Паспорт электрического котла

Приложение 3 к Правилам устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных

(ОБРАЗЕЦ)

ПАСПОРТ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОТЛА

Регистрационный N ______

Разрешение на изготовление N __

от "__" _______________ 20__ г.

выдано ________________________

органа Госгортехнадзора России

УДОСТОВЕРЕНИЕ

о качестве изготовления __________________________________________

(водогрейного или парового

__________________________________________________________________

электрического котла)

Электрический котел заводской N ______ изготовлен ____________

__________________________________________________________________

(дата изготовления, наименование завода-изготовителя

и его адрес)

Тип электрического котла _________________________________________

Теплопроизводительность ___________________________________ Гкал/ч

Паропроизводительность _______________________________________ т/ч

Номинальная мощность Рном ____________________________________ кВт

Пределы регулирования мощности ____________________________ % Рном

Номинальное напряжение ________________________________________ кВ

Номинальный ток ________________________________________________ А

Удельное сопротивление воды при 20 град. C __________________ Ом.м

Расчетное давление пара (воды) _____________________ МПа (кгс/см2)

Температура воды при входе _______________________________ град. C

Температура воды на выходе _______________________________ град. C

Водяной объем котла ____________________________________________ м

Номинальный расход воды через водогрейный

электродный котел ___________________________________________ м3/ч

Расчетный срок службы ________________________________________ лет

Расчетный ресурс _______________________________________________ ч

2. Сведения об основных частях электрического котла

------------------------------------------------------------------

¦Наиме- ¦Коли-¦   Размеры, мм   ¦ Основной  ¦  Данные о сварке   ¦

¦нование¦чест-¦                 ¦  металл   ¦                    ¦

¦элемен-¦во,  +-----------------+-----------+--------------------+

¦тов    ¦шт.  ¦внут-¦тол- ¦высо-¦наи-  ¦ГОСТ¦вид  ¦электро-¦метод¦

¦(кор-  ¦     ¦рен- ¦щина ¦та   ¦мено- ¦или ¦свар-¦ды и    ¦и    ¦

¦пус,   ¦     ¦ний  ¦стен-¦(дли-¦вание,¦ ТУ ¦ки   ¦свароч- ¦объем¦

¦днище, ¦     ¦диа- ¦ки   ¦на)  ¦марка ¦    ¦     ¦ная про-¦конт-¦

¦люк и  ¦     ¦метр ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦волока  ¦роля ¦

¦др.)   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦(тип,   ¦свар-¦

¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦марка,  ¦ки   ¦

¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦ГОСТ или¦без  ¦

¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦ТУ)     ¦раз- ¦

¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦        ¦руше-¦

¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦        ¦ния  ¦

+-------+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--------+-----+

¦   1   ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦   6  ¦  7 ¦  8  ¦   9    ¦ 10  ¦

+-------+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--------+-----+

¦       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦    ¦     ¦        ¦     ¦

--------+-----+-----+-----+-----+------+----+-----+--------+------

3. Данные о штуцерах, крышках, плоских днищах, фланцах

и крепежных деталях (болты, шпильки, гайки)

------------------------------------------------------------------

¦Наименование¦ Количество, шт. ¦Размеры (мм)  ¦     Материал     ¦

¦            ¦                 ¦или номер спе-+------------------+

¦            ¦                 ¦цификации     ¦ марка  ¦  ГОСТ   ¦

¦            ¦                 ¦              ¦металла ¦  или ТУ ¦

+------------+-----------------+--------------+--------+---------+

¦     1      ¦        2        ¦       3      ¦   4    ¦    5    ¦

-------------+-----------------+--------------+--------+----------

Примечание. Штуцера  указываются при внутреннем диаметре 36 мм

и более.

4. Данные о предохранительных клапанах (устройствах)

------------------------------------------------------------------

¦Тип предо-¦Коли-¦Место¦Площадь ¦Коэффициент¦Давление начала от- ¦

¦хранитель-¦чест-¦уста-¦сечения ¦расхода па-¦крытия и диапазон   ¦

¦ного кла- ¦во,  ¦новки¦клапана,¦ра - альфап¦давления начала от- ¦

¦пана      ¦шт.  ¦     ¦  мм2   ¦или жидкос-¦крытия, Мпа         ¦

¦          ¦     ¦     ¦        ¦ти - альфаж¦(кгс/см2)           ¦

+----------+-----+-----+--------+-----------+--------------------+

¦     1    ¦  2  ¦  3  ¦    4   ¦     5     ¦          6         ¦

+----------+-----+-----+--------+-----------+--------------------+

¦          ¦     ¦     ¦        ¦           ¦                    ¦

-----------+-----+-----+--------+-----------+---------------------

Примечание.  Заполняется  организацией  - изготовителем котла.

Для  водогрейных  котлов  следует  указать  перечень устройств для

защиты от повышения давления (или температуры).

5. Данные об указателях уровня воды

------------------------------------------------------------------

¦Тип указателя уровня воды¦Количество, шт.¦   Место установки    ¦

+-------------------------+---------------+----------------------+

¦           1             ¦       2       ¦          3           ¦

+-------------------------+---------------+----------------------+

¦Прямого действия         ¦               ¦                      ¦

+-------------------------+---------------+----------------------+

¦Дистанционного действия  ¦               ¦                      ¦

--------------------------+---------------+-----------------------

Примечание. Заполняется организацией - изготовителем котла.

6. Данные об установленной арматуре  1

--------------------------------

1  Заполняется организацией - изготовителем котла.

-------------------------------------------------------------------------------

¦Арма-¦Коли-¦ГОСТ ¦Услов- ¦Условное ¦Рабочие параметры  1 ¦Материал кор-¦Место¦

¦тура ¦чест-¦или  ¦ный    ¦давление,¦                     ¦пуса         ¦уста-¦

¦     ¦во,  ¦ТУ   ¦проход,¦   МПа   +---------------------+-------------+новки¦

¦     ¦шт.  ¦(мар-¦мм     ¦(кгс/см2)¦Условное ¦температу- ¦марка¦ ГОСТ  ¦     ¦

¦     ¦     ¦ка)  ¦       ¦         ¦давление,¦ра, град. C¦     ¦или ТУ ¦     ¦

¦     ¦     ¦     ¦       ¦         ¦   МПа   ¦           ¦     ¦       ¦     ¦

¦     ¦     ¦     ¦       ¦         ¦(кгс/см2)¦           ¦     ¦       ¦     ¦

+-----+-----+-----+-------+---------+---------+-----------+-----+-------+-----+

¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦   4   ¦    5    ¦    6    ¦     7     ¦  8  ¦   9   ¦  10 ¦

------+-----+-----+-------+---------+---------+-----------+-----+-------+------

--------------------------------

1  Заполняется владельцем котла.

7. Данные об аппаратуре для измерения, управления,

сигнализации, регулирования и автоматической защиты

------------------------------------------------------------------

¦Наименование¦Количество, шт.¦   Тип (марка)   ¦   ГОСТ или ТУ   ¦

+------------+---------------+-----------------+-----------------+

¦            ¦               ¦                 ¦                 ¦

-------------+---------------+-----------------+------------------

Примечание.  Заполняется  организацией - изготовителем котла в

случае поставки аппаратуры совместно с котлом.  В других случаях -

владельцем  котла  по  приведенной  форме и прилагается к паспорту

котла.

8. Питательные и циркуляционные насосы

------------------------------------------------------------------

¦Тип ¦Завод-¦Коли-¦Максимально до-¦    Параметры    ¦Тип привода ¦

¦на- ¦изго- ¦чест-¦пустимая темпе-+-----------------+(паровой,   ¦

¦соса¦тови- ¦во,  ¦ратура воды на ¦номи-  ¦напор на-¦электричес- ¦

¦    ¦тель  ¦шт.  ¦входе в пита-  ¦нальная¦соса при ¦кий и т.д.) ¦

¦    ¦      ¦     ¦тельный насос, ¦подача,¦номиналь-¦            ¦

¦    ¦      ¦     ¦град. C        ¦м3/ч   ¦ной пода-¦            ¦

¦    ¦      ¦     ¦               ¦       ¦че, МПа  ¦            ¦

¦    ¦      ¦     ¦               ¦       ¦(кгс/см2)¦            ¦

+----+------+-----+---------------+-------+---------+------------+

¦  1 ¦   2  ¦  3  ¦       4       ¦   5   ¦    6    ¦      7     ¦

+----+------+-----+---------------+-------+---------+------------+

¦    ¦      ¦     ¦               ¦       ¦         ¦            ¦

-----+------+-----+---------------+-------+---------+-------------

Примечание.  Заполняется  организацией - изготовителем котла в

случае  поставки  питательных и циркуляционных насосов совместно с

котлом. В других случаях - владельцем котла по приведенной форме и

прилагается к паспорту котла.

9. Данные о трубах котла и трубопроводов

в пределах котла

------------------------------------------------------------------

¦Наиме- ¦Коли-¦Наруж-¦Тол- ¦Длина,¦Материал ¦Данные о свар-¦Метод¦

¦нование¦чест-¦ный   ¦щина ¦  мм  ¦         ¦ке стыков     ¦и    ¦

¦по наз-¦во,  ¦диа-  ¦стен-¦      +---------+--------------+объем¦

¦начению¦шт.  ¦метр, ¦ки,  ¦      ¦мар-¦ГОСТ¦ вид  ¦элек-  ¦конт-¦

¦       ¦     ¦мм    ¦мм   ¦      ¦ка  ¦или ¦сварки¦троды  ¦роля ¦

¦       ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦ТУ  ¦      ¦и сва- ¦свар-¦

¦       ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦рочная ¦ки   ¦

¦       ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦прово- ¦без  ¦

¦       ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦лока   ¦раз- ¦

¦       ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦(тип,  ¦руше-¦

¦       ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦марка, ¦ния  ¦

¦       ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦ГОСТ   ¦     ¦

¦       ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦или ТУ)¦     ¦

+-------+-----+------+-----+------+----+----+------+-------+-----+

¦   1   ¦  2  ¦   3  ¦  4  ¦   5  ¦  6 ¦  7 ¦   8  ¦   9   ¦  10 ¦

+-------+-----+------+-----+------+----+----+------+-------+-----+

¦       ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦       ¦     ¦

--------+-----+------+-----+------+----+----+------+-------+------

Примечание. Допускается  не  заполнять для необогреваемых труб

наружным диаметром менее 36 мм.

10. Заключение изготовителя

На  основании  проведенных проверок и испытаний удостоверяется

следующее.

1. Элементы котла или  котел  в  сборе   1   изготовлены  согласно

требованиям    Правил   устройства   и   безопасной   эксплуатации

электрических   котлов   и    электрокотельных,    соответствующих

стандартов,  технической  документации  и  технических  условий на

изготовление

__________________________________________________________________

(наименование стандартов, технических условий)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Элементы котла или котел  в сборе  1  были подвергнуты проверке

и  соответствуют   указанным   выше   стандартам   и   технической

документации.

3. Элементы или котел  в сборе  1  были подвергнуты испытанию  под

давлением _____ МПа (кгс/см2).

4. Элементы котла или  котел в  сборе   1   признаны  годными  для

работы с параметрами, указанными в настоящем паспорте.

Главный инженер                        Начальник отдела

предприятия-изготовителя               технического контроля

качества

____________________________           ___________________________

(фамилия, подпись, печать)                (фамилия, подпись)

"__" ________ 20__ г.

--------------------------------

1  Слова "или котел в сборе" следует зачеркнуть при  поставке

котла отдельными элементами.

11. Сведения о местонахождении котла

------------------------------------------------------------------

¦    Предприятие    ¦Местонахождение котла¦    Дата установки    ¦

¦                   ¦  (адрес владельца)  ¦                      ¦

+-------------------+---------------------+----------------------+

¦                   ¦                     ¦                      ¦

--------------------+---------------------+-----------------------

12. Лицо, ответственное за исправное состояние

и безопасную эксплуатацию котла

------------------------------------------------------------------

¦Номер и дата прика-¦Должность, фами-¦Дата проверки¦   Роспись   ¦

¦за о назначении    ¦лия, имя, отчес-¦знаний Правил¦             ¦

¦                   ¦тво             ¦             ¦             ¦

+-------------------+----------------+-------------+-------------+

¦                   ¦                ¦             ¦             ¦

--------------------+----------------+-------------+--------------

13. Сведения об установленной арматуре

------------------------------------------------------------------

¦Наи-¦Дата ¦Коли-¦Условный¦Условное¦Материал ¦Место   ¦Роспись   ¦

¦ме- ¦уста-¦чест-¦ проход ¦давле-  ¦корпусов ¦установ-¦лица, от- ¦

¦но- ¦новки¦во,  ¦  (мм), ¦ние, МПа+---------+ки      ¦вественно-¦

¦ва- ¦     ¦шт.  ¦  тип,  ¦(кгс/   ¦мар-¦ГОСТ¦        ¦го за ис- ¦

¦ние ¦     ¦     ¦ марка  ¦см2)    ¦ка  ¦или ¦        ¦правное   ¦

¦    ¦     ¦     ¦        ¦        ¦    ¦ТУ  ¦        ¦состояние ¦

¦    ¦     ¦     ¦        ¦        ¦    ¦    ¦        ¦и безопас-¦

¦    ¦     ¦     ¦        ¦        ¦    ¦    ¦        ¦ную экс-  ¦

¦    ¦     ¦     ¦        ¦        ¦    ¦    ¦        ¦плуатацию ¦

+----+-----+-----+--------+--------+----+----+--------+----------+

¦  1 ¦  2  ¦  3  ¦    4   ¦    5   ¦  6 ¦  7 ¦    8   ¦    9     ¦

+----+-----+-----+--------+--------+----+----+--------+----------+

¦    ¦     ¦     ¦        ¦        ¦    ¦    ¦        ¦          ¦

-----+-----+-----+--------+--------+----+----+--------+-----------

14. Сведения о замене и ремонте элементов котла,

работающих под давлением

------------------------------------------------------------------

¦Дата и номер¦Сведения о замене¦ Роспись лица, ответственного за ¦

¦ документа  ¦    и ремонте    ¦исправное состояние и безопасную ¦

¦            ¦                 ¦          эксплуатацию           ¦

+------------+-----------------+---------------------------------+

¦            ¦                 ¦                                 ¦

-------------+-----------------+----------------------------------

Примечание. Документы,    подтверждающие    качество     вновь

установленных   (взамен   изношенных)  элементов  котла,  качество

примененных при ремонте материалов,  электродов,  а также  сварки,

должны храниться наравне с паспортом.

15. Результаты освидетельствования

------------------------------------------------------------------

¦Дата осви-¦Результаты осви-  ¦  Разрешенное   ¦Срок следующего  ¦

¦детельст- ¦детельствования и ¦ давление, МПа  ¦освидетельствова-¦

¦вования   ¦подпись лица, про-¦   (кгс/см2)    ¦ния              ¦

¦          ¦водившего освиде- ¦                ¦                 ¦

¦          ¦тельствование     ¦                ¦                 ¦

+----------+------------------+----------------+-----------------+

¦          ¦                  ¦                ¦                 ¦

-----------+------------------+----------------+------------------

16. Регистрация

Котел зарегистрирован за N _____ в _______________________________

(регистрирующий орган)

В паспорте прошнуровано всего листов ___,  в том числе чертежей на

___ листах и отдельных документов ___ листов согласно  прилагаемой

описи.

________________________________________ ______________

(должность, фамилия, имя, отчество лица,   (подпись)

зарегистрировавшего объект)

Обязательное приложение к паспорту

1. Чертежи электрического котла, которые должны давать возможность проверки расчетом принятых размеров и контроля соответствия изделия требованиям проекта и оснащения арматурой и предохранительными клапанами.

2. Карта (эскиз) маркировки (клеймением или другим способом), выполненной на элементах котла (марка материала, клеймо ОТК, клеймо сварщика и др).

3. Расчет на прочность основных элементов котла.

4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации, монтажу, ремонту и контролю во время эксплуатации.

5. Перечень электрических и технологических защит с указанием их уставок.

6. Расчет пропускной способности предохранительных клапанов.

7. Свидетельство о качестве монтажа.

Источник - Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 89

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/pasport_elektricheskogo_kotla.htm