Паспорт электрического лифта (образец)

Приложение к ГОСТу Р 53780-2010

---------------------------------------------------------------------------

¦                                                            Приложение ДБ¦

¦                                                             (справочное)¦

¦                                                                         ¦

¦                                                                  Образец¦

¦                                                                         ¦

¦                      ПАСПОРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЛИФТА                       ¦

¦                                                                         ¦

¦Сертификат соответствия лифта от "__" ________________                   ¦

¦N ___________________________                                            ¦

¦выдан _______________________                                            ¦

¦_________________________________________________________________________¦

¦(наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ¦

¦                                                                         ¦

¦    1. Общие сведения                                                    ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦Предпрятие-изготовитель (поставщик)                    ¦               ¦¦

¦+-------------------------------------------------------+---------------+¦

¦¦Назначение лифта                                       ¦               ¦¦

¦+-------------------------------------------------------+---------------+¦

¦¦Модель (индекс) лифта                                  ¦               ¦¦

¦+-------------------------------------------------------+---------------+¦

¦¦Заводской номер                                        ¦               ¦¦

¦+-------------------------------------------------------+---------------+¦

¦¦Месяц и год изготовления                               ¦               ¦¦

¦+-------------------------------------------------------+---------------+¦

¦¦Допустимая температура (минимальная и максимальная),   ¦               ¦¦

¦¦°С, в:                                                 ¦               ¦¦

¦¦ - машинном помещении                                  ¦               ¦¦

¦¦ - шахте                                               ¦               ¦¦

¦+-------------------------------------------------------+---------------+¦

¦¦Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться    ¦               ¦¦

¦¦лифт (относительная влажность, насыщенность пылью,     ¦               ¦¦

¦¦агрессивная, взрывоопасная, пожароопасная)             ¦               ¦¦

¦+-------------------------------------------------------+---------------+¦

¦¦Нормативные документы, в соответствии с которыми       ¦               ¦¦

¦¦изготовлен лифт (ГОСТ, ТУ и т.д.)                      ¦               ¦¦

¦+-------------------------------------------------------+---------------+¦

¦¦Назначенный срок службы                                ¦               ¦¦

¦+-------------------------------------------------------+---------------+¦

¦¦Номинальная грузоподъемность, кг                       ¦               ¦¦

¦+-------------------------------------------------------+---------------+¦

¦¦Число пассажиров (не более)                            ¦               ¦¦

¦+-------------------------------------------------------+---------------+¦

¦¦Номинальная скорость движения кабины, м/с              ¦               ¦¦

¦+-------------------------------------------------------+---------------+¦

¦¦Скорость движения кабины в режиме "Ревизия", м/с       ¦               ¦¦

¦+-------------------------------------------------------+---------------+¦

¦¦Система управления                                     ¦               ¦¦

¦+-------------------------------------------------------+---------------+¦

¦¦Число остановок                                        ¦               ¦¦

¦+-------------------------------------------------------+---------------+¦

¦¦Число дверей шахты                                     ¦               ¦¦

¦+-------------------------------------------------------+---------------+¦

¦¦Высота подъема, м                                      ¦               ¦¦

¦--------------------------------------------------------+----------------¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦      Электрические цепи      ¦ Род тока ¦ Напряжение, В ¦ Частота, Гц ¦¦

¦¦                              ¦          ¦     (+/-)     ¦             ¦¦

¦+------------------------------+----------+---------------+-------------+¦

¦¦На вводном устройстве лифта   ¦          ¦               ¦             ¦¦

¦+------------------------------+----------+---------------+-------------+¦

¦¦Силовая цепь¦Привод лифта     ¦          ¦               ¦             ¦¦

¦¦            +-----------------+----------+---------------+-------------+¦

¦¦            ¦Привод дверей    ¦          ¦               ¦             ¦¦

¦+------------+-----------------+----------+---------------+-------------+¦

¦¦Цепь управления               ¦          ¦               ¦             ¦¦

¦+------------------------------+----------+---------------+-------------+¦

¦¦Цепь освещения для:           ¦          ¦               ¦             ¦¦

¦¦ - кабины                     ¦          ¦               ¦             ¦¦

¦¦ - шахты                      ¦          ¦               ¦             ¦¦

¦¦ - ремонтных работ            ¦          ¦               ¦             ¦¦

¦+------------------------------+----------+---------------+-------------+¦

¦¦Цепь сигнализации             ¦          ¦               ¦             ¦¦

¦-------------------------------+----------+---------------+--------------¦

¦                                                                         ¦

¦    2. Основные технические данные и характеристики оборудования лифа    ¦

¦    2.1. Лебедка                                                         ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦Тип (редукторная, безредукторная, с канатоведущим шкивом, ¦            ¦¦

¦¦с барабаном трения, барабанная, со звездочкой и т.д.)     ¦            ¦¦

¦+----------------------------------------------------------+------------+¦

¦¦Заводской номер                                           ¦            ¦¦

¦+----------------------------------------------------------+------------+¦

¦¦Год изготовления                                          ¦            ¦¦

¦+----------------------------------------------------------+------------+¦

¦¦Передаточное число                                        ¦            ¦¦

¦+----------------------------------------------------------+------------+¦

¦¦Межосевое расстояние передачи, мм                         ¦            ¦¦

¦+----------------------------------------------------------+------------+¦

¦¦Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н х м       ¦            ¦¦

¦+----------------------------------------------------------+------------+¦

¦¦Диаметр ведущего органа, мм                               ¦            ¦¦

¦+----------------------------------------------------------+------------+¦

¦¦Диаметр отводного блока, мм                               ¦            ¦¦

¦+----------------------------------------------------------+------------+¦

¦¦Масса, кг                                                 ¦            ¦¦

¦-----------------------------------------------------------+-------------¦

¦                                                                         ¦

¦    2.2. Тормоз                                                          ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦Тип (колодочный, дисковый, конусообразный и т.д.)         ¦            ¦¦

¦+----------------------------------------------------------+------------+¦

¦¦Диаметр тормозного шкива (диска, барабана), мм            ¦            ¦¦

¦+----------------------------------------------------------+------------+¦

¦¦Тормозной момент, Н х м                                   ¦            ¦¦

¦-----------------------------------------------------------+-------------¦

¦                                                                         ¦

¦    2.3. Электродвигатели                                                ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦            Назначение             ¦         Электродвигатель          ¦¦

¦¦                                   +-----------------------------------+¦

¦¦                                   ¦    лебедки     ¦  привода дверей  ¦¦

¦+-----------------------------------+----------------+------------------+¦

¦¦Тип                                ¦                ¦                  ¦¦

¦+-----------------------------------+----------------+------------------+¦

¦¦Род тока                           ¦                ¦                  ¦¦

¦+-----------------------------------+----------------+------------------+¦

¦¦Напряжение, В                      ¦                ¦                  ¦¦

¦+-----------------------------------+----------------+------------------+¦

¦¦Номинальный ток, А                 ¦                ¦                  ¦¦

¦+-----------------------------------+----------------+------------------+¦

¦¦Частота, Гц                        ¦                ¦                  ¦¦

¦+-----------------------------------+----------------+------------------+¦

¦¦Мощность, кВт                      ¦                ¦                  ¦¦

¦+-----------------------------------+----------------+------------------+¦

¦¦Допустимый перегрев обмоток        ¦                ¦                  ¦¦

¦¦двигателя, °С (класс изоляции)     ¦                ¦                  ¦¦

¦+-----------------------------------+----------------+------------------+¦

¦¦Частота вращения, об./мин.         ¦                ¦                  ¦¦

¦+-----------------------------------+----------------+------------------+¦

¦¦ПВ, %                              ¦                ¦                  ¦¦

¦+-----------------------------------+----------------+------------------+¦

¦¦Число включений в час              ¦                ¦                  ¦¦

¦+-----------------------------------+----------------+------------------+¦

¦¦Исполнение (нормальное, влагозащи- ¦                ¦                  ¦¦

¦¦щенное, пылеводозащищенное, морское¦                ¦                  ¦¦

¦¦и т.д.) с указанием степени защиты ¦                ¦                  ¦¦

¦+-----------------------------------+----------------+------------------+¦

¦¦Масса, кг                          ¦                ¦                  ¦¦

¦------------------------------------+----------------+-------------------¦

¦                                                                         ¦

¦    2.4. Двери шахты                                                     ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦Конструкция (распашные, раздвижные, комбинированные,¦                  ¦¦

¦¦одно-, двухстворчатые или многостворчатые)          ¦                  ¦¦

¦+----------------------------------------------------+------------------+¦

¦¦Размер дверного проема в свету (ширина х высота), мм¦                  ¦¦

¦+----------------------------------------------------+------------------+¦

¦¦Способ открывания/закрывания (ручной,               ¦                  ¦¦

¦¦полуавтоматический, автоматический)                 ¦                  ¦¦

¦-----------------------------------------------------+-------------------¦

¦                                                                         ¦

¦    2.5. Кабина                                                          ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦Внутренние размеры, мм                              ¦                  ¦¦

¦¦ ширина                                             ¦                  ¦¦

¦¦ глубина                                            ¦                  ¦¦

¦¦ высота                                             ¦                  ¦¦

¦+----------------------------------------------------+------------------+¦

¦¦Конструкция дверей (распашные, раздвижные, одно-,   ¦                  ¦¦

¦¦двухстворчатые или многостворчатые)                 ¦                  ¦¦

¦+----------------------------------------------------+------------------+¦

¦¦Способ открывания или закрывания дверей (ручной,    ¦                  ¦¦

¦¦полуавтоматический, автоматический)                 ¦                  ¦¦

¦+----------------------------------------------------+------------------+¦

¦¦Привод дверей (электрический, гидравлический,       ¦                  ¦¦

¦¦пневматический, пружинный и т.д.)                   ¦                  ¦¦

¦+----------------------------------------------------+------------------+¦

¦¦Вид кабины (проходная, непроходная)                 ¦                  ¦¦

¦+----------------------------------------------------+------------------+¦

¦¦Масса, кг                                           ¦                  ¦¦

¦-----------------------------------------------------+-------------------¦

¦                                                                         ¦

¦    2.6. Противовес                                                      ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦Масса, кг (в собранном виде)                        ¦                  ¦¦

¦-----------------------------------------------------+-------------------¦

¦                                                                         ¦

¦    2.7. Тяговые и уравновешивающие элементы                             ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦          Назначение          ¦        Тяговый элемент       ¦Уравнове-¦¦

¦¦                              +------------------------------+шивающий ¦¦

¦¦                              ¦Кабина¦Противовес¦Ограничитель¦элемент  ¦¦

¦¦                              ¦      ¦          ¦  скорости  ¦         ¦¦

¦+------------------------------+------+----------+------------+---------+¦

¦¦Вид (канат, цепь и т.д.)      ¦      ¦          ¦            ¦         ¦¦

¦+------------------------------+------+----------+------------+---------+¦

¦¦Тип  1                        ¦      ¦          ¦            ¦         ¦¦

¦+------------------------------+------+----------+------------+---------+¦

¦¦Конструкция  1                ¦      ¦          ¦            ¦         ¦¦

¦+------------------------------+------+----------+------------+---------+¦

¦¦Условное обозначение          ¦      ¦          ¦            ¦         ¦¦

¦+------------------------------+------+----------+------------+---------+¦

¦¦Диаметр, шаг, размеры, мм     ¦      ¦          ¦            ¦         ¦¦

¦+------------------------------+------+----------+------------+---------+¦

¦¦Число элементов, шт.          ¦      ¦          ¦            ¦         ¦¦

¦+------------------------------+------+----------+------------+---------+¦

¦¦Длина одного элемента, включая¦      ¦          ¦            ¦         ¦¦

¦¦длину, необходимую для        ¦      ¦          ¦            ¦         ¦¦

¦¦крепления, м                  ¦      ¦          ¦            ¦         ¦¦

¦+------------------------------+------+----------+------------+---------+¦

¦¦Разрывное усилие (разрушающая ¦      ¦          ¦            ¦         ¦¦

¦¦нагрузка), Н                  ¦      ¦          ¦            ¦         ¦¦

¦+------------------------------+------+----------+------------+---------+¦

¦¦Коэффициент запаса прочности  ¦      ¦          ¦            ¦         ¦¦

¦¦ 2                            ¦      ¦          ¦            ¦         ¦¦

¦+------------------------------+------+----------+------------+---------+¦

¦¦     1  Таблица заполняется по документации предприятия - изготовителя ¦¦

¦¦тягового элемента.                                                     ¦¦

¦¦     2   Заполняется для тяговых элементов.                            ¦¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦                                                                         ¦

¦    2.8. Устройства безопасности                                         ¦

¦    2.8.1. Механические устройства                                       ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦                 Наименование и характеристика                  ¦Кабина¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Ловители    ¦Тип (резкого, резкого с амортизирующим устройством,¦      ¦¦

¦¦            ¦плавного торможения)                               ¦      ¦¦

¦¦            ¦Обозначение                                        ¦      ¦¦

¦¦            +---------------------------------------------------+------+¦

¦¦            ¦Приводятся в действие (от ограничителя скорости,   ¦      ¦¦

¦¦            ¦устройства, срабатывающего от слабины всех тяговых ¦      ¦¦

¦¦            ¦канатов)                                           ¦      ¦¦

¦+------------+---------------------------------------------------+------+¦

¦¦Ограничитель¦Тип (центробежный, маятниковый и т.д.)             ¦      ¦¦

¦¦скорости    ¦Обозначение                                        ¦      ¦¦

¦¦            +---------------------------------------------------+------+¦

¦¦            ¦Скорость движения кабины (противовеса), при которой¦      ¦¦

¦¦            ¦срабатывает ограничитель скорости, м/с:            ¦      ¦¦

¦¦            ¦ максимальная                                      ¦      ¦¦

¦¦            ¦ минимальная                                       ¦      ¦¦

¦+------------+---------------------------------------------------+------+¦

¦¦Буфер       ¦Тип (жесткие упоры, энергонакопительного типа,     ¦      ¦¦

¦¦            ¦энергорассеивающие и т.д.)                         ¦      ¦¦

¦¦            +---------------------------------------------------+------+¦

¦¦            ¦Высота в свободном состоянии, мм                   ¦      ¦¦

¦¦            +---------------------------------------------------+------+¦

¦¦            ¦Число, шт.                                         ¦      ¦¦

¦-------------+---------------------------------------------------+-------¦

¦                                                                         ¦

¦    2.8.2. Электрические устройства безопасности  1                      ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦Контроль перехода кабиной уровня крайней верхней этажной        ¦      ¦¦

¦¦площадки                                                        ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Контроль натяжения ремней                                       ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Контроль закрытия двери шахты                                   ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Контроль запирания автоматического замка двери шахты            ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Контроль закрытия створки двери шахты, не оборудованной замком  ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Контроль закрытия аварийной двери шахты                         ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Контроль закрытия двери для обслуживания в шахте                ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Контроль закрытия смотрового люка в шахте                       ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Контроль закрытия двери кабины                                  ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Контроль срабатывания ограничителя скорости кабины              ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Контроль запирания автоматического замка дверей кабины          ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Контроль запирания замка аварийной двери или люка кабины        ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Контроль возврата ограничителя скорости кабины в исходное       ¦      ¦¦

¦¦положение                                                       ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Для остановки лифта (выключатель, кнопка "Стоп", расположенная в¦      ¦¦

¦¦машинном помещении или запираемом шкафу)                        ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Для остановки лифта (выключатель, кнопка "Стоп", расположенная  ¦      ¦¦

¦¦на крыше кабины)                                                ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Контроль срабатывания ловителей                                 ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Контроль обрыва или относительного перемещения тяговых элементов¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Контроль обрыва или вытяжки каната ограничителя скорости        ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Контроль натяжения уравновешивающих канатов                     ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Контроль срабатывания устройства, ограничивающего подскок       ¦      ¦¦

¦¦натяжного устройства уравновешивающих канатов                   ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Контроль положения съемного устройства для ручного перемещения  ¦      ¦¦

¦¦кабины (положения съемного штурвала)                            ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Контроль возвращения в исходное положение буфера                ¦      ¦¦

¦¦энергорассеивающего типа                                        ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Выключатель приямка                                             ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Отключение цепей управления из блочного помещения               ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Контроль положения площадки обслуживания                        ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Контроль положения механического устройства, обеспечивающего    ¦      ¦¦

¦¦остановку кабины в верхней части шахты                          ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Контроль положения механического устройства, обеспечивающего    ¦      ¦¦

¦¦остановку кабины в нижней части шахты                           ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Контроль положения складного щита под порогом кабины            ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Контроль положения складных поручней на крыше кабины            ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦Контроль положения блокировочного устройства                    ¦      ¦¦

¦+----------------------------------------------------------------+------+¦

¦¦     1  Указываются устройства, устанавливаемые на лифте.              ¦¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦                                                                         ¦

¦    3. Перечень документов, прилагаемых к паспорту лифта                 ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦             Наименование документа             ¦Обозначение¦Количество¦¦

¦¦                                                ¦ документа ¦  листов  ¦¦

¦+------------------------------------------------+-----------+----------+¦

¦¦Монтажный чертеж                                ¦           ¦          ¦¦

¦+------------------------------------------------+-----------+----------+¦

¦¦Принципиальная электрическая схема с перечнем   ¦           ¦          ¦¦

¦¦элементов                                       ¦           ¦          ¦¦

¦+------------------------------------------------+-----------+----------+¦

¦¦Декларация о соответствии лифта требованиям     ¦           ¦          ¦¦

¦¦технического регламента "О безопасности лифтов" ¦           ¦          ¦¦

¦+------------------------------------------------+-----------+----------+¦

¦¦Ведомость эксплуатационных документов           ¦           ¦          ¦¦

¦-------------------------------------------------+-----------+-----------¦

¦                                                                         ¦

¦                                                         (новая страница)¦

¦                                                                         ¦

¦    4. Сведения о местонахождении лифта                                  ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦   Наименование предприятия    ¦Место установки лифта (город,¦  Дата   ¦¦

¦¦(организации) - владельца лифта¦улица, дом, корпус, подъезд) ¦установки¦¦

¦+-------------------------------+-----------------------------+---------+¦

¦+-------------------------------+-----------------------------+---------+¦

¦+-------------------------------+-----------------------------+---------+¦

¦--------------------------------+-----------------------------+----------¦

¦                                                                         ¦

¦                                                           (две страницы)¦

¦                                                                         ¦

¦    5. Сведения о назначении ответственных специалистов                  ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦     Дата и номер приказа      ¦Должность, фамилия,¦      Подпись      ¦¦

¦¦ (распоряжения) о назначении и ¦   имя, отчество   ¦ответственного лица¦¦

¦¦          закреплении          ¦                   ¦                   ¦¦

¦+-------------------------------+-------------------+-------------------+¦

¦+-------------------------------+-------------------+-------------------+¦

¦+-------------------------------+-------------------+-------------------+¦

¦--------------------------------+-------------------+--------------------¦

¦                                                                         ¦

¦                                                           (две страницы)¦

¦                                                                         ¦

¦    6. Сведения о назначении ответственных электромехаников              ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦     Дата и номер приказа      ¦   Фамилия, имя,   ¦      Подпись      ¦¦

¦¦ (распоряжения) о назначении и ¦     отчество      ¦ответственного лица¦¦

¦¦          закреплении          ¦                   ¦                   ¦¦

¦+-------------------------------+-------------------+-------------------+¦

¦+-------------------------------+-------------------+-------------------+¦

¦+-------------------------------+-------------------+-------------------+¦

¦--------------------------------+-------------------+--------------------¦

¦                                                                         ¦

¦                                                           (пять страниц)¦

¦                                                                         ¦

¦    7. Сведения о ремонте и модернизации                                 ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦  Дата   ¦Сведения о ремонте и модернизации¦Подпись ответственного лица¦¦

¦+---------+---------------------------------+---------------------------+¦

¦+---------+---------------------------------+---------------------------+¦

¦+---------+---------------------------------+---------------------------+¦

¦----------+---------------------------------+----------------------------¦

¦                                                                         ¦

¦                                                           (пять страниц)¦

¦                                                                         ¦

¦    8.   Сведения   о   результатах  технического  освидетельствования  и¦

¦диагностирования                                                         ¦

¦-------------------------------------------------------------------------¦

¦¦  Дата   ¦   Результаты технического    ¦       Срок следующего        ¦¦

¦¦         ¦    освидетельствования и     ¦   освидетельствования или    ¦¦

¦¦         ¦       диагностирования       ¦       диагностирования       ¦¦

¦+---------+------------------------------+------------------------------+¦

¦+---------+------------------------------+------------------------------+¦

¦+---------+------------------------------+------------------------------+¦

¦----------+------------------------------+-------------------------------¦

¦                                                                         ¦

¦в паспорте пронумеровано _____ страниц  и прошнуровано всего ____ листов,¦

¦в том числе чертежей на _____ листах.                                    ¦

¦                                                                         ¦

¦Место штампа "__" ___________ ____ год.                                  ¦

---------------------------------------------------------------------------

Источник - Приказ Ростехрегулирования от 31.03.2010 № 41-ст

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/pasport_elektricheskogo_lifta_obrazec.htm