Паспорт котла (парового, водогрейного)

Приложение 3 к Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 мпа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 к (115 град. c)

(справочное, форма) ______________________________________________

ПАСПОРТ

котла ____________________________________________________________

(парового, водогрейного)

Регистрационный N ___________

------------------------------------------------------

¦При передаче котла другому владельцу вместе с котлом¦

¦           передается настоящий формуляр            ¦

------------------------------------------------------

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Котел изготовлен _________________________________________________

(наименование и адрес предприятия-изготовителя)

__________________________________________________________________

1.1. Общие сведения

__________________________________________________________________

год, месяц изготовления

__________________________________________________________________

заводской номер

__________________________________________________________________

тип (модель)

__________________________________________________________________

назначение

__________________________________________________________________

вид топлива

__________________________________________________________________

давление пара,

расчетные       МПа (кгс/кв. см)

__________________________________________________

параметры       температура воды,

град. C

__________________________________________________________________

паропроизводительность, т/ч

теплопроизводительность,

МВт (Гкал/ч)

__________________________________________________________________

Поверхность нагрева, кв. м

котла парового

экономайзера

котла водогрейного

Объем водогрейного котла, куб. м

__________________________________________________________________

1.2. Комплект поставки

------------------------------------------------------------------

¦   Наименование   ¦  Количество  ¦Техническая характеристика  1 ¦

-------------------+--------------+-------------------------------

1 Для предохранительных клапанов - площадь сечения, кв. мм; для указателей уровня воды - место установки; для аппаратуры измерения, управления, сигнализации и автоматической защиты - тип (марка), ГОСТ или ТУ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Котел ____________________________________________________________

(наименование, обозначение)

заводской номер ______________________ изготовлен в соответствии с

требованиями Правил устройства и безопасной  эксплуатации  паровых

котлов  с  давлением  пара  не  более  0,07 МПа (0,7 кгс/кв.  см),

водогрейных котлов и  водоподогревателей  с  температурой  нагрева

воды не выше 388 К (115 град. C) _________________________________

(N ГОСТ, ОСТ, ТУ)

и признан годным к эксплуатации.

Главный инженер

предприятия-изготовителя

Начальник ОТК

"___" ____________ 199__ г. ______________________________________

(подпись, фамилия, печать)

1.3. Данные об аппаратуре для измерения, управления, сигнализации, регулирования и автоматической защиты 1

1 Заполняется предприятием - изготовителем котла при поставке аппаратуры совместно с котлом. В других случаях заполняется владельцем котла.

------------------------------------------------------------------

¦       Наименование      ¦  Количество  ¦Тип (марка)¦ГОСТ или ТУ¦

--------------------------+--------------+-----------+------------

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

2.1. Сведения о местонахождении котла

------------------------------------------------------------------

¦Наименование предприятия¦Местонахождение котла¦  Дата установки ¦

¦      и его адрес       ¦  (адрес котельной)  ¦                 ¦

-------------------------+---------------------+------------------

2.2. Сведения об установленной арматуре

------------------------------------------------------------------

¦Наименование¦Количество¦ГОСТ, ТУ¦Условный¦  Условное  ¦  Место  ¦

¦            ¦          ¦(марка) ¦ проход,¦  давление, ¦установки¦

¦            ¦          ¦        ¦   мм   ¦     МПа    ¦         ¦

¦            ¦          ¦        ¦        ¦(кгс/кв. см)¦         ¦

-------------+----------+--------+--------+------------+----------

2.3. Сведения о питательных устройствах

------------------------------------------------------------------

¦Наименование¦Тип¦Количество¦        Параметры       ¦Тип привода¦

¦            ¦   ¦          +------------------------+ (паровой, ¦

¦            ¦   ¦          ¦номинальная¦ напор, МПа ¦ электрич.)¦

¦            ¦   ¦          ¦  подача,  ¦(кгс/кв. см)¦           ¦

¦            ¦   ¦          ¦  куб. м/ч ¦            ¦           ¦

-------------+---+----------+-----------+------------+------------

2.4. Сведения о водоподготовительном оборудовании

------------------------------------------------------------------

¦    Наименование    ¦ Количество ¦Техническая характеристика  1 ¦

---------------------+------------+-------------------------------

1 Фильтры Na, H - катионитовые - производительность; деаэраторы - тип, производительность; магнитные фильтры - тип, производительность; декарбонизаторы - тип, производительность.

2.5. Сведения о ремонте котла и замене элементов, работающих под давлением

------------------------------------------------------------------

¦  Дата   ¦    Сведения о ремонте и замене    ¦Подпись отв. лица ¦

----------+-----------------------------------+-------------------

2.6. Лицо, ответственное за исправное состояние и техническую эксплуатацию

------------------------------------------------------------------

¦Номер и дата¦Должность, фамилия,¦Дата проверки знаний¦ Подпись  ¦

¦ приказа о  ¦   имя, отчество   ¦       Правил       ¦          ¦

¦ назначении ¦                   ¦                    ¦          ¦

-------------+-------------------+--------------------+-----------

2.7. Сведения об освидетельствованиях

------------------------------------------------------------------

¦  Дата   ¦     Результаты    ¦  Срок следующего  ¦   Подпись    ¦

¦         ¦освидетельствования¦освидетельствования¦ответств. лица¦

----------+-------------------+-------------------+---------------

3. РЕГИСТРАЦИЯ

Котел ____________________________________________________________

(паровой, водогрейный)

зарегистрирован "___" ___________ 199__ г. за N __________________

В паспорте прошнуровано ______________________________ листов,

в том числе чертежей на ____________ листах и отдельных документов

_________ листов согласно прилагаемой описи.

__________________________                  ______________________

(должность, Ф.И.О. лица,                           (подпись)

зарегистрировавшего котел)

Примечание. К паспорту должны быть приложены: чертежи продольного и поперечного разреза котла и план котла с указанием основных размеров; чертежи продольного, поперечного разрезов и план котельной со схемой трубопроводов.

Источник - Приказ Минстроя РФ от 28.08.1992 № 205 (с изменениями и дополнениями на 2000 год)

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/pasport_kotla_parovogo_vodogrejnogo.htm