Паспорт на производственное сооружение энергопредприятия

Приложение С к Стандарту организации СТО 17330282.27.100.003-2008

(обязательное)

___________________________________________________________________________

(наименование предприятия)

Паспорт

на производственное сооружение

___________________________________________________________________________

(наименование сооружения)

Составлен "__" ___________ 200_ г.

Балансовая  (восстановительная)  стоимость  сооружения (по состоянию на

дату заполнения Паспорта - на 01.01.200_).

Всего, тыс. руб. ________________

Паспорт составил ______________________________________________________

(должность, фамилия, подпись)

Технический руководитель предприятия __________________________________

(фамилия, подпись)

I. Общие сведения о сооружении

1. Наименование организации, выполнившей проект _______________________

___________________________________________________________________________

2. Наименование строительной организации (генподрядчик) _______________

___________________________________________________________________________

3. Дата ввода в эксплуатацию __________________________________________

4. Высота сооружения или высота от _________________ до _______________

(при  переменных  высотах),  считая от проектной  планировочной  отметки до

самой  верхней  отметки  сооружения,  или  внутренняя  высота для подземных

галерей, туннелей, каналов и т.д. _______________________________________ м

Внутренний диаметр трубопроводов и мазутохранилищ ___________________ м

5. Длина сооружения _________________________________________________ м

6. Полная  ширина  сооружения с учетом  толщины ограждающих конструкций

(например наружный диаметр трубопроводов и мазутохранилищ) ______________ м

7. Пролет в поперечном разрезе ______________________________________ м

8. Пролет между опорами в продольном разрезе  (для сооружений,  имеющих

опоры) __________________________________________________________________ м

9. Высота  шатров  закрытых  эстакад,  шинных  мостов и других подобных

наземных сооружений _____________________________________________________ м

10. Строительный объем (для сооружений типа закрытых эстакад, подземных

галерей, каналов и т.д.) ___________________________________________ куб. м

11. Данные  о  технологической  мощности  сооружения,  емкости  и  т.д.

в соответствующих единицах ________________________________________________

12. Наименование организации, выполнившей проект ______________________

___________________________________________________________________________

13. Наименование строительной организации (генподрядчик) ______________

___________________________________________________________________________

14. Прилагаются:  строительный план расположения сооружения с привязкой

к другим объектам; схематические поперечные и продольные разрезы сооружения

(для  элементов  подземных  сооружений  или для всего подземного сооружения

с  указанием   отметок   заглубления);   схемы   распределения   допустимых

эксплуатационных  нагрузок  на  несущие  элементы  перекрытий и на  несущие

конструкции покрытия; планы полов, крыш и их поперечные разрезы.

II. Характеристика конструкций сооружения

1. Фундаменты _________________________________________________________

2. Колонны, опоры _____________________________________________________

3. Стены ______________________________________________________________

4. Перегородки ________________________________________________________

5. Несущие конструкции перекрытий _____________________________________

6. Полы, днища ________________________________________________________

7. Несущие конструкции покрытий _______________________________________

8. Несущие конструкции кровли (плиты, панели) _________________________

9. Кровля (водоизоляционный слой, утеплитель, пароизоляция) ___________

___________________________________________________________________________

10. Лестницы, площадки ________________________________________________

III. Площадь ограждающих конструкций

1. Площадь стен за вычетом площади проемов по наружному обводу  коробок

(при наличии в сооружении стен с проемами) __________________________ кв. м

2. Общая площадь остекления проемов _____________________________ кв. м

3. Количество и площадь дверей, всего ____________ шт. __________ кв. м

В том числе: наружных ____________________________ шт. __________ кв. м

внутренних __________________________ шт. __________ кв. м

4. Количество и площадь ворот, всего _____________ шт. __________ кв. м

В том числе: автоматических ______________________ шт. __________ кв. м

железнодорожных _____________________ шт. __________ кв. м

5. Площадь кровли, всего ________________________________________ кв. м

В том числе: мягкой _____________________________________________ кв. м

асбошиферной _______________________________________ кв. м

асфальтовой ________________________________________ кв. м

мастичной __________________________________________ кв. м

из кровельной стали ________________________________ кв. м

Примечание - площадь кровли определяется по действительной длине скатов

с учетом свесов.

6. Развернутая поверхность ограждающих конструкций покрытия (за вычетом

площади проемов), всего _____________________________________________ кв. м

В том числе: железобетонного ____________________________________ кв. м

металлического _____________________________________ кв. м

деревянного ________________________________________ кв. м

7. Площадь  стен  (за  вычетом  площади  проемов  по  наружному  обводу

коробок) ____________________________________________________________ кв. м

8. Площадь внутренних дверей ____________________________________ кв. м

9. Колонны  (для  металлических  в тоннах,  для остальных - развернутая

площадь, кв. м), всего ____________________________________________________

В том числе: металлические (со связями) _____________________________ т

прочие _____________________________________________ кв. м

IV. Данные о геологическом строении основания в пределах

сооружения (по материалам изысканий)

1. Характеристика геологического строения основания ___________________

___________________________________________________________________________

2. Несущая способность грунта в основании фундаментов _________________

___________________________________________________________________________

3. Глубина заложения фундаментов ______________________________________

4. Прилагаются:  план-схема расположения геологических выработок вокруг

сооружения или вблизи него, выполненных до начала эксплуатации, с указанием

линий   разрезов   и  приложением   геологических   разрезов;   планы-схемы

дополнительных геологических выработок, произведенных в процессе дальнейшей

эксплуатации,  с  приложением  геологических  разрезов;   план  фундаментов

сооружения (с продольным и поперечным разрезами).

V. Обследования технического состояния. Регистрация документации по инженерным обследованиям сооружений

---------------------------------------------------------------------------

¦Номер¦ Наименование ¦Наименование ¦ Номер  ¦   Дата   ¦  Срок  ¦Стоимость¦

¦п.п. ¦  объекта и   ¦организации -¦договора¦заключения¦действия¦работ по ¦

¦     ¦характеристика¦ исполнителя ¦        ¦ договора ¦договора¦договору,¦

¦     ¦    работ     ¦    работ    ¦        ¦          ¦        ¦  руб.   ¦

+-----+--------------+-------------+--------+----------+--------+---------+

+-----+--------------+-------------+--------+----------+--------+---------+

------+--------------+-------------+--------+----------+--------+----------

VI. Сведения о капитальных ремонтах, реконструкциях и модернизациях сооружений

---------------------------------------------------------------------------

¦Номер¦Наименова- ¦Место расположения¦  Сметная  ¦Организация¦    Дата    ¦

¦п.п. ¦ние        ¦(помещение, ось,  ¦ стоимость ¦по проек-  ¦ исполнения ¦

¦     ¦объекта и  ¦ ряд, отметка), в ¦законченных¦тированию и+------------+

¦     ¦характерис-¦границах которого ¦  работ,   ¦исполнению ¦начало¦окон-¦

¦     ¦тика работ ¦ выполнены работы ¦ тыс. руб. ¦работ      ¦      ¦чание¦

+-----+-----------+------------------+-----------+-----------+------+-----+

+-----+-----------+------------------+-----------+-----------+------+-----+

------+-----------+------------------+-----------+-----------+------+------

VII. Регистрация ответственных за ведение паспорта на сооружений

---------------------------------------------------------------------------

¦Номер¦  Фамилия, имя и   ¦ Дата и номер распоряжения ¦    Примечание     ¦

¦п.п. ¦отчество, должность¦о назначении ответственного¦                   ¦

+-----+-------------------+---------------------------+-------------------+

+-----+-------------------+---------------------------+-------------------+

------+-------------------+---------------------------+--------------------

Источник - Приказ ОАО РАО "ЕЭС России" от 06.03.2008 № 100

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/pasport_na_proizvodstvennoe_sooruzhenie_energopredpriyatiya.htm