Паспорт разведочно-эксплуатационной скважины на воду

Приложение Г 
к СП 11-108-98 
(обязательное)

ПАСПОРТ

разведочно-эксплуатационной скважины на воду

для водоснабжения ______________________________________________

(наименование объекта водоснабжения и

__________________________________________________________________

его характеристика)

_______________________________

(месяц, год)

Общие данные

1. Местоположение скважины N ___________________________________

(республика, область, район, город, поселок)

Элемент рельефа _____________________________________________

Расстояние от скважины до объекта водоснабжения __________ км

2. Скважина пробурена на основании _____________________________

(наименование и дата выдачи технического задания заказчика,

__________________________________________________________________

сведения об организации заказчика, наименования и даты документов

__________________________________________________________________

о согласовании места проходки и выбора точки заложения скважины)

__________________________________________________________________

Исполнитель работ ______________________________________________

(название организации и ее подразделения, производившего

__________________________________________________________________

бурение скважины, номер и дата договора с заказчиком)

3. Абсолютная отметка устья скважины _____________ м. Координаты

или привязка скважины (к местной ситуации) _______________________

__________________________________________________________________

Расстояние от скважины до уреза воды ближайшего водотока

(водоема) ___________ км.

4. Начало бурения ______________ Окончание бурения _____________

(число, месяц, год)           (число, месяц, год)

5. Способ бурения скважины _____________________________________

(ударно-механический, вращательный, тип станка)

Старший буровой мастер _________________________________________

(Ф.И.О.)

Конструкция скважины и фильтра

6. Общая глубина скважины от поверхности земли __________ м.

Колонна обсадных труб диаметром _______ мм от ______ до ______ м

То же _________ мм от ________ до ________ м

- " - _________ мм от ________ до ________ м

- " - _________ мм от ________ до ________ м

Превышение колонны труб над устьем скважины ____________________

(величина, диаметр)

7. Фильтровая колонна диаметром ________ мм и длиной _________ м

установлена на глубине от ________ до ________ м и состоит:

__________________________________________________________________

(тип и конструктивные особенности фильтра, скважность,

__________________________________________________________________

форма и размеры отверстий каркаса, расстояние между витками

__________________________________________________________________

проволочной обмотки, тип сетки, длина верхней глухой части,

__________________________________________________________________

рабочей части, отстойника)

Рабочая часть фильтра установлена на глубине от _____ до ____ м.

8. Цементирование и тампонирование скважины произведено ________

__________________________________________________________________

(вид и способы цементирования межтрубных и затрубных

__________________________________________________________________

пространств отдельных колонн труб и др.)

9. Дополнительные данные _______________________________________

(установка сальников, извлечение лишних

__________________________________________________________________

колонн обсадных труб, каротажные геофизические работы,

__________________________________________________________________

выполненные в скважине, глубина отбора проб пород и воды,

__________________________________________________________________

результаты анализа и др.)

Данные опытной откачки воды из скважины

10. Откачка начата _____ ч _____ Откачка закончена _____ ч _____

(число, месяц)                  (число, месяц)

Продолжительность откачки ________ ч __________ смен.

11. Водоподъемное оборудование, использованное при откачке _____

__________________________________________________________________

(тип, марка насоса, его параметры глубина погружения

__________________________________________________________________

приемной части насоса или смесителя эрлифта и др.)

12. Устройство для измерения дебита скважины ___________________

(мерным сосудом,

__________________________________________________________________

его емкость, водомером, водосливом)

13. Измерения уровня воды производились ________________________

(тип и марка устройства)

Статический уровень воды в скважине перед началом откачки

(от нулевой точки) ________ м

14. Результаты опытной откачки из скважины

------------------------------------------------------------------

¦ Ступень ¦Динамичес-¦  Дебит,  ¦Понижение ¦ Удельный ¦Количество¦

¦  опыта  ¦кий уро-  ¦  м3/сут  ¦уровня, м ¦  дебит,  ¦ часов на ¦

¦         ¦вень, м   ¦          ¦          ¦  м3/час  ¦ заданной ¦

¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ ступени  ¦

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦Первая   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦Вторая   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+

¦Третья   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

----------+----------+----------+----------+----------+-----------

Полное осветление  воды после начала  откачки  достигнуто  через

________ ч ________ мин.

Отбор проб воды в процессе откачки _____________________________

(ступень опыта, вид анализа)

Статический уровень после откачки восстановился через

________ ч ________ мин на глубине ________ м от нулевой точки.

Геолого-технический разрез скважины

Геолого-технический разрез скважины  следует  представлять,  как

правило, в виде чертежа с отражением на нем данных,  установленных

в процессе проходки и опробования скважины и откорректированных по

результатам каротажных исследований (СНиП 3.05.04-85*).

Дополнительно к Приложению В на чертеже следует помещать  график

кривой дебита с  экстраполяцией  до  проектной  производительности

скважины  (если  она  не  была  достигнута при максимальном дебите

откачки) и расчет понижения при проектном дебите.

Результаты химических и  бактериологических  анализов проб воды,

отобранных из скважины ___________________________________________

(перечень компонентов химического

__________________________________________________________________

и бактериологического состава подземных вод и их количественное

__________________________________________________________________

содержание, оценка качества подземных вод)

Приложения:

Геолого-технический разрез разведочно-эксплуатационной скважины.

Копии разрешений,  актов  согласования  места  (точки)  проходки

скважины и регистрации изысканий.

Копия   заключения   санитарно-эпидемиологической    службы    о

пригодности подземного источника водоснабжения  для  хозяйственно-

питьевых целей в соответствии с ГОСТ 2761-84.

Сводная   каротажная   диаграмма  геофизических  исследований  в

скважине с результатами ее  расшифровки (при выполнении каротажных

исследований).

Акты на цементирование обсадных колонн труб, установку фильтров.

Руководитель организации-исполнителя                подпись

Ответственный исполнитель работ                     подпись

Источник - Письмо Госстроя России от 23.04.1998 № 9-10-17/17

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/pasport_razvedochno_ekspluatacionnoj_skvazhiny_na_vodu.htm