Паспорт воздушной линии электропередачи. Форма № 22

Приложение к Инструкции по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам

Форма 22

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_________________________________  ________________________________________

(город)

_________________________________  ________________________________________

(Электромонтажная организация)                   (заказчик)

_________________________________  ________________________________________

(Подразделение)                            (объект)

_________________________________  ________________________________ 20__ г.

(участок)

ПАСПОРТ

ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи

---------------------------------------------------------------------------

¦Наименование ¦Установлено¦ Тип опоры ¦Материал¦    Защитное покрытие     ¦

¦    опоры    ¦на ВЛ, шт. ¦  (номер   ¦ опоры  ¦дополнительно к заводскому¦

¦             ¦           ¦чертежа для¦        ¦  (окраска, антисептик),  ¦

¦             ¦           ¦нетиповых) ¦        ¦        к-во опор         ¦

+-------------+-----------+-----------+--------+--------------------------+

¦Промежуточные¦           ¦           ¦        ¦                          ¦

¦Анкерные     ¦           ¦           ¦        ¦                          ¦

¦Угловые      ¦           ¦           ¦        ¦                          ¦

¦Другие       ¦           ¦           ¦        ¦                          ¦

¦Всего:       ¦           ¦           ¦        ¦                          ¦

--------------+-----------+-----------+--------+---------------------------

Отклонение  верхней  части  установленных  опор  от вертикальной оси, а

также   разворот  и  наклон  траверс  не  выходят  за  пределы,  допустимые

требованиями п. 3.144 - 3.146 и таблиц 6, 7 и 8 СНиП 3.05.06-85.

2. Монтаж проводов и тросов.

На ВЛ ______ кВ смонтирован провод марки ______, сечением _____ кв. мм,

в общем количестве ___________ м, грозозащитный трос марки ________________

протяженностью _______________ м.

Монтаж  проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы

провеса   проводов  и  тросов  соответствуют  монтажным  кривым  (таблицам)

проекта.

Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по

проекту и оформлены частными актами, прилагаемыми к настоящему.

3. Соединение проводов и тросов

------------------------------------------------------------------

¦Номер опор и¦      Тип       ¦  Способ  ¦      Исполнитель      ¦

¦пролетов, на¦соединительного ¦ монтажа  +-----------------------+

¦  которых   ¦  напряженного  ¦соединения¦Фамилия, И., О.¦Подпись¦

¦смонтированы¦     зажима     ¦          ¦               ¦       ¦

¦ соединения ¦                ¦          ¦               ¦       ¦

+------------+----------------+----------+---------------+-------+

-------------+----------------+----------+---------------+--------

Монтаж соединений проводов и тросов выполнен по проекту с соблюдением требований п. п. 3.149 - 3.157 СНиП 3.05.06-85 и п. 1.8.41 ПУЭ-7.

Перед установкой на ВЛ монтажная организация произвела проверку и отбраковку изоляторов согласно требованиям п. 1.8.41 ПУЭ-7 и п. 3.147 СНиП 3.05.06-85.

4. Монтаж разрядников и разъединителей.

На ВЛ ________ смонтированы:

а) трубчатые разрядники типа __________________________________________

на опорах _________________________________________________________________

(перечислить номера опор)

Монтаж   разрядников,   регулировка  их  внешних  искровых  промежутков

выполнены  в  соответствии  с  рабочими  чертежами  проекта  и требованиями

п. п. 3.158 - 3.160 СНиП 3.05.06-85 и п. 1.8.32 ПУЭ-7.

б) разъединители типа _________________________________________________

на опорах _________________________________________________________________

(номера опор)

Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и документацией заводов-изготовителей.

Механическая часть разъединителей, их контактные пары, а также приводы разъединителей отрегулированы и проверены согласно п. п. 3.178 - 3.184 СНиП 3.05.06-85 и испытаны до установки на опоры согласно п. 1.8.24 ПУЭ-7.

5. Монтаж заземляющих устройств.

Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ _______________ выполнен в соответствии с проектом и требованиями раздела ПУЭ-85 "Защита от перенапряжений, заземление".

Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует п. п. 2.4.38; 2.4.91; 2.5.129; 2.5.173 и таблице 2.5.19 ПУЭ-7.

Протоколы и измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии, хранятся у заказчика (в наладочной организации).

Заключение: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Производитель работ                   ___________________ /_______________/

(подпись)          (Ф.И.О.)

Источник - Инструкция Ассоциации "Росэлектромонтаж" от 12.04.2007 № И 1.13-07

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/pasport_vozdushnoj_linii_elektroperedachi_forma_n_22.htm