Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) (примерная специальная программа для руководителей)

---------------------------------------------------------------------------

¦     Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за    ¦

¦               пожарную безопасность в учреждениях (офисах)              ¦

¦                                                                         ¦

¦    Тема 1. Основные нормативные документы,  регламентирующие  требования¦

¦пожарной     безопасности                                                ¦

¦    Федеральный закон от  21.12.1994 N 69-ФЗ  "О пожарной  безопасности".¦

¦Правила   пожарной  безопасности  в  Российской  Федерации  "ППБ  01-03".¦

¦Инструкции   по  пожарной  безопасности.   Система  обеспечения  пожарной¦

¦безопасности. Права,  обязанности,  ответственность  должностных  лиц  за¦

¦обеспечение пожарной безопасности.                                       ¦

¦                                                                         ¦

¦    Тема 2. Организационные   мероприятия   по    обеспечению    пожарной¦

¦безопасности   в   зданиях  и  помещениях  с  массовым  скоплением  людей¦

¦    Краткий обзор  пожаров  в  общественных  зданиях.   Примеры  наиболее¦

¦характерных    пожаров   в  помещениях  офисов.   Их   анализ,   причины.¦

¦Обязанности   руководителей  учреждений  по  осуществлению  мер  пожарной¦

¦безопасности.   Основные  организационные  мероприятия   по  установлению¦

¦противопожарного   режима.   Порядок  обучения  служащих  мерам  пожарной¦

¦безопасности на рабочих местах  и  действиям  при  возникновении  пожара.¦

¦Создание    в   учреждениях  пожарно-технических  комиссий,  добровольных¦

¦пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность.                  ¦

¦                                                                         ¦

¦    Тема 3. Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с  массовым¦

¦скоплением людей                                                         ¦

¦    Меры пожарной безопасности  при  эксплуатации  электрических   сетей,¦

¦электрооборудования    и    электронагревательных    приборов.   Короткое¦

¦замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение,  их  сущность,¦

¦причины возникновения  и способы предотвращения.  Хранение  и   обращение¦

¦с  огнеопасными  жидкостями.  Основные  факторы,   определяющие  пожарную¦

¦опасность ЛВЖ и ГЖ. Требования к местам  их  хранения.  Разработка  плана¦

¦эвакуации,  содержание  путей  эвакуации,  пользование  лифтами  во время¦

¦пожара. Особенности распространения огня в зданиях повышенной  этажности.¦

¦Повышенная опасность продуктов горения.  Незадымляемые лестничные клетки.¦

¦Специальные требования пожарной безопасности  к  помещениям с размещением¦

¦значительного   количества   электроприборов,    офисного    оборудования¦

¦и  оргтехники. Порядок хранения печатной продукции и документов.         ¦

¦                                                                         ¦

¦    Тема 4. Первичные средства  пожаротушения,  автоматические  установки¦

¦пожарной  сигнализации  и   пожаротушения.   Действия  при  возникновении¦

¦пожара, вызов пожарной охраны                                            ¦

¦    Первичные   средства    тушения   пожаров,   их   использование   при¦

¦возникновении загорания. Автоматические установки  пожарной  сигнализации¦

¦и пожаротушения. Назначение, устройство, принцип  действия  и  применение¦

¦углекислотных,   порошковых   и  аэрозольных  огнетушителей.  Назначение,¦

¦устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных  кранов.¦

¦Использование  подсобных  средств  и   пожарного  инвентаря  для  тушения¦

¦пожара. Нормы обеспечения учреждений средствами  пожаротушения.  Действия¦

¦сотрудников   офисов   при   возникновении   пожара,    вызов,    встреча¦

¦и  сопровождение  пожарных  команд к  месту  пожара.  Порядок  проведения¦

¦эвакуации  из  зданий  повышенной  этажности   и   помещений  с  массовым¦

¦пребыванием людей. Действия в случае значительного  задымления.  Действия¦

¦по предотвращению паники. Оказание доврачебной  помощи  пострадавшим  при¦

¦пожаре.                                                                  ¦

¦                                                                         ¦

¦    Практическое занятие                                                 ¦

¦    Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.   ¦

¦                                                                         ¦

¦    Зачет                                                                ¦

¦    Проверка знаний пожарно-технического минимума.                       ¦

---------------------------------------------------------------------------

Источник - "Отдел кадров коммерческой организации", 2010, № 2

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/pozharno_texnicheskij_minimum_dlya_rukovoditelej_i_otvetstvennyx_za_pozharnuyu_bezopasnost_v_uchrezhdeniyax.htm