Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений и служб пожароопасных производств. Тематический план и учебная программа (приложение к Приказу о мерах по обеспечению пожарной безопасности)

Приложение 3 "Утверждаю" Генеральный директор ____________________ ____/ _____________/ "__" _______ 20__ г.

Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений и служб пожароопасных производств. Тематический план и учебная программа

---------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦                          Наименование                          ¦Часы¦

¦п/п¦                                                                ¦    ¦

+---+----------------------------------------------------------------+----+

¦ 1 ¦Введение. Правила пожарной безопасности                         ¦  1 ¦

¦ 2 ¦Пожарная опасность в организации                                ¦  4 ¦

¦ 3 ¦Организационно-технические основы обеспечения пожарной          ¦  4 ¦

¦   ¦безопасности в организации                                      ¦    ¦

¦ 4 ¦Действия работников при пожарах                                 ¦  1 ¦

¦ 5 ¦Практические занятия                                            ¦  4 ¦

----+----------------------------------------------------------------+-----

Продолжительность обучения - 14 часов.

Введение. Основные причины пожаров. Задачи пожарной профилактики.

Тема 1. Правила пожарной безопасности. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Права, обязанности, ответственность за обеспечение пожарной безопасности.

Тема 2. Пожарная опасность в организации. Меры пожарной безопасности. Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупреждению. Пожарная опасность технологических процессов в организации. Пожарная опасность территорий. Виды огневых работ и их пожарная опасность. Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ, ГГ на рабочих местах, при производстве окрасочных и других пожароопасных работ.

Тема 3. Организационно-технические основы обеспечения пожарной безопасности в организации. Первичные средства пожаротушения. Применение огнетушителей. Пожарные краны. Виды систем пожаротушения и сигнализации. Назначение установок противодымной защиты. Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Противопожарная пропаганда. Уголки пожарной безопасности. Противопожарный режим на территории объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений.

Тема 4. Действия работников при пожарах. Порядок сообщения о пожаре. Порядок содержания имеющихся на объекте средств пожаротушения. Приемы тушения пожара до прибытия пожарных подразделений. Меры по предотвращению распространения пожара. Пути и порядок эвакуации, план эвакуации. Действия работников после прибытия пожарных подразделений (оказание помощи в прокладке рукавных линий, участие в эвакуации материальных ценностей и выполнение других работ по распоряжению руководителя пожаротушения). Пожарная безопасность в жилом секторе. Действия при пожаре в жилом секторе.

Тема 5. Практические занятия. Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Ознакомление с наименованиями, назначением и местонахождением имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения, противопожарного оборудования и инвентаря (огнетушители, пожарные краны, бочки с водой, ящики с песком, кошма, стационарные установки пожаротушения). Отработка действий при обнаружении на территории объекта задымления, загорания, пожара. Практическое занятие по эвакуации из организации.

Источник - "Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяйстве", 2012, № 4

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/pozharno_texnicheskij_minimum_dlya_rukovoditelej_podrazdelenij_i_sluzhb_pozharoopasnyx_proizvodstv_temat.htm