Пределы допускаемых значений погрешности уровнемеров (обязательное)

Приложение Г к Руководящему документу Росгидромета от 22.11.2000 N РД 52.08.38-2000

(обязательное)

ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОГРЕШНОСТИ УРОВНЕМЕРОВ

Тип уровнемера Диапазон измерений, м Предел допускаемой погрешности, см

"Валдай" СУВ-М

0 - 0,6 +/- 1,0 0 - 1,2 +/- 1,5 0 - 3,0 +/- 2,0 0 - 6,0 +/- 3,0

ГР-38

0 - 3,0 +/- 2,0 0 - 6,0 +/- 3,0

ГР-116

0 - 1,0 +/- 1,0 0 - 2,0 +/- 1,5 0 - 5,0 +/- 2,5 0 - 10 +/- 5,0 0 - 20 +/- 10,0

Источник - Руководящий документ Росгидромета от 22.11.2000 № РД 52.08.38-2000

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/predely_dopuskaemyx_znachenij_pogreshnosti_urovnemerov_obyazatelnoe.htm