Приказ о мерах по обеспечению пожарной безопасности

-----------------------------------

(наименование организации)

Приказ

00.00.0000                                                            N

----------                                                            -

Москва

"О мерах по обеспечению пожарной безопасности в ____________________"

В соответствии с требованиями Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03), Правил пожарной безопасности для предприятий автотранспорта (ВППБ 11-01-96) и в целях повышения ответственности руководителей, ИТР за содержание и эксплуатацию производственных объектов и территории

приказываю

1. Возложить ответственность за  пожарную  безопасность в целом  по

предприятию на ______________________________.

(должность, фамилия, инициалы)

2. Создать пожарно-техническую комиссию (ПТК) в следующем составе:

председатель комиссии - ______________________________;

(должность, фамилия, инициалы)

члены комиссии -        ______________________________;

(должность, фамилия, инициалы)

______________________________;

(должность, фамилия, инициалы)

______________________________.

(должность, фамилия, инициалы)

заседания  пожарно-технической  комиссии  проводить не реже  одного  раза в

квартал.

3. Утвердить Положение о ПТК (приложение 1).

4. Возложить  ответственность за  пожарную  безопасность  по объектам и

прилегающим к ним территориям:

- административному зданию на ________________________________________;

(должность, фамилия, инициалы)

- авторемонтным мастерским на ________________________________________;

(должность, фамилия, инициалы)

- складу на __________________________________________________________;

(должность, фамилия, инициалы)

- котельной, АЗС на __________________________________________________;

(должность, фамилия, инициалы)

- гаражу на 50 стояночных мест на ____________________________________;

(должность, фамилия, инициалы)

- гаражу на 30 стояночных мест на ____________________________________;

(должность, фамилия, инициалы)

- гаражу для тяжелой техники на ______________________________________;

(должность, фамилия, инициалы)

- диспетчерской на ___________________________________________________.

(должность, фамилия, инициалы)

Указанным лицам в недельный срок с момента выхода данного приказа своими распоряжениями назначить ответственных лиц за пожарную безопасность по помещениям и участкам.

5. Руководителям подразделений и служб, ответственным за пожарную безопасность производственных объектов, обеспечить на подчиненных участках работ:

5.1. Проведение в установленные сроки всех видов инструктажей на рабочем месте со всеми работающими независимо от квалификации, образования и стажа работы по соблюдению противопожарного режима на территории предприятия и рабочих местах.

5.2. Разработку в недельный срок планов эвакуации людей, автомобилей, оборудования и других материальных ценностей на случай пожара.

5.3. Соблюдение установленного противопожарного режима, требований правил пожарной безопасности, исправное содержание и постоянную готовность к действию средств противопожарной защиты, пожарной сигнализации и связи.

6. Ответственному за противопожарную безопасность _____________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

организовать  в  месячный срок обучение  по правилам пожарной  безопасности

(пожарно-техническому  минимуму)  с  работниками,  занятыми  на участках  с

повышенной пожарной опасностью (приложение 2).

7. Утвердить прилагаемые тематические планы и программы занятий по пожарно-техническому минимуму (приложение 3, а также см. Приложения 5 и 7 к Приказу N 22).

8. Председателю ПТК по окончании прохождения обучающимися программы пожарно-технического минимума принять у последних зачеты с оформлением ведомости.

9. Руководителям подразделений и служб, ответственным за пожарную безопасность производственных объектов:

9.1. Своими распоряжениями назначить ответственных за наличие и сохранность первичных средств пожаротушения.

С целью учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения завести специальный журнал произвольной формы.

Каждому огнетушителю, установленному на объекте, присвоить порядковый номер с нанесением на корпус белой краской.

9.2. Во всех производственных и административно-бытовых помещениях на видном месте вывесить таблички с фамилиями ответственных лиц за противопожарное состояние.

9.3. На входных дверях производственных помещений вывесить указатели категории производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса помещения по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).

9.4. Определить и оборудовать места для курения.

9.5. Не допускать проведения работ с применением открытого огня, электросварочных и других работ в не предусмотренных для этой цели местах без моего письменного разрешения.

9.6. Обеспечить соблюдение противопожарного режима на закрепленных участках работ. Не допускать захламления помещений и путей эвакуации посторонними предметами, мебелью, сейфами и др.

9.7. Следить за тем, чтобы после окончания работы проводилась уборка рабочих мест и помещений, отключались электропотребители, за исключением дежурного освещения и электроустановок, которые по условиям технологических процессов должны работать круглосуточно.

9.8. Ежедневно по окончании работы проводить обход помещений на предмет обнаружения и устранения нарушений противопожарного режима с записью результатов обхода в специально заведенном журнале.

10. Предупредить руководителей подразделений и служб, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на подчиненных участках работ, что они несут персональную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности и иные правонарушения в этой сфере и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

11. На время отсутствия должностных лиц, указанных в п. 4 настоящего Приказа, их права и обязанности переходят к лицам, назначенным приказом или письменным распоряжением руководства предприятия.

12. Начальнику отдела кадров: ______________________________:

(должность, фамилия, инициалы)

- направить по одному экземпляру приказа: моим заместителям, руководителям подразделений и служб;

- ознакомить с приказом должностных лиц в части, их касающейся, под роспись.

13. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор                                ___________________

(фамилия, инициалы)

Визы:

Источник - "Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяйстве", 2012, № 4

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/prikaz_o_merax_po_obespecheniyu_pozharnoj_bezopasnosti.htm