Приказ о назначении ответственных за учет и хранение средств защиты в электроустановках

__________________________________________

(наименование организации)

Приказ

00.00.0000

--------------                                                    N ___

Москва

"О назначении ответственных за учет

и хранение средств защиты в электроустановках"

В соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденных соответственно Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6, Постановлением Минтруда России от 05.01.2001 N 3 и Приказом Минэнерго России от 27.12.2000 N 163, а также Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261

приказываю:

1. Назначить  ответственным за  своевременное  обеспечение  персонала и

комплектацию  электроустановок испытанными средствами защиты в соответствии

с  нормами  комплектования,  организацию  надлежащего  хранения  и создания

необходимого  запаса, своевременное  производство  периодических осмотров и

испытаний, изъятие непригодных средств и за организацию их учета в целом по

организации: ____________________________________________________________ -

(фамилия, инициалы отв. за электрохозяйство)

_____________________

(должность)

2. Назначить ответственными за обеспечение, организацию  своевременного

осмотра,  испытание и хранение  средств защиты, используемых  в структурных

подразделениях и службах организации:

______________________________ - ___________________  -  ______________

(наименование подразделения,    (фамилия, инициалы)       (должность)

службы)

группа IV (V) в ЭУ выше (до) 1000 В

______________________________ - ___________________  -  ______________

(наименование подразделения,    (фамилия, инициалы)       (должность)

службы)

группа IV (V) в ЭУ выше (до) 1000 В

______________________________ - ___________________  -  ______________

(наименование подразделения,    (фамилия, инициалы)       (должность)

службы)

группа IV (V) в ЭУ выше (до) 1000 В.

3. Утвердить:

Порядок и общие правила пользования средствами защиты, их хранение и учет, испытания (Приложение 1);

Журнал учета и содержания средств защиты (Приложение 2);

Протокол испытаний средств защиты (Приложение 3).

4. Журналы учета и содержания средств защиты хранить на рабочих местах руководителей подразделений и служб.

Нормы комплектования средствами защиты помещений электроустановок приведены в Приложении 8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках СО 153-34.03.603-2003, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 (далее - Инструкция).

5. Начальнику отдела кадров ________________________________ ознакомить

(фамилия, инициалы)

руководителей  подразделений и служб,  указанных в приказе лиц  в части, их

касающейся, под роспись.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного

инженера _____________________________.

(фамилия, инициалы)

Генеральный директор _____________________________

(фамилия, инициалы)

Визы:

Источник - "Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяйстве", 2012, № 1

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/prikaz_o_naznachenii_otvetstvennyx_za_uchet_i_xranenie_sredstv_zashhity_v_elektroustanovkax.htm