Пример протокола межведомственных приемочных испытаний опытных образцов огнетушителей (рекомендуемая форма)

Приложение 8 (рекомендуемое) к НПБ 155-2002

ПРИМЕР ПРОТОКОЛА МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

ПРОТОКОЛ

межведомственных приемочных испытаний опытных

образцов (опытной партии) переносных (передвижных)

__________________ огнетушителей __________________________

(вид огнетушителя)               (обозначение огнетушителя)

____________________________                "__" _________ 200_ г.

(место проведения испытаний)

Приемочная комиссия в составе:

председателя

зам. председателя

членов комиссии:

назначенная приказом директора _______________________________

N _________ от "__" ___________ 200_ г., провела  в соответствии с

типовой программой __________________________ 200_ года приемочные

испытания  опытных  образцов  (партии)  переносных   (передвижных)

___________ огнетушителей ____________, изготовленных ___________.

В  результате  проведенных   испытаний   комиссия   установила

следующее:

1. Испытываемая продукция

На приемочные испытания представлены опытные образцы  (образцы

опытной партии) переносных (передвижных) _____ огнетушителей _____

(ТУ _______), оснащенных ________, заряженных ________ (ТУ_______)

и предназначенных для тушения пожаров классов ___________________.

2. Порядок проведения испытаний

В соответствии с программой проведены следующие проверки и испытания:

рассмотрена техническая документация;

проведена проверка внешнего вида и этикетки огнетушителей;

измерена масса заряда и давление вытесняющего газа;

проверены следующие основные параметры огнетушителей:

1) габаритные размеры;

2) масса огнетушителя, масса и марка ОТВ;

3) взаимозаменяемость узлов огнетушителя;

4) продолжительность приведения огнетушителя в действие;

5) падение давления при наддуве корпуса огнетушителя;

6) продолжительность подачи ОТВ;

7) длина струи ОТВ;

8) остаток заряда ОТВ после полной разрядки огнетушителя;

9) прочность ручки огнетушителя и надежность ее крепления;

10) усилия приведения огнетушителя в действие;

11) прочность основных узлов огнетушителя;

12) огнетушащая способность огнетушителя на очагах пожаров классов А и/или В.

3. Рассмотрение технической документации

3.1. На рассмотрение приемочной  комиссии,  в  соответствии  с

требованиями  ГОСТ Р 15.201-2000,  были   представлены   следующие

документы:

приказ о назначении межведомственной приемочной комиссии;

программа приемочных испытаний, согласованная с ГУГПС и ВНИИПО

МЧС России;

ТУ _______________ на переносной (передвижной) _______________

огнетушитель _____________;

технические условия на заряд огнетушителя ___________________;

проект руководства по эксплуатации, совмещенного с  паспортом,

на переносной (передвижной) ____________ огнетушитель ___________;

каталог деталей и сборочных единиц огнетушителя;

ведомость покупных изделий;

руководство  по  техническому   обслуживанию   и   перезарядке

огнетушителя;

комплект конструкторской документации на переносной __________

огнетушитель _____________;

акт о выпуске опытной партии огнетушителей;

протоколы предварительных  заводских  испытаний  огнетушителей

__________________________;

протоколы   испытаний   огнетушителя   на    устойчивость    к

температурным воздействиям и на устойчивость к вибрации;

технологический  регламент   на   производство   огнетушителей

__________________________;

ведомость покупных изделий.

3.2. Рассмотрев   вышеперечисленную   документацию,   комиссия

отмечает,  что  она  составлена  в  соответствии  с   действующими

нормативными документами или  не  соответствует  (указать,  в  чем

заключается это несоответствие).

3.3. Замечаний   по   объему,    содержанию    и    оформлению

представленных документов комиссия не имеет  (или  указать,  какие

конкретные замечания имеются у членов комиссии).

4. Описание испытаний и полученные результаты

4.1. Проверка  внешнего  вида,  комплектности   и   маркировки

образцов переносного (передвижного) огнетушителя _________________

Внешним    осмотром    отобранных     образцов     переносного

(передвижного) ____________ огнетушителя _____________ установлено

удовлетворительное качество нанесения основных надписей на корпусе

огнетушителя,  надлежащее  качество   лакокрасочных   и   защитных

покрытий.  Содержание  надписей  в   полной   мере   соответствует

требованиям   ГОСТ Р  51057-2001   (или   ГОСТ Р  51017-97).    По

комплектности  огнетушители  соответствуют   требованиям   рабочих

чертежей и технических условий.

4.2. Проверка взаимозаменяемости узлов огнетушителя

В   результате   проверки    установлено,    что    переносные

(передвижные) _________________ огнетушители __________________ по

взаимозаменяемости  основных   узлов   соответствуют   требованиям

рабочих чертежей и технических условий.

4.3. Результаты   проверки   основных    рабочих    параметров

переносных (передвижных) _____________ огнетушителей _____________

приведены в таблице.

Температура воздуха составила ___ °С, скорость ветра ____ м/с.

------------------------------------------------------------------

¦      Наименование показателей      ¦    Значения      ¦Приме-  ¦

¦                                    ¦   показателей    ¦чание   ¦

¦                                    +------------------+        ¦

¦                                    ¦по ¦полученные в  ¦        ¦

¦                                    ¦ТУ ¦ходе проведе- ¦        ¦

¦                                    ¦   ¦ния испытаний ¦        ¦

¦                                    ¦   +--------------+        ¦

¦                                    ¦   ¦N 1 ¦N 2 ¦N 3 ¦        ¦

+------------------------------------+---+----+----+----+--------+

¦Работоспособность огнетушителей:    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦при минимальной температуре         ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦при максимальной температуре        ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

+------------------------------------+---+----+----+----+--------+

¦Марка применяемого ОТВ              ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

+------------------------------------+---+----+----+----+--------+

¦Масса применяемого ОТВ, кг          ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

+------------------------------------+---+----+----+----+--------+

¦Вместимость корпуса, куб. дм        ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

+------------------------------------+---+----+----+----+--------+

¦Усилия приведения огнетушителя в    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦действие, Н:                        ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦снятие фиксатора блокировочного     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦устройства кистью руки              ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

+------------------------------------+---+----+----+----+--------+

¦Энергия приведения огнетушителя в   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦действие, Дж                        ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

+------------------------------------+---+----+----+----+--------+

¦Продолжительность приведения огне-  ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦тушителя в действие, с              ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

+------------------------------------+---+----+----+----+--------+

¦Рабочее давление в корпусе огне-    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦тушителя, МПа                       ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

+------------------------------------+---+----+----+----+--------+

¦Падение давления при наддуве корпуса¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦огнетушителя, %                     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

+------------------------------------+---+----+----+----+--------+

¦Продолжительность подачи ОТВ, с     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

+------------------------------------+---+----+----+----+--------+

¦Возможность прерывистой подачи      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

+------------------------------------+---+----+----+----+--------+

¦Длина струи ОТВ, м                  ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

+------------------------------------+---+----+----+----+--------+

¦Масса остатка ОТВ в огнетушителе    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦после его полного срабатывания,     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦кг (%)                              ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

+------------------------------------+---+----+----+----+--------+

¦Прочность головки огнетушителя при  ¦   ¦    ¦    ¦    ¦Для пе- ¦

¦воздействии ударной нагрузки (высота¦   ¦    ¦    ¦    ¦реносных¦

¦падения груза массой 4 кг - мм)     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦огнету- ¦

¦                                    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦шителей ¦

+------------------------------------+---+----+----+----+--------+

¦Огнетушащая способность:            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦по классу А                         ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦по классу В                         ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

+------------------------------------+---+----+----+----+--------+

¦Пробное давление при гидростатичес- ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦ком испытании корпуса огнетушителя, ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦Па:                                 ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦на прочность                        ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦на разрыв                           ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

+------------------------------------+---+----+----+----+--------+

¦Пробное давление при гидростатичес- ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦ком испытании огнетушителя в сборе, ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦МПа                                 ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

+------------------------------------+---+----+----+----+--------+

¦Прочность узлов огнетушителя при    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦воздействии ударной и статической   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦нагрузки                            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

+------------------------------------+---+----+----+----+--------+

¦Герметичность ЗПУ и гибкого шланга  ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

+------------------------------------+---+----+----+----+--------+

¦Параметры манометра или индикатора  ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦давления                            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

+------------------------------------+---+----+----+----+--------+

¦Состояние лакокрасочных и защитных  ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦покрытий                            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

+------------------------------------+---+----+----+----+--------+

¦Безотказность срабатывания          ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

¦огнетушителя                        ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦

-------------------------------------+---+----+----+----+---------

5. Выводы и предложения

5.1. Опытные образцы (опытная партия) переносных (передвижных) _________ огнетушителей ________________ испытания выдержала (не выдержала).

5.2. На основе анализа конструкторской, технической документации и результатов проведенных испытаний комиссия отмечает:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Источник - Приказ МВД России от 28.12.2001 № 88

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/primer_protokola_mezhvedomstvennyx_priemochnyx_ispytanij_opytnyx_obrazcov_ognetushitelej_rekomenduemaya.htm