Примерный перечень документов, которыми должны располагать аккредитованные испытательные лаборатории (центры) и центры по сертификации (перечень включает документы организации, на базе которой создана испытательная лаборатория (центр) или центр по сертификации)

Приложение No. 2 
к ПР ССГА 06-02

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬ АККРЕДИТОВАННЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРЫ) И ЦЕНТРЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ (ПЕРЕЧЕНЬ ВКЛЮЧАЕТ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ, НА БАЗЕ КОТОРОЙ СОЗДАНА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР) ИЛИ ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ)

1. Правовая документация:

копии учредительных документов;

положение об испытательной лаборатории (центре) или о центре по сертификации;

паспорт испытательной лаборатории (центра) или центра по сертификации;

аттестат аккредитации.

2. Организационно-методическая документация:

необходимые документы ИСО, ИСО/МЭК, стандарты серии EN 45000, регламентирующие организационные и методические вопросы аккредитации и деятельности аккредитованных лабораторий, ПР ССГА 06-02.

3. Нормативная документация на испытываемые и оцениваемые объекты ГА:

документация, регламентирующая нормы и технические требования к испытываемым и оцениваемым объектам ГА, методы их испытаний или оценки соответствия, измерений в области аккредитации испытательной лаборатории (центра) и центра по сертификации; стандарты и другая нормативная документация, стандарты и руководства ИКАО, МЭК и др.

4. Руководство по качеству испытательной лаборатории (центра) или центра по сертификации.

5. Документация на испытательное и измерительное оборудование:

регистрационные документы на оборудование (журнал, карты, листы и пр.), включающие следующие сведения:

- наименование и вид оборудования;

- предприятие-изготовитель (фирма), тип (марка), заводской и инвентарный номер;

- дата изготовления, получения и ввода в эксплуатацию оборудования;

- состояние при покупке (новое, бывшее в употреблении, после ремонта и т.п.);

- данные об имеющихся неисправностях, ремонтах, техобслуживании;

- данные об аттестации и поверках;

документы по эксплуатации и техническому обслуживанию испытательного оборудования и средств измерений:

- паспорт на каждую единицу испытательного оборудования и средств измерений;

- методики проведения поверок средств измерений, а также программы и методики аттестации испытательного оборудования;

- порядок аттестации и утверждения методик испытаний и методик выполнения измерений;

- документы по учету поверок средств измерений и аттестации испытательного оборудования;

- графики аттестации испытательного оборудовании и поверок средств измерений.

6. Документация по персоналу испытательной лаборатории (центра) или центра по сертификации:

личные дела сотрудников;

должностные инструкции;

материалы по аттестации сотрудников.

7. Документация на испытываемые образцы изделий - объекты ГА:

паспорт, технические описания и руководства по эксплуатации;

инструкции, содержащие:

- порядок идентификации образцов изделий;

- порядок проверки комплектности и работоспособности образцов при их приемке;

- требования к комплектности документов на образцы изделий;

- порядок обеспечения сохранности образцов;

- порядок возврата образцов изделий заказчику.

8. Документация на порядок проведения испытаний и регистрации данных:

программы и методики проведения испытаний;

документы, содержащие порядок расчетов и расчетные данные;

рабочие журналы, содержащие результаты испытаний и измерений;

протоколы испытаний;

отчеты о проведенных испытаниях.

9. Документация по поддержанию условий в помещениях:

инструкции по обеспечению должного порядка в производственных помещениях;

журнал контроля состояния в помещениях;

эксплуатационная документация на оборудование, контролирующее и (или) поддерживающее необходимые условия окружающей среды в помещениях.

10. Документация по архиву:

инструкция по порядку ведения архива данных измерений и испытаний, рабочих журналов, расчетных данных, протоколов, заключений, отчетов, сопроводительных документов к образцам и т.д.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

------------------------------------------------------------------

¦Измене-¦   Номера листов (страниц)  ¦Номер ¦Под- ¦Дата¦  Срок   ¦

¦ние    +----------------------------+доку- ¦пись ¦    ¦введения ¦

¦       ¦изме- ¦заме- ¦новых¦аннули- ¦мента ¦     ¦    ¦изменения¦

¦       ¦ненных¦ненных¦     ¦рованных¦      ¦     ¦    ¦         ¦

+-------+------+------+-----+--------+------+-----+----+---------+

+-------+------+------+-----+--------+------+-----+----+---------+

+-------+------+------+-----+--------+------+-----+----+---------+

--------+------+------+-----+--------+------+-----+----+----------

Источник - Распоряжение Минтранса России от 08.04.2002 № НА-111-Р

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/primernyj_perechen_dokumentov_kotorymi_dolzhny_raspolagat_akkreditovannye_ispytatelnye_laboratorii.htm