Проект плана проведения тренировки

Приложение к Методическим рекомендациям МЧС РФ от 04.09.2007 N 1-4-60-10-19

"Утверждаю"

Директор

А.Н. Новиков

"__" ___________ 200_ г.

ПЛАН

проведения тренировки

I. Тема: "Эвакуация персонала и тушение условного пожара".

II. Цели тренировки:

- обучение персонала умению идентифицировать исходное событие. Проверка

готовности персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара;

-    поддержание    на    современном    уровне    профессиональной   и

психофизиологической  готовности  персонала,  необходимой для осуществления

действий по устранению нарушений в работе, связанных с пожарами, а также по

эвакуации   людей,   предотвращению  развития  пожара,  его  локализации  и

ликвидации;

-  обучение  навыкам  и  действиям по предотвращению возможных аварий и

повреждений   оборудования,   являющихся   следствием  воздействия  опасных

факторов пожара, обучение правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим

на пожаре, правилам пользования индивидуальными средствами защиты;

-  обучение  порядку  и  правилам  взаимодействия  персонала  объекта с

подразделениями  государственной противопожарной службы (ГПС) и медицинским

персоналом;

-  выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и

безошибочно  ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или

самого   пожара,  определять  решающее  направление  действий  и  принимать

правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара;

-   отработка  организации  немедленного  вызова  подразделений  ГПС  и

последующих    действий    при    срабатывании   установок   автоматической

противопожарной защиты, обнаружении задымления или пожара;

- обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных

ценностей;

-   проверка   результатов  обучения  персонала  по  вопросам  пожарной

безопасности;

-  проверка  умения  руководителя  тушения  пожара четко координировать

действия  участников  ликвидации  возможного (условного) пожара до прибытия

подразделения ГПС.

III.  Состав  участников  объектовой тренировки: заместители директора,

ИТР, персонал, сотрудники ГПС (по согласованию).

IV. Этапы тренировки:

-   первый   подготовительный   этап  -  проведение  занятий  со  всеми

категориями сотрудников и ИТР;

- второй подготовительный этап - проведение дополнительного инструктажа

с    сотрудниками,   отвечающими   за   состояние   систем   автоматической

противопожарной  защиты  объекта,  первичных  средств пожаротушения и путей

эвакуации; проверка состояния средств автоматической противопожарной защиты

объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации;

-  третий  подготовительный этап - проведение занятий с сотрудниками по

теме:  "Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с

пожарами";

-   четвертый   этап   -   проведение   тренировки  (подача  сигнала  о

возникновении  условного  пожара,  проведение  эвакуации, тушение условного

пожара, организация встречи сотрудников ГПС);

- пятый этап - разбор тренировки.

V.  Подведение  итогов  тренировки  по  эвакуации  и  тушению условного

пожара:

-  подготовка  справки  по итогам подготовки и проведения тренировки по

эвакуации и тушению условного пожара;

-  подготовка  приказа  по  итогам  тренировки  с  постановкой задач по

устранению выявленных недостатков.

Заместитель директора -

начальник штаба тренировки                                      А.П. Петров

Источник - Методические рекомендации МЧС России от 04.09.2007 № 1-4-60-10-19

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/proekt_plana_provedeniya_trenirovki.htm