Протокол контроля метрологических характеристик рабочего преобразователя плотности по ареометру (рекомендуемая форма)

Приложение 10 
к Рекомендациям по определению массы 
нефти при учетных операциях с применением 
систем измерений количества и показателей 
качества нефти, утвержденным Приказом 
Минпромэнерго России 
от 31 марта 2005 г. N 69 
(рекомендуемое)

ФОРМА ПРОТОКОЛА КМХ РАБОЧЕГО ПП ПО АРЕОМЕТРУ ПРИ НАЛИЧИИ НА СИКН МВИ ПЛОТНОСТИ АРЕОМЕТРОМ

ПРОТОКОЛ КМХ РАБОЧЕГО ПП ПО АРЕОМЕТРУ

------------------------------------------------------------------

¦СИКН N ___                      ¦ПСП (НСП) ___                  ¦

---------------------------------+--------------------------------

Условие контроля:

|ДЕЛЬТА    | <= ДЕЛЬТА   + ДЕЛЬТА

рокi           пл         мет

(для каждого измерения).

1. Исходные данные

------------------------------------------------------------------

¦ N ¦          Данные            ¦   Рабочий ПП   ¦   Ареометр   ¦

¦п/п¦                            ¦                ¦              ¦

+---+----------------------------+----------------+--------------+

¦1  ¦Тип, марка                  ¦                ¦              ¦

+---+----------------------------+----------------+--------------+

¦2  ¦Заводской N                 ¦                ¦              ¦

+---+----------------------------+----------------+--------------+

¦3  ¦Дата последней поверки      ¦                ¦              ¦

+---+----------------------------+----------------+--------------+

¦4  ¦Предел допускаемой абсо-    ¦                ¦              ¦

¦   ¦лютной погрешности (ДЕЛЬТА, ¦                ¦              ¦

¦   ¦кг/куб. м)                  ¦                ¦              ¦

+---+----------------------------+----------------+--------------+

¦5  ¦Систематическая погрешность ¦                               ¦

¦   ¦метода определения плотнос- ¦                               ¦

¦   ¦ти нефти ареометром (обяза- ¦                               ¦

¦   ¦тельно со знаком "+" или    ¦                               ¦

¦   ¦"-") - из свидетельства о   ¦                               ¦

¦   ¦метрологической аттестации  ¦                               ¦

¦   ¦МВИ плотности на данную     ¦                               ¦

¦   ¦СИКН (ДЕЛЬТА    , кг/куб. м)¦                               ¦

¦   ¦            сист            ¦                               ¦

+---+----------------------------+-------------------------------+

¦6  ¦Погрешность метода опреде-  ¦                               ¦

¦   ¦ления плотности нефти аре-  ¦                               ¦

¦   ¦ометром (без знака) - из    ¦                               ¦

¦   ¦свидетельства о метрологи-  ¦                               ¦

¦   ¦ческой аттестации           ¦                               ¦

¦   ¦МВИ плотности на данную     ¦                               ¦

¦   ¦СИКН (ДЕЛЬТА   , кг/куб. м) ¦                               ¦

¦   ¦            мет             ¦                               ¦

----+----------------------------+--------------------------------

2. Результаты измерений и контроля

------------------------------------------------------------------------

¦N  ¦Технологические ¦ро   ,¦     Значения по лаборатории     ¦|ДЕЛЬ-  ¦

¦из-¦параметры нефти ¦  плi +---------------------------------+ТА    |,¦

¦ме-¦     в БИК      ¦  кг/ ¦ро    ,¦t   ,¦бе-  ¦гам- ¦ро    ,¦  рокi  ¦

¦ре-+----------------+ куб. ¦  измi ¦ арi ¦та , ¦ма , ¦  лпрi ¦кг/     ¦

¦ния¦Q , ¦t   ,¦Р   ,¦   м  ¦  кг/  ¦ °С  ¦  ж  ¦  ж  ¦  кг/  ¦куб. м  ¦

¦   ¦ i  ¦ плi ¦ плi ¦      ¦куб. м ¦     ¦  -1 ¦   -1¦куб. м ¦        ¦

¦   ¦куб.¦ °С  ¦ МПа ¦      ¦       ¦     ¦°С   ¦МПа  ¦       ¦        ¦

¦   ¦м/ч ¦     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦       ¦        ¦

+---+----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-------+--------+

¦ 1 ¦ 2  ¦  3  ¦  4  ¦  5   ¦   6   ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10   ¦   11   ¦

+---+----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-------+--------+

¦ 1 ¦    ¦     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦       ¦        ¦

+---+----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-------+--------+

¦ 2 ¦    ¦     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦       ¦        ¦

+---+----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-------+--------+

¦ 3 ¦    ¦     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦       ¦        ¦

+---+----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-------+--------+

¦...¦    ¦     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦       ¦        ¦

+---+----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-------+--------+

¦ n ¦    ¦     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦     ¦     ¦       ¦        ¦

----+----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-------+---------

3. Заключение

Поточный ПП зав. N ___ годен (не годен) к дальнейшей эксплуатации.

Дата проведения КМХ: ___.

Подписи лиц, проводивших КМХ:

От сервисной организации ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).

От сдающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).

От принимающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).

Источник - Приказ Минпромэнерго РФ от 31.03.2005 № 69

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/protokol_kontrolya_metrologicheskix_xarakteristik_rabochego_preobrazovatelya_plotnosti_po_areometru_rek.htm