Протокол контроля метрологических характеристик рабочего преобразователя плотности по эталонному плотномеру (рекомендуемая форма)

Приложение 8 
к Рекомендациям по определению массы 
нефти при учетных операциях с применением 
систем измерений количества и показателей 
качества нефти, утвержденным Приказом 
Минпромэнерго России 
от 31 марта 2005 г. N 69 
(рекомендуемое)

ФОРМА ПРОТОКОЛА КМХ РАБОЧЕГО ПП ПО ЭТАЛОННОМУ ПЛОТНОМЕРУ

ПРОТОКОЛ КМХ РАБОЧЕГО ПП ПО ЭТАЛОННОМУ ПЛОТНОМЕРУ

------------------------------------------------------------------

¦СИКН N ___                      ¦ПСП (НСП) ___                  ¦

---------------------------------+--------------------------------

Условие контроля:

|ро     - ро     | <= ДЕЛЬТА    + ДЕЛЬТА

iраб     iэтал           раб         этал

(для каждого измерения).

1. Исходные данные

------------------------------------------------------------------

¦          Данные            ¦   Рабочий ПП   ¦Эталонный плотно- ¦

¦                            ¦                ¦мер               ¦

+----------------------------+----------------+------------------+

¦Тип, марка                  ¦                ¦                  ¦

+----------------------------+----------------+------------------+

¦Заводской N                 ¦                ¦                  ¦

+----------------------------+----------------+------------------+

¦Дата последней поверки      ¦                ¦                  ¦

+----------------------------+----------------+------------------+

¦Дата последней промывки     ¦-               ¦                  ¦

¦(чистки)  1                 ¦                ¦                  ¦

+----------------------------+----------------+------------------+

¦Предел допускаемой абсолют- ¦                ¦                  ¦

¦ной погрешности ДЕЛЬТА,     ¦                ¦                  ¦

¦кг/куб. м                   ¦                ¦                  ¦

-----------------------------+----------------+-------------------

1 Указывается только для эталонного плотномера при условии, что он установлен в БИК стационарно.

2. Результаты измерений и контроля

------------------------------------------------------------------

¦N из-¦Технологические параметры¦ ро    , ¦ ро     , ¦ |ро     - ¦

¦мере-¦       нефти в БИК       ¦   iраб  ¦   iэтал  ¦    iраб   ¦

¦ния  +-------------------------+кг/куб. м¦кг/куб. м ¦ ро     |, ¦

¦     ¦   Q ,  ¦ t , °С ¦Р , МПа¦         ¦          ¦   iэтал   ¦

¦     ¦    i   ¦  j     ¦ i     ¦         ¦          ¦ кг/куб. м ¦

¦     ¦куб. м/ч¦        ¦       ¦         ¦          ¦           ¦

+-----+--------+--------+-------+---------+----------+-----------+

¦  1  ¦   2    ¦   3    ¦   4   ¦    5    ¦     6    ¦     7     ¦

+-----+--------+--------+-------+---------+----------+-----------+

¦  1  ¦        ¦        ¦       ¦         ¦          ¦           ¦

+-----+--------+--------+-------+---------+----------+-----------+

¦  2  ¦        ¦        ¦       ¦         ¦          ¦           ¦

+-----+--------+--------+-------+---------+----------+-----------+

¦  3  ¦        ¦        ¦       ¦         ¦          ¦           ¦

+-----+--------+--------+-------+---------+----------+-----------+

¦ ... ¦        ¦        ¦       ¦         ¦          ¦           ¦

+-----+--------+--------+-------+---------+----------+-----------+

¦  n  ¦        ¦        ¦       ¦         ¦          ¦           ¦

------+--------+--------+-------+---------+----------+------------

3. Заключение

Поточный ПП зав. N ___ годен (не годен) к дальнейшей эксплуатации.

Дата проведения КМХ: ___.

Подписи лиц, проводивших КМХ:

От сервисной организации ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).

От сдающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).

От принимающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).

Источник - Приказ Минпромэнерго РФ от 31.03.2005 № 69

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/protokol_kontrolya_metrologicheskix_xarakteristik_rabochego_preobrazovatelya_plotnosti_po_etalonnomu_plo.htm