Протокол контроля метрологических характеристик рабочего преобразователя плотности по переносной пикнометрической установке (рекомендуемая форма)

Приложение 9 
к Рекомендациям по определению массы 
нефти при учетных операциях с применением 
систем измерений количества и показателей 
качества нефти, утвержденным Приказом 
Минпромэнерго России 
от 31 марта 2005 г. N 69 
(рекомендуемое)

ФОРМА ПРОТОКОЛА КМХ РАБОЧЕГО ПП ПО ПЕРЕНОСНОЙ ПИКНОМЕТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ

ПРОТОКОЛ КМХ РАБОЧЕГО ПП ПО ПЕРЕНОСНОЙ ПИКНОМЕТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ

------------------------------------------------------------------

¦СИКН N ___                      ¦ПСП (НСП) ___                  ¦

---------------------------------+--------------------------------

Условие контроля:

|ро   - ро   | <= ДЕЛЬТА   + ДЕЛЬТА .

пл     ппр           пл         0

1. Исходные данные

------------------------------------------------------------------

¦ N ¦               Данные                 ¦      Значения       ¦

¦п/п¦                                      +---------------------+

¦   ¦                                      ¦1-й пикн. ¦2-й пикн. ¦

+---+--------------------------------------+----------+----------+

¦1. Комплект переносной пикнометрической установки               ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦1.1¦Напорный пикнометр                    ¦          ¦          ¦

+---+--------------------------------------+----------+----------+

¦   ¦1.1.1. Тип, марка                     ¦          ¦          ¦

¦   ¦1.1.2. Заводской N                    ¦          ¦          ¦

¦   ¦1.1.3. Дата поверки                   ¦          ¦          ¦

¦   ¦1.1.4. Масса пикнометра, г            ¦          ¦          ¦

¦   ¦1.1.5. Абсолютная погрешность опреде- ¦          ¦          ¦

¦   ¦ления массы пикнометра, г             ¦          ¦          ¦

¦   ¦1.1.6. Вместимость пикнометра,        ¦          ¦          ¦

¦   ¦куб. см                               ¦          ¦          ¦

¦   ¦1.1.7. Абсолютная погрешность опреде- ¦          ¦          ¦

¦   ¦ления вместимости пикнометра, куб. см ¦          ¦          ¦

¦   ¦1.1.8. Коэффициент изменения вмести-  ¦          ¦          ¦

¦   ¦мости пикнометра от давления,         ¦          ¦          ¦

¦   ¦куб. см/бар                           ¦          ¦          ¦

¦   ¦1.1.9. Коэффициент изменения вмести-  ¦          ¦          ¦

¦   ¦мости пикнометра от температуры,      ¦          ¦          ¦

¦   ¦куб. см/°С                            ¦          ¦          ¦

¦   ¦1.1.9. Температура при поверке пикно- ¦          ¦          ¦

¦   ¦метра, °С                             ¦          ¦          ¦

¦   ¦1.1.10. Предел допускаемой абсолютной ¦          ¦          ¦

¦   ¦погрешности, кг/куб. м                ¦          ¦          ¦

+---+--------------------------------------+----------+----------+

¦1.2¦Весы электронные                      ¦          ¦          ¦

+---+--------------------------------------+----------+----------+

¦   ¦1.2.1. Тип, марка                     ¦          ¦          ¦

¦   ¦1.2.2. Заводской N                    ¦          ¦          ¦

¦   ¦1.2.3. Дата поверки                   ¦          ¦          ¦

¦   ¦1.2.4. Предел измерения, кг           ¦          ¦          ¦

¦   ¦1.2.5. Предел допускаемой абсолютной  ¦          ¦          ¦

¦   ¦погрешности, г                        ¦          ¦          ¦

+---+--------------------------------------+----------+----------+

¦1.3¦СИ температуры                        ¦          ¦          ¦

+---+--------------------------------------+----------+----------+

¦   ¦1.3.1. Тип, марка                     ¦          ¦          ¦

¦   ¦1.3.2. Заводской N                    ¦          ¦          ¦

¦   ¦1.3.3. Дата поверки                   ¦          ¦          ¦

¦   ¦1.3.4. Предел измерения, °С           ¦          ¦          ¦

¦   ¦1.3.5. Предел допускаемой абсолютной  ¦          ¦          ¦

¦   ¦погрешности, °С                       ¦          ¦          ¦

+---+--------------------------------------+----------+----------+

¦1.4¦СИ давления                           ¦          ¦          ¦

+---+--------------------------------------+----------+----------+

¦   ¦1.4.1. Тип, марка                     ¦          ¦          ¦

¦   ¦1.4.2. Заводской N                    ¦          ¦          ¦

¦   ¦1.4.3. Дата поверки                   ¦          ¦          ¦

¦   ¦1.4.4. Предел измерения, бар (МПа)    ¦          ¦          ¦

¦   ¦1.4.5. Предел допускаемой абсолютной  ¦          ¦          ¦

¦   ¦погрешности, бар (МПа)                ¦          ¦          ¦

+---+--------------------------------------+----------+----------+

¦1.5¦Предел допускаемой абсолютной погреш- ¦          ¦          ¦

¦   ¦ности пикнометрической установки,     ¦          ¦          ¦

¦   ¦(ДЕЛЬТА , кг/куб. м)                  ¦          ¦          ¦

¦   ¦       0                              ¦          ¦          ¦

+---+--------------------------------------+----------+----------+

¦2. Рабочий ПП                                                   ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦   ¦2.1. Тип, марка                       ¦          ¦          ¦

¦   ¦2.2. Заводской N                      ¦          ¦          ¦

¦   ¦2.3. Дата поверки                     ¦          ¦          ¦

¦   ¦2.4. Предел допускаемой абсолютной    ¦          ¦          ¦

¦   ¦погрешности (ДЕЛЬТА  , кг/куб. м)     ¦          ¦          ¦

¦   ¦                   пл                 ¦          ¦          ¦

----+--------------------------------------+----------+-----------

2. Результаты измерений, вычислений и контроля

--------------------------------------------------------------------------

¦    На рабочем ПП    ¦      Пикнометрической установкой       ¦ |ро   - ¦

+---------------------+----------------------------------------+    пл   ¦

¦ Q, ¦ t  ,¦Р  ,¦ро  ,¦пик-¦ W ,¦ W ,¦t   ,¦Р   ,¦ро   ,¦ро   ,¦  ро   |,¦

¦куб.¦  пл ¦ пл ¦  пл ¦но- ¦  п ¦  з ¦ пик ¦ пик ¦  пср ¦  ппр ¦    ппр  ¦

¦ м/ч¦ °С  ¦ МПа¦ кг/ ¦метр¦  г ¦  г ¦ °С  ¦ МПа ¦  кг/ ¦  кг/ ¦кг/куб. м¦

¦    ¦     ¦    ¦куб. ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦куб. м¦куб. м¦         ¦

¦    ¦     ¦    ¦  м  ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦         ¦

+----+-----+----+-----+----+----+----+-----+-----+------+------+---------+

¦    ¦     ¦    ¦     ¦1-й ¦    ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦         ¦

¦    ¦     ¦    ¦     +----+----+----+-----+-----+      ¦      ¦         ¦

¦    ¦     ¦    ¦     ¦2-й ¦    ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦         ¦

-----+-----+----+-----+----+----+----+-----+-----+------+------+----------

Примечание. Определение плотности по пикнометрической установке проводят по МИ 2326 или по МИ 2816.

3. Заключение

Поточный ПП зав. N ___ годен (не годен) к дальнейшей эксплуатации.

Дата проведения КМХ: ___.

Подписи лиц, проводивших КМХ:

От сервисной организации ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).

От сдающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).

От принимающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).

Источник - Приказ Минпромэнерго РФ от 31.03.2005 № 69

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/protokol_kontrolya_metrologicheskix_xarakteristik_rabochego_preobrazovatelya_plotnosti_po_perenosnoj_pik.htm