Протокол контроля метрологических характеристик рабочего преобразователя плотности по резервному преобразователю плотности (рекомендуемая форма)

Приложение 7 
к Рекомендациям по определению массы 
нефти при учетных операциях с применением 
систем измерений количества и показателей 
качества нефти, утвержденным Приказом 
Минпромэнерго России 
от 31 марта 2005 г. N 69 
(рекомендуемое)

ФОРМА ПРОТОКОЛА КМХ РАБОЧЕГО ПП ПО РЕЗЕРВНОМУ ПП

ПРОТОКОЛ КМХ РАБОЧЕГО ПП ПО РЕЗЕРВНОМУ ПП

------------------------------------------------------------------

¦СИКН N ___                      ¦ПСП (НСП) ___                  ¦

---------------------------------+--------------------------------

Условие контроля:

|ро     - ро    | <= ДЕЛЬТА    + ДЕЛЬТА

iраб     iрез           раб         рез

(для каждого измерения).

1. Исходные данные

------------------------------------------------------------------

¦          Данные            ¦   Рабочий ПП   ¦   Резервный ПП   ¦

+----------------------------+----------------+------------------+

¦Тип, марка                  ¦                ¦                  ¦

+----------------------------+----------------+------------------+

¦Заводской N                 ¦                ¦                  ¦

+----------------------------+----------------+------------------+

¦Дата последней поверки      ¦                ¦                  ¦

+----------------------------+----------------+------------------+

¦Дата последней промывки     ¦-               ¦                  ¦

¦(чистки)  1                 ¦                ¦                  ¦

+----------------------------+----------------+------------------+

¦Предел допускаемой абсолют- ¦                ¦                  ¦

¦ной погрешности ДЕЛЬТА,     ¦                ¦                  ¦

¦кг/куб. м                   ¦                ¦                  ¦

-----------------------------+----------------+-------------------

1 Указывается только для резервного ПП.

2. Результаты измерений и контроля

-----------------------------------------------------------------

¦N из- ¦Технологические параметры¦ ро    , ¦ ро    , ¦|ро     - ¦

¦мере- ¦       нефти в БИК       ¦   iраб  ¦   iрез  ¦   iраб   ¦

¦ния   +-------------------------+кг/куб. м¦кг/куб. м¦ ро    |, ¦

¦      ¦   Q ,  ¦   t ,  ¦  Р ,  ¦         ¦         ¦   iрез   ¦

¦      ¦    i   ¦    j   ¦   i   ¦         ¦         ¦кг/куб. м ¦

¦      ¦куб. м/ч¦   °С   ¦  МПа  ¦         ¦         ¦          ¦

+------+--------+--------+-------+---------+---------+----------+

¦  1   ¦        ¦        ¦       ¦         ¦         ¦          ¦

+------+--------+--------+-------+---------+---------+----------+

¦  2   ¦        ¦        ¦       ¦         ¦         ¦          ¦

+------+--------+--------+-------+---------+---------+----------+

¦  3   ¦        ¦        ¦       ¦         ¦         ¦          ¦

+------+--------+--------+-------+---------+---------+----------+

¦ ...  ¦        ¦        ¦       ¦         ¦         ¦          ¦

+------+--------+--------+-------+---------+---------+----------+

¦  n   ¦        ¦        ¦       ¦         ¦         ¦          ¦

-------+--------+--------+-------+---------+---------+-----------

3. Заключение

Поточный ПП зав. N ___ годен (не годен) к дальнейшей эксплуатации.

Дата проведения КМХ: ___.

Подписи лиц, проводивших КМХ:

От сервисной организации ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).

От сдающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).

От принимающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).

Источник - Приказ Минпромэнерго РФ от 31.03.2005 № 69

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/protokol_kontrolya_metrologicheskix_xarakteristik_rabochego_preobrazovatelya_plotnosti_po_rezervnomu_pre.htm