Протокол контроля метрологических характеристик рабочего преобразователя расхода по контрольному преобразователю расхода

Приложение 6 
к Рекомендациям по определению массы 
нефти при учетных операциях с применением 
систем измерений количества и показателей 
качества нефти, утвержденным Приказом 
Минпромэнерго России 
от 31 марта 2005 г. N 69 
(рекомендуемое)

ФОРМА ПРОТОКОЛА КОНТРОЛЯ МХ РАБОЧЕГО ПР ПО КОНТРОЛЬНОМУ ПР

ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЯ МХ РАБОЧЕГО ПР ПО КОНТРОЛЬНОМУ ПР

------------------------------------------------------------------

¦Тип ПР ___ Заводской N ___¦Тип контрольного ПР __ Заводской N __¦

¦                          ¦Дата проверки _______________________¦

+--------------------------+-------------------------------------+

¦Место проведения КМХ _____¦Вязкость нефти при КМХ,              ¦

¦(СИКН, НГДУ, ПСП)         ¦кв. мм/с (сСт): _______              ¦

---------------------------+--------------------------------------

1. Исходные данные

--------------------------------------------------------------------------

¦Точки расходов (куб. м/ч)¦Значения K   контрольного ПР в¦  Для рабочей  ¦

¦   или f / ню (Гц/сСт)   ¦          Qi                  ¦    жидкости   ¦

¦          для ПР         ¦        точках расхода        ¦               ¦

+-------------------------+------------------------------+---------------+

¦ Q  ¦ Q  ¦...¦ Q    ¦Q   ¦ K   ¦ К   ¦...¦К      ,¦ К  ,¦ро ,¦бе- ¦гам- ¦

¦  1 ¦  2 ¦   ¦  n-1 ¦ n  ¦  Q1,¦  Q2,¦   ¦ Q(n-1) ¦  Qn ¦  t ¦та ,¦ма , ¦

¦(f /¦(f /¦   ¦ (f / ¦(f /¦имп./¦имп./¦   ¦  имп./ ¦имп./¦кг/ ¦  ж ¦  ж  ¦

¦ню) ¦ню) ¦   ¦ню)   ¦ню) ¦куб. ¦куб. ¦   ¦ куб. м ¦куб. ¦куб.¦  -1¦   -1¦

¦   1¦   2¦   ¦   n-1¦   n¦  м  ¦  м  ¦   ¦        ¦  м  ¦ м  ¦°С  ¦МПа  ¦

+----+----+---+------+----+-----+-----+---+--------+-----+----+----+-----+

¦ 1  ¦ 2  ¦ 3 ¦  4   ¦ 5  ¦  6  ¦  7  ¦ 8 ¦   9    ¦ 10  ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13  ¦

+----+----+---+------+----+-----+-----+---+--------+-----+----+----+-----+

¦    ¦    ¦   ¦      ¦    ¦     ¦     ¦   ¦        ¦     ¦    ¦    ¦     ¦

-----+----+---+------+----+-----+-----+---+--------+-----+----+----+------

2. Результаты измерений и вычислений

----------------------------------------------------------------------------------------------

¦N   ¦N  ¦  Расход  ¦    ПУ     ¦     ПР      ¦k    ¦N   ,¦N    ,¦К    ,¦К   ,¦К      ,¦дель-¦

¦под-¦из-¦          ¦контрольный¦   рабочий   ¦ tpij¦ кij ¦ прij ¦ прij ¦ прj ¦пррасчj ¦та , ¦

¦диа-¦ме-+----------+-----------+-------------+     ¦ имп.¦ имп. ¦имп./ ¦имп./¦  имп./ ¦  j  ¦

¦па- ¦ре-¦Q  ,¦f  , ¦t    ¦Р   ,¦t    ,¦Р    ,¦     ¦     ¦      ¦куб. м¦ куб.¦ куб. м ¦%    ¦

¦зона¦ния¦ ij ¦ ij  ¦ кij,¦ кij ¦ прij ¦ прij ¦     ¦     ¦      ¦      ¦  м  ¦        ¦     ¦

¦    ¦   ¦куб.¦ Гц  ¦  °С ¦ МПа ¦  °С  ¦  МПа ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦

¦    ¦   ¦м/ч ¦ (f /¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦

¦    ¦   ¦    ¦ню  ,¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦

¦    ¦   ¦    ¦  ij ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦

¦    ¦   ¦    ¦ Гц/ ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦

¦    ¦   ¦    ¦ сСт)¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦

+----+---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+--------+-----+

¦ 1  ¦ 2 ¦ 3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7   ¦  8   ¦  9  ¦ 10  ¦  11  ¦  12  ¦ 13  ¦   14   ¦ 15  ¦

+----+---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+--------+-----+

¦1   ¦1  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦

¦    +---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+--------+-----+

¦    ¦2  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦

¦    +---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+--------+-----+

¦    ¦n-1¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦

¦    +---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+--------+-----+

¦    ¦n  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦

+----+---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+--------+-----+

¦m-1 ¦...¦... ¦...  ¦...  ¦...  ¦...   ¦...   ¦...  ¦...  ¦...   ¦...   ¦...  ¦...     ¦...  ¦

+----+---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+--------+-----+

¦m   ¦1  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦

¦    +---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+--------+-----+

¦    ¦2  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦

¦    +---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+--------+-----+

¦    ¦n-1¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦

¦    +---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+--------+-----+

¦    ¦n  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦

-----+---+----+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+--------+------

Примечание. При наличии в СОИ алгоритма измерений и вычислений результатов КМХ по контрольному ПР в "Исходных данных" колонки 11, 12, 13 не заполняют.

3.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ: дельта    = "+"  или  "-" 0,хх%.  ПР  годен  к

max

дальнейшей   эксплуатации   (не   годен  и  подлежит  внеочередной

поверке).

Дата проведения КМХ: "__" __________ 200_ года.

Подписи лиц, проводивших КМХ:

От сервисной организации ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).

От сдающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).

От принимающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).

Источник - Приказ Минпромэнерго РФ от 31.03.2005 № 69

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/protokol_kontrolya_metrologicheskix_xarakteristik_rabochego_preobrazovatelya_rasxoda_po_kontrolnomu_pre.htm