Протокол периодического контроля газовых стерилизаторов в лечебно-профилактических учреждениях

Протокол Минздравмедпрома РФ от 20.05.1996 N 11-27/03-03

(ДОПОЛНЕНИЕ К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО СИСТЕМЕ "ЧИСТЫЙ ИНСТРУМЕНТ" N 11-16/03-03 ОТ 31.01.94)

Система "Чистый инструмент"

--------------------------------------------------------------------------------

¦           Протокол периодического контроля ГАЗОВЫХ стерилизаторов            ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

¦Наименование ЛПУ:¦                             ¦Год:         ¦                ¦

+-----------------+-----------------------------+-------------+----------------+

¦Наименование     ¦                             ¦Месяц:       ¦                ¦

¦отделения:       ¦                             ¦             ¦                ¦

+-----------------+-----------------------------+-------------+T---------------+

¦Тип стерилизатора        ¦                  ¦                 ¦               ¦

+-------------------------+------------------+-----------------+---------------+

¦Номер стерилизатора      ¦                  ¦                 ¦               ¦

+-------------------------+------------------+-----------------+---------------+

¦                 Проверка герметичности камеры стерилизации                   ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

¦Проверка N               ¦   1    ¦    2    ¦   1    ¦   2    ¦   1   ¦  2    ¦

+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦Время/Число              ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦Изменение вакуума за 30  ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

¦мин. (атм.)              ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦Автомат-кий вакуум-тест  ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

¦(-/+ герм./негерм.)      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦Проверку проводил        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦Камера ГЕРМЕТИЧНА        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

¦(подпись)                ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦Камера НЕГЕРМЕТИЧНА      ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

¦(подпись)                ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦             Проверка точности контрольно-измерительных приборов              ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

¦Проверка N               ¦   1    ¦    2    ¦   1    ¦   2    ¦   1   ¦  2    ¦

+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦Время/Число              ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦Давление в камере по     ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

¦манометру                ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦Температура по штатному  ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

¦термометру               ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦Температура по           ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

¦максимальн. термометру   ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦Проверку проводил        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦КИП исправны (подпись)   ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦КИП неисправны (подпись) ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦           Тесты со спорами B.stearothermohptius (B.subtilis)  1              ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

¦Проверка N               ¦   1    ¦    2    ¦   1    ¦   2    ¦   1   ¦  2    ¦

+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦Время/Число              ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦Всего тестов             ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦Из них рост              ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦Проверку проводил        ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦Стерилизация ЭФФЕКТИВНА  ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

¦(подпись)                ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦Стерилизация НЕЭФФЕКТИВНА¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

¦(подпись)                ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦       ¦

+-------------------------+--------+---------+--------+--------+-------+-------+

¦ 1  Контроль работы паровых стерилизаторов с использованием каждой методики   ¦

¦проводится 2 раза в месяц                                                     ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

¦- Ответственность за достоверность результатов несет лицо, удостоверившее     ¦

¦результаты личной подписью.                                                   ¦

¦- Данный документ после заполнения подшивается для хранения в специально      ¦

¦выделенную папку.                                                             ¦

¦- Материалы контроля предоставляются по требованию директивных органов для    ¦

¦подтверждения надежности стерилизации                                         ¦

--------------------------------------------------------------------------------

Источник - Протокол Минздравмедпрома РФ от 20.05.1996 № 11-27/03-03

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/protokol_periodicheskogo_kontrolya_gazovyx_sterilizatorov_v_lechebno_profilakticheskix_uchrezhdeniyax.htm