Протокол периодического контроля воздушных стерилизаторов в лечебно-профилактических учреждениях

Протокол Минздравмедпрома РФ от 20.05.1996 N 11-27/03-03

(ДОПОЛНЕНИЕ К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО СИСТЕМЕ "ЧИСТЫЙ ИНСТРУМЕНТ" N 11-16/03-03 ОТ 31.01.94)

Система "Чистый инструмент"

-----------------------------------------------------------------------------------

¦                        Протокол периодического контроля                         ¦

¦                            ВОЗДУШНЫХ стерилизаторов                             ¦

+---------------------------------------------------------------------------------+

¦Наименование ЛПУ: ¦                               ¦Год:     ¦                    ¦

+------------------+-------------------------------+---------+--------------------+

¦Наименование      ¦                               ¦Месяц:   ¦                    ¦

¦отделения:        ¦                               ¦         ¦                    ¦

+------------------+-------------------------------+---------+--------------------+

¦Тип стерилизатора ¦                    ¦                    ¦                    ¦

+------------------+--------------------+--------------------+--------------------+

¦Номер             ¦                    ¦                    ¦                    ¦

¦стерилизатора     ¦                    ¦                    ¦                    ¦

+------------------+--------------------+--------------------+--------------------+

¦Проверку проводил ¦                    ¦                    ¦                    ¦

+------------------+--------------------+--------------------+--------------------+

¦Время/Число       ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+

¦Кол-во загруженных¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦инструм.          ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+

¦                  ¦     Вид тестов     ¦     Вид тестов     ¦     Вид тестов     ¦

¦                  +--------------------+--------------------+--------------------+

¦                  ¦индикаторы¦споры    ¦индикаторы¦споры    ¦индикаторы¦споры    ¦

¦                  ¦типа ИС   ¦B.lichen-¦типа ИС   ¦B.lichen-¦типа ИС   ¦B.lichen-¦

¦                  ¦("ВИНАР") ¦iformis  ¦("ВИНАР") ¦iformis  ¦("ВИНАР") ¦iformis  ¦

¦                  ¦наклеить  ¦(+) -    ¦наклеить  ¦(+) -    ¦наклеить  ¦(+) -    ¦

¦                  ¦после     ¦рост     ¦после     ¦рост     ¦после     ¦рост     ¦

¦                  ¦стерилиза-¦(-) - нет¦стерилиза-¦(-) - нет¦стерилиза-¦(-) - нет¦

¦                  ¦ции       ¦роста    ¦ции       ¦роста    ¦ции       ¦роста    ¦

+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+

¦Кол-во использ-ных¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦тестов            ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+

¦Зона контроля 1   ¦для       ¦для      ¦для       ¦для      ¦для       ¦для      ¦

+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+

¦Зона контроля 2   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+

¦Зона контроля 3   ¦индикато- ¦индикато-¦индикато- ¦индикато-¦индикато- ¦индикато-¦

¦                  ¦ров       ¦ров      ¦ров       ¦ров      ¦ров       ¦ров      ¦

+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+

¦Зона контроля 4   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+

¦Зона контроля 5   ¦ИС        ¦ИС       ¦ИС        ¦ИС       ¦ИС        ¦ИС       ¦

+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+

¦Зона контроля 6   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+

¦Зона контроля 7   ¦наклеить  ¦наклеить ¦наклеить  ¦наклеить ¦наклеить  ¦наклеить ¦

+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+

¦Зона контроля 8   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+

¦Зона контроля 9   ¦здесь     ¦здесь    ¦здесь     ¦здесь    ¦здесь     ¦здесь    ¦

+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+

¦Зона контроля 10  ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+

¦Надежность        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦ДОСТАТОЧНА        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦(подпись)         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+

¦Надежность        ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦НЕДОСТАТОЧНА      ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

¦(подпись)         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦

+------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+

¦СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ  ¦                    ¦                    ¦                    ¦

¦ТЕСТОВ НА СТЕРИЛИ-¦                    ¦                    ¦                    ¦

¦ЗАЦИОННОЙ КАМЕРЕ  ¦                    ¦                    ¦                    ¦

¦(не приводятся)   ¦                    ¦                    ¦                    ¦

+------------------+--------------------+--------------------+--------------------+

¦- Периодический контроль работы воздушных стерилизаторов с использованием каждой ¦

¦методики проводится 2 раза в месяц.                                              ¦

¦- Ответственность за достоверность результатов несет лицо, удостоверившее        ¦

¦результаты личной подписью.                                                      ¦

¦- Данный документ после заполнения подшивается для хранения в специально         ¦

¦выделенную папку.                                                                ¦

¦- Материалы контроля предоставляются по требованию директивных органов для       ¦

¦подтверждения надежности стерилизации                                            ¦

-----------------------------------------------------------------------------------

Источник - Протокол Минздравмедпрома РФ от 20.05.1996 № 11-27/03-03

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/protokol_periodicheskogo_kontrolya_vozdushnyx_sterilizatorov_v_lechebno_profilakticheskix_uchrezhdeniyax.htm