Протокол проверки газовой защиты (рекомендуемая форма)

Приложение Б 
к Инструкции РАО "ЕЭС России" 
от 27.04.2001 N РД 153-34.0-35.518-2001

(рекомендуемое)

_____________________________            _________________________

(АО-энерго, электростанция)               (предприятие, объект)

_________________________

(присоединение)

"__" ____________ 20__ г.

ПРОТОКОЛ

ПРОВЕРКИ ГАЗОВОЙ ЗАЩИТЫ

I. Паспортные данные

1. Принципиальная схема N

2. Данные  защищаемого   трансформатора  (автотрансформатора),

трансформаторной группы, реактора

------------------------------------------------------------------

¦Завод-изготовитель¦   Тип   ¦Мощность, кВ x А¦Система охлаждения¦

+------------------+---------+----------------+------------------+

-------------------+---------+----------------+-------------------

3. Данные газового реле

------------------------------------------------------------------

¦  Фаза   ¦Завод-изготовитель¦Тип реле, N,¦  Уставка (скорость   ¦

¦         ¦                  ¦год выпуска ¦  потока масла), м/с  ¦

+---------+------------------+------------+----------------------+

¦А        ¦                  ¦            ¦                      ¦

+---------+------------------+------------+----------------------+

¦В        ¦                  ¦            ¦                      ¦

+---------+------------------+------------+----------------------+

¦С        ¦                  ¦            ¦                      ¦

+---------+------------------+------------+----------------------+

¦Резервная¦                  ¦            ¦                      ¦

----------+------------------+------------+-----------------------

4. Данные защищаемого устройства РПН

------------------------------------------------------------------

¦  Завод-изготовитель  ¦          Тип          ¦       I         ¦

¦                      ¦                       ¦        ном      ¦

+----------------------+-----------------------+-----------------+

-----------------------+-----------------------+------------------

5. Данные струйного реле

------------------------------------------------------------------

¦  Фаза   ¦Завод-изготовитель¦Тип реле, N,¦  Уставка (скорость   ¦

¦         ¦                  ¦год выпуска ¦  потока масла), м/с  ¦

+---------+------------------+------------+----------------------+

¦А        ¦                  ¦            ¦                      ¦

+---------+------------------+------------+----------------------+

¦В        ¦                  ¦            ¦                      ¦

+---------+------------------+------------+----------------------+

¦С        ¦                  ¦            ¦                      ¦

+---------+------------------+------------+----------------------+

¦Резервная¦                  ¦            ¦                      ¦

----------+------------------+------------+-----------------------

6. Данные промежуточных и указательных реле

------------------------------------------------------------------

¦  Наименование реле  ¦    Тип реле    ¦Назначение в схеме защиты¦

+---------------------+----------------+-------------------------+

+---------------------+----------------+-------------------------+

----------------------+----------------+--------------------------

II. Техническое обслуживание защиты

Приняты следующие обозначения:

Н - проверка (наладка) при новом включении;

К - профилактический контроль;

В - профилактическое восстановление;

К1 - первый профилактический контроль.

1. Результаты  внешнего  осмотра газового реле,  цепей защиты,

включая трассу контрольного кабеля и разделки его концов  (Н,  К1,

К, В) ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Результаты внешнего  осмотра всех реле защиты  (исправность

механической части, зазоры, регулировка контактов (Н, К1, В) _____

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Результаты   проверки   схемы   газовой   защиты  и  цепей,

связывающих  ее с другими  устройствами  РЗА (Н),  например,  АПВ,

УРОВ, устройство пожаротушения и др. _____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Проверка  чувствительности  отключающего  элемента газового

реле (РГЧЗ-66, RS-1000) по усилию срабатывания (Н, В)

------------------------------------------------------------------

¦      Фаза      ¦   Уставка, м/с   ¦   Усилие срабатывания, г   ¦

+----------------+------------------+----------------------------+

¦А               ¦                  ¦                            ¦

+----------------+------------------+----------------------------+

¦В               ¦                  ¦                            ¦

+----------------+------------------+----------------------------+

¦С               ¦                  ¦                            ¦

+----------------+------------------+----------------------------+

¦Резервная       ¦                  ¦                            ¦

-----------------+------------------+-----------------------------

5. Проверка работы газовых реле:

а)  РГЧЗ, BF 80/Q (BF 50/10) при снижении уровня масла (Н, К1,

В)

------------------------------------------------------------------

¦      Фаза      ¦       Объем воздуха в реле (куб. см),         ¦

¦                ¦           при котором срабатывает             ¦

¦                +-----------------------------------------------+

¦                ¦  сигнальный элемент   ¦  отключающий элемент  ¦

+----------------+-----------------------+-----------------------+

¦А               ¦                       ¦                       ¦

+----------------+-----------------------+-----------------------+

¦В               ¦                       ¦                       ¦

+----------------+-----------------------+-----------------------+

¦С               ¦                       ¦                       ¦

+----------------+-----------------------+-----------------------+

¦Резервная       ¦                       ¦                       ¦

-----------------+-----------------------+------------------------

б) РГТ80, РГТ50 от кнопки контроля (Н, К1, В, К)

Результат проверки ___________________________________________

6. Измерение  сопротивления  изоляции цепей газовой защиты (Н,

К1, В), контакты реле, кроме реле РГТ50 (РГТ80), отключены

------------------------------------------------------------------

¦   Фаза    ¦  Элемент   ¦    Сопротивление изоляции, МОм  1     ¦

¦           ¦            +---------------------------------------+

¦           ¦            ¦между жилами кабеля¦всех цепей на землю¦

+-----------+------------+-------------------+-------------------+

¦А          ¦Сигнальный  ¦                   ¦                   ¦

¦           +------------+-------------------+-------------------+

¦           ¦Отключающий ¦                   ¦                   ¦

+-----------+------------+-------------------+-------------------+

¦В          ¦Сигнальный  ¦                   ¦                   ¦

¦           +------------+-------------------+-------------------+

¦           ¦Отключающий ¦                   ¦                   ¦

+-----------+------------+-------------------+-------------------+

¦С          ¦Сигнальный  ¦                   ¦                   ¦

¦           +------------+-------------------+-------------------+

¦           ¦Отключающий ¦                   ¦                   ¦

+-----------+------------+-------------------+-------------------+

¦Резервная  ¦Сигнальный  ¦                   ¦                   ¦

¦           +------------+-------------------+-------------------+

¦           ¦Отключающий ¦                   ¦                   ¦

------------+------------+-------------------+--------------------

7. Измерение сопротивления изоляции контактов газовых реле (Н,

К1, В)

------------------------------------------------------------------

¦   Фаза  ¦  Элемент  ¦     Сопротивление изоляции, МОм  1       ¦

¦         ¦           +------------------------------------------+

¦         ¦           ¦ между разомкнутыми¦   между замкнутыми   ¦

¦         ¦           ¦     контактами    ¦контактами и корпусом ¦

+---------+-----------+-------------------+----------------------+

¦А        ¦Сигнальный ¦                   ¦                      ¦

¦         +-----------+-------------------+----------------------+

¦         ¦Отключающий¦                   ¦                      ¦

+---------+-----------+-------------------+----------------------+

¦В        ¦Сигнальный ¦                   ¦                      ¦

¦         +-----------+-------------------+----------------------+

¦         ¦Отключающий¦                   ¦                      ¦

+---------+-----------+-------------------+----------------------+

¦С        ¦Сигнальный ¦                   ¦                      ¦

¦         +-----------+-------------------+----------------------+

¦         ¦Отключающий¦                   ¦                      ¦

+---------+-----------+-------------------+----------------------+

¦Резервная¦Сигнальный ¦                   ¦                      ¦

¦         +-----------+-------------------+----------------------+

¦         ¦Отключающий¦                   ¦                      ¦

----------+-----------+-------------------+-----------------------

--------------------------------

1  Измеряется мегомметром на 1000 В.

8. Результаты испытания электрической прочности изоляции цепей

газовой   защиты   (контакты  реле,   кроме  реле  РГТ50  (РГТ80),

отключены)  напряжением  1000 В  переменного тока в течение 1 мин.

(Н, К1, В)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9. Результаты испытаний электрической прочности изоляции между

замыкающими   контактами  и  между  этими  контактами  и  корпусом

напряжением 500 В в течение 1 мин. (для реле RF 80/Q, BF 50/10)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

10. Проверка промежуточных и указательных реле (Н, К1, В)

------------------------------------------------------------------

¦   Обозначение реле    ¦  U  /I   (В/А)   ¦   U   /I    (В/А)   ¦

¦        в схеме        ¦   ср  ср         ¦    воз  воз         ¦

+-----------------------+------------------+---------------------+

+-----------------------+------------------+---------------------+

------------------------+------------------+----------------------

11. Результаты   проверки   работы   защиты   при   напряжении

оперативного  тока U    и  0,8U     нажатием  на  кнопку  контроля

ном        ном

(рекомендуется - на отключение выключателя)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

12. Заключение _______________________________________________

__________________________________________________________________

Подписи проверяющего _________________________________________

и начальника МС РЗАИ (ЭТЛ) _______________________________________

III. Профилактический контроль

и профилактическое восстановление

------------------------------------------------------------------

¦ Дата  ¦ Наименование ¦  Результаты  ¦   Подписи проверявшего   ¦

¦       ¦  (К1, К, В)  ¦              ¦и начальника МС РЗАИ (ЭТЛ)¦

+-------+--------------+--------------+--------------------------+

+-------+--------------+--------------+--------------------------+

--------+--------------+--------------+---------------------------

Источник - Инструкция РАО "ЕЭС России" от 27.04.2001 № РД 153-34.0-35.518-2001

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/protokol_proverki_gazovoj_zashhity_rekomenduemaya_forma.htm