Протокол проверки состояния заземляющего устройства

Приложение 7 к Методическим указаниям по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок РД 153-34.0-20.525-00

ПРОТОКОЛ

ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

ПС _______________________________________

наименование

____________________                          "__" _______ 200_ г.

название предприятия

1. Цель измерений ____________________________________________

__________________________________________________________________

2. Погодные условия __________________________________________

3. Средства измерений ________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Результаты проверки и измерений.

4.1. Проверка  металлосвязей,  сечения  элементов,  контактных

соединений, коррозионного состояния ЗУ.

------------------------------------------------------------------

¦        Место проверки         ¦     Характер неисправности     ¦

+-------------------------------+--------------------------------+

+-------------------------------+--------------------------------+

+-------------------------------+--------------------------------+

--------------------------------+---------------------------------

4.2. Определение реальной схемы ЗУ.

4.2.1. Перечень незаземленного оборудования.

Таблица П7.1

------------------------------------------------------------------

¦    Наименование оборудования    ¦    Характер неисправности    ¦

+---------------------------------+------------------------------+

+---------------------------------+------------------------------+

+---------------------------------+------------------------------+

----------------------------------+-------------------------------

4.2.2. Результаты измерений сопротивления связи электрооборудования с ЗУ.

Таблица П7.2

------------------------------------------------------------------

¦   Точки   ¦I   , А¦U   , В¦  Z      (с применением  ¦  Z       ¦

¦подключения¦ изм   ¦ изм   ¦   св400                 ¦   св50   ¦

¦ источника ¦       ¦       ¦          КДЗ-1)         ¦  Z       ¦

¦  питания  ¦       ¦       ¦                         ¦   св.изм ¦

¦           ¦       ¦       ¦                         ¦ -------- ¦

¦           ¦       ¦       ¦                         ¦    К     ¦

¦           ¦       ¦       ¦                         ¦     п    ¦

+-----------+-------+-------+-------------------------+----------+

¦  1   ¦ 2  ¦       ¦       ¦                         ¦          ¦

+------+----+-------+-------+-------------------------+----------+

+------+----+-------+-------+-------------------------+----------+

-------+----+-------+-------+-------------------------+-----------

Заключение _______________________________________________________

__________________________________________________________________

4.3. Измерение сопротивления ЗУ.

------------------------------------------------------------------

¦Сопротивление ЗУ при задан- ¦               r   / r             ¦

¦ном значении r              ¦                ЭП    ЭТ           ¦

¦              ЭТ            +-----------------------------------+

¦                            ¦0,1¦0,2¦0,3¦0,4¦0,5¦0,6¦0,7¦0,8¦0,9¦

+----------------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

¦R   , Ом¦r   =              ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

¦ изм    ¦ ЭТ                ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

¦        +-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

¦        ¦r   =              ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

¦        ¦ ЭТ                ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

¦        +-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

¦        ¦r   =              ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

¦        ¦ ЭТ                ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦

---------+-------------------+---+---+---+---+---+---+---+---+----

Сопротивление ЗУ, определенное по зависимости:

R    = f(r   / r  ) ________ Ом.

изм      ЭП    ЭТ

Сезонный коэффициент сопротивления К  = _________________________.

с

Сопротивление ЗУ R   = К  R    = _____________________________ Ом.

ЗУ    с  изм

Заключение _______________________________________________________

__________________________________________________________________

4.4. Проверка напряжения на ЗУ.

Значение тока, стекающего с заземлителя в землю при однофазном

замыкании на землю:

I   = _____________________ кА.

КЗ

Напряжение на ЗУ: U   = R   I   = ____________________________ кВ.

ЗУ    ЗУ  КЗ

Заключение _______________________________________________________

__________________________________________________________________

4.5. Напряжение прикосновения на  оборудовании  (конструкциях)

ОРУ.

Ток замыкания на землю I   = _________________________________ кА.

КЗ

Время отключения тау = ________________________________________ с.

Норма напряжения прикосновения ________________________________ В.

------------------------------------------------------------------

¦ N ¦  Место  ¦   R   = U    / I    (по прибору)    ¦R   ,¦U  , В¦

¦п/п¦измерения¦    ЗУ    изм    изм                 ¦ осн ¦ пр   ¦

¦   ¦         ¦                                     ¦ кОм ¦      ¦

+---+---------+-------------------------------------+-----+------+

+---+---------+-------------------------------------+-----+------+

+---+---------+-------------------------------------+-----+------+

----+---------+-------------------------------------+-----+-------

Заключение _______________________________________________________

__________________________________________________________________

Источник - Методические указания РАО "ЕЭС России" от 07.05.2000 № РД 153-34.0-20.525-00

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/protokol_proverki_sostoyaniya_zazemlyayushhego_ustrojstva.htm