Протокол технического освидетельствования кислородных (воздушных) баллонов
Приложение 1 к Инструкции по техническому освидетельствованию кислородных и воздушных малолитражных баллонов 
                                 ПРОТОКОЛ
технического освидетельствования кислородных
(воздушных) баллонов
"____" _____________ 19__ г г. ______________

Мною, _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(должность лица, проводившего техническое освидетельствование,
фамилия, имя, отчество)
удостоверение на право проведения освидетельствования N ______________,
проведено   техническое   освидетельствование   кислородных  (воздушных
баллонов в количестве _______________________________________________ штук,
Признаны годными _______________________ баллонов, из них: кислородные:
вместимостью 1,0 л ____________ штук, вместимостью 2,0 л ________ штук,
воздушные:
вместимостью 4,0 л ____________ штук, вместимостью 7,0 л ________ штук.
Признаны негодными _____________________ баллонов, из них: кислородные:
вместимостью 1,0 л ______________________________________________ штук,
вместимостью 2,0 л ______________________________________________ штук,
воздушные:
вместимостью 4,0 л ______________________________________________ штук,
вместимостью 7,0 л ______________________________________________ штук.
Все баллоны в количестве ________________ штук, выдержавшие техническое
освидетельствование,   подлежат   клеймению   и  допускаются  к  дальнейшей
эксплуатации сроком на ______ лет согласно прилагаемому списку.
Кислородные баллоны в количестве _____ штук (заводские номера N _____),
воздушные баллоны в количестве _____________________ штук (заводские номера
N___________), не выдержавшие испытания, подлежат изъятию из эксплуатации с
постановкой клейма X - "Брак".
Подпись _______________________________________________________________
(фамилия лица, проводившего освидетельствование)

СПИСОК
воздушных (кислородных) баллонов,
подвергшихся техническому освидетельствованию
"____" _____________ 19__ г.
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