Рабочая карта обследования лифта

Приложение к ГОСТу 22011-95 "Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия"

Таблица 3

РАБОЧАЯ КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛИФТА РЕГ. N ____________

"__" ________ 199__ г.

Условные обозначения состояния:

---

--- - в порядке, соответствует ПУБЭЛ;

---

--- - требует устранения неисправности, нарушений;

---

--- - требует ремонта или замены, не соответствует ПУБЭЛ;

---

--- - не требуется.

------------------------------------------------------------------

¦Условный¦       Наименование узла         ¦Условное  ¦Примечание¦

¦ номер  ¦                                 ¦обозначе- ¦          ¦

¦  узла  ¦                                 ¦ние состо-¦          ¦

¦        ¦                                 ¦яния и со-¦          ¦

¦        ¦                                 ¦ответствия¦          ¦

¦        ¦                                 ¦ПУБЭЛ     ¦          ¦

+--------+---------------------------------+----------+----------+

¦   1    ¦                2                ¦    3     ¦    4     ¦

+--------+---------------------------------+----------+----------+

¦        ¦Техническая документация         ¦          ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦0100    ¦Паспорт лифта                    ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦0101    ¦Установочный чертеж              ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦0102    ¦Принципиальная электросхема      ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦0103    ¦Техническое описание             ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦0104    ¦Инструкция по эксплуатации       ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦0105    ¦Акт технической готовности       ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦        ¦Документация по организации      ¦          ¦          ¦

¦        ¦эксплуатации                     ¦          ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦0109    ¦Приказ о назначении ответственных¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦лиц                              ¦          ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦0110    ¦Приказ о назначении персонала и  ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦закреплении лифта                ¦          ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦0111    ¦Аттестация, обучение             ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦0112    ¦Журнал ежесменного осмотра       ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦0113    ¦Журнал технического обслуживания ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦0114    ¦Группа по электробезопасности    ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦0115    ¦Лицензия на эксплуатацию         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦        ¦Основная посадочная (погрузочная)¦          ¦          ¦

¦        ¦площадка                         ¦          ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1001    ¦Ограждение шахты                 ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1002    ¦Правила пользования лифтом       ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1003    ¦Табличка с телефонами лифтовых   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦служб                            ¦          ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1004    ¦Ключевина под спецключ           ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1005    ¦Вызывной аппарат                 ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1006    ¦Световое табло                   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1007    ¦Освещение площадки               ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1008    ¦Двери шахты, портал              ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1009    ¦Замки ДШ                         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1010    ¦Дополнительный замок             ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1011    ¦Выключатель режимов работ        ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦        ¦Купе                             ¦          ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1101    ¦Ограждение купе                  ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1102    ¦Вентиляционные отверстия         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1103    ¦Двери кабины, смотровые отверстия¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1104    ¦Светильник, освещение,           ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦выключатель                      ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1105    ¦Люк                              ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1106    ¦Перила в купе                    ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1107    ¦Аварийная дверь, замок,          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦выключатель (перегородка, замок, ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦выключатель, переключатель       ¦          ¦          ¦

¦        ¦режимов работ)                   ¦          ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1108    ¦Сидение в купе                   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1109    ¦Кнопочный (рычажный) аппарат     ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1110    ¦Аппаратура связи                 ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1111    ¦Сигнализация о перегрузке        ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1112    ¦Запор двери, выключатель ДК      ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1113    ¦Пол купе                         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1114    ¦Площадь пола                     ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1115    ¦Транспортировка                  ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦        ¦Управление лифтом в режиме       ¦          ¦          ¦

¦        ¦нормальной работы                ¦          ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1201    ¦Вид управления                   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1202    ¦Переключатель режимов работ      ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1203    ¦Цепь приказов                    ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1204    ¦Исключение команд после          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦выключения                       ¦          ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1205    ¦Точность остановок               ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1206    ¦Попутные остановки               ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1207    ¦Цепь вызывов                     ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1208    ¦Сигнальное устройство "занято"   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1210    ¦Кнопочный пост управления        ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1211    ¦Исправность кнопки "Стоп"        ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦или кнопки "Двери" < >           ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1212    ¦Вызов с человеком                ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1213    ¦Цепь сигнализации                ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1214    ¦Отключение цепи управления,      ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦пуск после новой команды         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1215    ¦Связь из кабины (диспетчерский   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦контроль)                        ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1216    ¦Дистанционное выключение лифта   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1217    ¦Автоматическое реверсирование    ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦дверей                           ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1218    ¦Групповое управление             ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1219    ¦Устройство от проникновения      ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦в шахту                          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1220    ¦Режим пожарной опасности         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦        ¦Машинное и блочное помещение     ¦          ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1301    ¦Подход                           ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1302    ¦Освещение подхода                ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1303    ¦Дверь помещения                  ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1304    ¦Люк входа в помещение            ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1305    ¦Люк ремонтных работ              ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1306    ¦Освещение помещения              ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1307    ¦Ограждение помещения             ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1308    ¦Проход в другое помещение        ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1309    ¦Пожарная безопасность            ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1310    ¦Соответствие расположения        ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦оборудования установочному       ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦чертежу, размеры                 ¦          ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1311    ¦Демонтажный люк                  ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1312    ¦Устройство для подвешивания      ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦грузоподъемного средства         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1313    ¦Отверстия для канатов            ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1314    ¦Окраска                          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1315    ¦Переходы                         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1316    ¦Надписи                          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1317    ¦Диэлектрические коврики          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1318    ¦Оборудование, не относящееся     ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦к лифту                          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1319    ¦Вводное устройство               ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1320    ¦Напряжение питания, В            ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1321    ¦Заземление (зануление)           ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1322    ¦Электропроводка по М.П.          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1323    ¦НКУ блок парной или групповой    ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦работы                           ¦          ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1324    ¦Подключение эл. аппаратуры       ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1325    ¦Блок вызова                      ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1326    ¦Трансформаторы                   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1327    ¦Оборудование диспетчерского      ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦контроля                         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1328    ¦Лебедка барабанная; со звездочкой¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1329    ¦Лебедка с КВШ                    ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1330    ¦Табличка                         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1331    ¦Электродвигатель                 ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1332    ¦Устройство для зажима канатов    ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1333    ¦Управляемый преобразователь      ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1334    ¦Возбуждение электродвигателя     ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1335    ¦Защита от перегрузки             ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1336    ¦Защита от короткого замыкания    ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1337    ¦Тормозное устройство             ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1338    ¦Растормаживающее устройство      ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1339    ¦Тормозная и редукторная полумуфты¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1340    ¦Тормозной магнит                 ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1341    ¦Подключение, выключение,         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦отключение электромагнита        ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1342    ¦Червячная пара                   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1343    ¦Корпус редуктора (состояние)     ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1344    ¦Маслоуказатель                   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1345    ¦Манжеты и соединения             ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦(болт и т.п.)                    ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1346    ¦Штурвал (маховик)                ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1347    ¦Канатоведущий шкив, барабан      ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1348    ¦Канаты, цепи (их диаметры)       ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1349    ¦Подлебедочная рама (амортизаторы)¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1350    ¦Подрамник                        ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1351    ¦Ограничитель скорости (кабины,   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦противовеса)                     ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1352    ¦Устройство для проверки          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦срабатывания ограничителя        ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1353    ¦Табличка                         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1352    ¦Выключатель концевой             ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1353    ¦Выключатель ограничителя скорости¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦(кабины, противовеса)            ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1354    ¦Выключатель блочного помещения   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1355    ¦Отводные блоки                   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1356    ¦Балансир полиспастной подвески   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1357    ¦Выключатель МП                   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1358    ¦Выключатель ОМ                   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1359    ¦Розетка на 42 V                  ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦        ¦Управление лифтом из машинного   ¦          ¦          ¦

¦        ¦помещения                        ¦          ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1370    ¦Пост управления, кнопка "Стоп"   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1371    ¦Переключатель режима работы      ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1372    ¦Отключение приказов и вызовов    ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1373    ¦Исключение воздействия подвижной ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦отводки                          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1374    ¦Исключение автоматического       ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦открывания дверей                ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1375    ¦Включение сигнала "Занято"       ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1376    ¦Невозможность пуска при          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦отключенном выключателе          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦безопасности (кроме управления   ¦          ¦          ¦

¦        ¦из МП)                           ¦          ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1377    ¦Автоматическая остановка на      ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦крайних посадочных (погрузочных) ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦площадках                        ¦          ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1378    ¦Срабатывание концевых выключате- ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦лей                              ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1379    ¦Аварийное устройство ограничителя¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦скорости                         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1380    ¦Диспетчерский контроль (открытие ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦двери МП)                        ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦        ¦Кабина                           ¦          ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1401    ¦Потолок                          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1402    ¦Перила на крыше кабины           ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1403    ¦Верхняя балка                    ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1405    ¦Таблички предприятия             ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1406    ¦Подвеска                         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1407    ¦Канаты, коуши, зажимы            ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1408    ¦Стояки, стяжки                   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1409    ¦Башмаки, вкладыши                ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1410    ¦Отводные блоки                   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1411    ¦Крепление отводных блоков        ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1412    ¦Механизм ловителей               ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1413    ¦Функционирование ловителей       ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1414    ¦Привод дверей                    ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1415    ¦Двери кабины                     ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1416    ¦ДУСК (механизм)                  ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1417    ¦Механическая отводка             ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1418    ¦Шунты                            ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1419    ¦Электромагнитная отводка,        ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦заземление                       ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1420    ¦Комбинированная отводка          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1421    ¦Порог кабины                     ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1422    ¦Щит под кабиной                  ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1423    ¦Нижняя балка                     ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1424    ¦Механизм подвижного пола         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1425    ¦Пол                              ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1426    ¦Башмаки (нижние), вкладыши       ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1427    ¦Крепление подвесного кабеля,     ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦заземление                       ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦        ¦Выключатели на кабине            ¦          ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1431    ¦Слабины тяговых канатов          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1432    ¦ДУСК (выключатель)               ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1433    ¦Ловителей                        ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1434    ¦Закрытия дверей кабины           ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1435    ¦Замка люка кабины                ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1436    ¦Загрузки кабины                  ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1437    ¦Перегрузки кабины                ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1438    ¦Датчик точной остановки          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1439    ¦Подпольный контакт               ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1440    ¦Замка двери перегородки кабины   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1441    ¦Замка аварийной двери кабины     ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1442    ¦Фотоэлементы, реверс             ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦Режим управления "Ревизия"       ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1451    ¦Пост управления (наличие)        ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1452    ¦Перевод на управление с крыши    ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦кабины                           ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1453    ¦Наличие скорости не более 0,4 м/с¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1454    ¦Деблокировка (есть / нет)        ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1455    ¦Движение только при нажатой      ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦кнопке на посту управления       ¦          ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1456    ¦Движение только при включенных   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦выключателях безопасности        ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1457    ¦Исключение действия других команд¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦управления                       ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1458    ¦Исключение воздействия подвижной ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦отводки                          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1459    ¦Исключение автоматического       ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦открывания дверей                ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1460    ¦Сигнал "Занято"                  ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1461    ¦Автоматическая остановка в край- ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦ней верхней и нижней остановки   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦        ¦Противовес                       ¦          ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1501    ¦Верхняя балка                    ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1502    ¦Подвеска                         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1503    ¦Канаты, коуши, зажимы, заземление¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1504    ¦Стояки                           ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1505    ¦Стяжки                           ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1506    ¦Башмаки, вкладыши                ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1507    ¦Контрольные башмаки              ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1508    ¦Отводные блоки                   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1509    ¦Крепление отводных блоков        ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1510    ¦Механизм ловителей               ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1511    ¦Функционирование ловителей       ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1512    ¦Выключатель ловителей            ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1513    ¦Подвесной кабель                 ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1514    ¦Нижняя балка                     ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1515    ¦Компенсир. цепь (канаты)         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1516    ¦Табличка на ловителях            ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1517    ¦Грузы, их крепления, смещение    ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦        ¦Шахта                            ¦          ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1601    ¦Ограждение шахты                 ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1602    ¦Пожарная безопасность            ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1603    ¦Проемы для вентиляции и          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦обслуживания                     ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1604    ¦Ключевины под спецключ           ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦(соответствие требованиям)       ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1605    ¦Отверстия для канатов            ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1607    ¦Выступы, выемки                  ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1608    ¦Перегородки в шахте              ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1609    ¦Высота шахты                     ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1610    ¦Расстояние до перекрытия         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1611    ¦Вызывные аппараты                ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1612    ¦Освещение шахты                  ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1613    ¦Освещение площадок               ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1614    ¦Направляющие кабины, высота      ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1615    ¦Направляющие противовеса, высота ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1616    ¦Закладные детали                 ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1617    ¦Ригеля                           ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1618    ¦Крепление направляющих кабины,   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦прогибы, стыки                   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1619    ¦Крепление направляющих противове-¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦са, прогибы, стыки               ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1620    ¦Кронштейны, шунты                ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1621    ¦Двери шахты                      ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1622    ¦Ограждение ДШ, смотровые         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦отверстия                        ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1623    ¦Высота, ширина проема ДШ         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1624    ¦Порталы                          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1625    ¦Зазоры в ДШ                      ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1626    ¦Верхние балки порталов и их      ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦механизмы                        ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1627    ¦Открытие, закрытие ДШ            ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1628    ¦Запирание дверей                 ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1629    ¦Отпирание дверей                 ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1630    ¦Замки ДШ                         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1631    ¦Электроразводка по ДШ, маркир.   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1632    ¦Фартуки ДШ                       ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1633    ¦Удерживающие устройства          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1634    ¦Электроразводка по шахте,        ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦маркировка                       ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1635    ¦Клеммные коробки, маркировка     ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1636    ¦Заземление оборудования          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1637    ¦Балки подвески                   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1638    ¦Балки отводных блоков            ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1639    ¦Крепление балок                  ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1640    ¦Отводные балки                   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1641    ¦Крепление отводных блоков        ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1642    ¦Подвеска                         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1643    ¦Канаты, коуши, зажимы            ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1644    ¦Механизм СТК (СТЦ)               ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1645    ¦Выключатель СТК (СТЦ)            ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1646    ¦Ограничитель скорости            ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1647    ¦Выключатель ОС                   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1648    ¦Устройство для проверки ОС       ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1649    ¦Механизм ДУСК                    ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1650    ¦Устройство для проверки ОС       ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1651    ¦Концевой выключатель             ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1652    ¦Аварийная дверь                  ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1653    ¦Этажные переключатели            ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1654    ¦Датчики                          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1655    ¦Выключатели закрытия ДШ          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1656    ¦Выключатели автоматических замков¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1657    ¦Выключатели неавтоматических     ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦замков                           ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1658    ¦Выключатель закрытия аварийной ДШ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1659    ¦Выключатель аварийной ДШ         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1660    ¦Выключатель проема обслуживания  ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦шахты                            ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1661    ¦План шахты, размеры              ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦        ¦Приямок                          ¦          ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1701    ¦Ограждение, глубина              ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1702    ¦Перекрытие                       ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1703    ¦Лестница, скобы, ступени         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1704    ¦Дверь в приямок                  ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1705    ¦Замок двери                      ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1706    ¦Выключатель двери                ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1707    ¦Освещение                        ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1708    ¦Защита от грунтовых вод          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1709    ¦Дренажное устройство             ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1710    ¦Выключатель приямка              ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1711    ¦Натяжное устройство ОС           ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1712    ¦Выключатель натяжного устройства ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦ОС                               ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1713    ¦Натяжное устройство              ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦компенсирующих канатов           ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1714    ¦Выключатель компенсирующих       ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦канатов                          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1715    ¦Буферное устройство кабины       ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1716    ¦Выключатель упора кабины         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1717    ¦Буферное устройство противовеса  ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1718    ¦Выключатель буфера противовеса   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1719    ¦Опоры (тумбы) под буфер          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1720    ¦Ход, возврат плунжера гидробуфера¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1721    ¦Табличка гидробуфера             ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1722    ¦Сведения об испытании гидробуфера¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1723    ¦Упоры                            ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1724    ¦Выключатель упоров               ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1725    ¦Направляющие кабины (крепление)  ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1726    ¦Направляющие противовеса         ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦(крепление)                      ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1727    ¦Оборудование связи, сигнализации ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1728    ¦Штепсельная розетка              ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦(не более 42 В)                  ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦          ¦          ¦

¦1729    ¦Оборудование, не относящееся     ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦к лифту                          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1730    ¦Заземление оборудования          ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1731    ¦Выключатель двери приямка        ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1732    ¦Отводные блоки                   ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1733    ¦Выключатель блоков               ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1734    ¦Отверстие для прохода канатов    ¦    ---   ¦          ¦

¦        ¦                                 ¦    ---   ¦          ¦

¦1735    ¦План приямка, размеры            ¦    ---   ¦          ¦

---------+---------------------------------+----------+-----------

Обследование провели

специалисты - эксперты        ______________/________________/

______________/________________/

Источник - Постановление Госгортехнадзора России от 22.07.1994, Постановление Госстандарта России от 15.02.1996 № 65

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/rabochaya_karta_obsledovaniya_lifta.htm