Распределение объемов проектирования по объекту нового строительства и реконструкции

Приложение N 1 к Рекомендациям по организации сопровождения проектными организациями Москомархитектуры проектной документации, разработанной иностранными фирмами

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ОБЪЕКТУ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ _________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------

¦Состав проекта в соответствии с                           ¦Иност-  ¦Российская ¦Заказчик¦

¦                                                          ¦ранная  ¦фирма      ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+фирма   ¦           ¦        ¦

¦                (совместное проектирование)               ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦                            1                             ¦   2    ¦     3     ¦   4    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЪЕКТА НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА    ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1.1. Разрешение на осуществление градостроительной        ¦   -    ¦     +     ¦   +    ¦

¦деятельности                                              ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1.2. Задание на проектирование по установленной           ¦   +    ¦     +     ¦   +    ¦

¦форме                                                     ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1.3. Материалы действующей утвержденной                   ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦

¦градостроительной документации (при необходимости)        ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1.4. Комплект исходно-разрешительной документации         ¦   -    ¦     +     ¦   +    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1.5. Свидетельство об утверждении                         ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦архитектурно-градостроительного решения (при наличии)     ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1.6. Ситуационный план М 1:2000                           ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1.7. Топографический план с подземными                    ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦коммуникациями М 16500 (со сроком действия не более 4 лет)¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1.8. Реставрационное задание (для объектов реставрации)   ¦   +    ¦     +     ¦   +    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1.9. Технические условия на присоединение к внешним       ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦инженерным коммуникациям                                  ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1.10. Технологическое задание (для промышленных           ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦объектов, а также общественных со специальной             ¦        ¦           ¦        ¦

¦технологией)                                              ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1.11. Инженерно-геологическое заключение                  ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦Мосгоргеотреста (в случае изготовления другой             ¦        ¦           ¦        ¦

¦организацией необходим штамп Геонадзора Москвы)           ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1.12. Правоустанавливающие документы по использованию     ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦объекта недвижимости                                      ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦При необходимости:                                        ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1.13. Результаты исследований по экологическому           ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦состоянию территории, характеристики окружающей           ¦        ¦           ¦        ¦

¦застройки, санитарно-защитных зон, зон санитарной         ¦        ¦           ¦        ¦

¦охраны источников водоснабжения, рекреационных зон        ¦        ¦           ¦        ¦

¦и других территорий                                       ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1.14. Историко-архитектурный опорный план                 ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1.15. Историко-культурные исследования                    ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1.16. Заключение государственной историко-культурной      ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦экспертизы по материалам историко-культурных              ¦        ¦           ¦        ¦

¦исследований (для объектов, расположенных на исторических ¦        ¦           ¦        ¦

¦территориях города)                                       ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1.17. Заключение по результатам обследования              ¦   -    ¦     +     ¦   +    ¦

¦фундаментов и конструкций (по новому строительству        ¦        ¦           ¦        ¦

¦объектов в стесненных условиях и по объектам              ¦        ¦           ¦        ¦

¦реконструкции)                                            ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1.18. Материалы визуально-ландшафтного анализа            ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1.19. Документация по историко-культурной оценке          ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

¦территории                                                ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1.20. Обмерочные чертежи существующих на участке          ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦строительства зданий и сооружений, подземных и наземных   ¦        ¦           ¦        ¦

¦сетей и коммуникаций                                      ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1.21. Чертежи и технические характеристики                ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦продукции предприятия, данные о стоимости продукции       ¦        ¦           ¦        ¦

¦(для промышленных объектов)                               ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1.22. Отчеты о выполненных НИР и ОКР, связанных           ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦с созданием технологических процессов и оборудования      ¦        ¦           ¦        ¦

¦(для промышленных объектов)                               ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1.23. Исходные данные по оборудованию, в т.ч.             ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦индивидуального изготовления                              ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1.24. Задание на разработку схем транспортировки          ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦тяжеловесного и негабаритного оборудования                ¦        ¦           ¦        ¦

¦и конструкций от предприятий-изготовителей                ¦        ¦           ¦        ¦

¦до строительной площадки                                  ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦1.25. Акты изменения красных линий                        ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦2. РАЗДЕЛЫ ПРОЕКТА                                        ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦2.1. Генеральный план и транспорт:                        ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Пояснительная записка                                     ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Основные чертежи (по вариантам):                          ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦- ситуационный план М 1:2000 с окружающей                 ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦

¦  застройкой и коммуникациями до мест врезки              ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦- генеральный план М 1:500                                ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦- историко-архитектурный опорный план                     ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

¦  (при необходимости)                                     ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦- план организации рельефа М 1:500 и расчет               ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

¦  земляных масс                                           ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦- план благоустройства и озеленения территории            ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

¦М 1:500                                                   ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦- мероприятия по компенсационному благоустройству         ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

¦  и озеленению (при необходимости)                        ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦- схема транспорта М 1:1000                               ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦2.2. Архитектурно-строительные решения:                   ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Пояснительная записка                                     ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Основные чертежи (по вариантам):                          ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦- поэтажные планы неповторяющихся этажей М 1:100          ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦

¦  (М 1:50, М 1:200)                                       ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦- фасады и разрезы М 1:100                                ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦- конструктивные схемы (узлы - для нетрадиционных         ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦

¦  конструктивных решений)                                 ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦- основные чертежи несущих конструкций (в составе         ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦

¦  утверждаемой части рабочего проекта)                    ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Архитектурное освещение (по объектам в центральной части  ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦

¦и исторических зонах города, а также по объектам, имеющим ¦        ¦           ¦        ¦

¦важное градостроительное значение)                        ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Колористическое решение (при необходимости)               ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦2.3. Технологические решения:                             ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Пояснительная записка                                     ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Планы этажей с размещением и спецификацией                ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦

¦технологического оборудования                             ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦2.4. Решения по инженерному оборудованию и системам:      ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Пояснительная записка                                     ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Планы и схемы инженерных систем                           ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Принципиальные схемы подключения инженерного              ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

¦оборудования к инженерным сетям                           ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦2.5. Инженерные сети:                                     ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Пояснительная записка                                     ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Сводный план внутриплощадочных и внешних                  ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

¦инженерных и технологических сетей М 1:500                ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Продольные профили трасс (при необходимости)              ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦2.6. Охрана окружающей среды и санитарно-гигиенические    ¦        ¦           ¦        ¦

¦требования                                                ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Данный раздел включает:                                   ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Общую характеристику экологической ситуации на площадке   ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

¦строительства и прилегающих территориях по:               ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦- атмосферному воздуху                                    ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦- рельефу и почвам                                        ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦- водоемам и подземным водам                              ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦- уровням шума                                            ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦- условиям инсоляции и естественного освещения            ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Прогноз изменения состояния окружающей среды              ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Решение вопросов очистки, уничтожения и утилизации        ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

¦образующихся выбросов и отходов, использования            ¦        ¦           ¦        ¦

¦и рекультивации земель                                    ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦В том числе:                                              ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦- сохранение, пересадка, вырубка и восстановление         ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

¦  деревьев и кустарников                                  ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦- сохранение и использование плодородного                 ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

¦  почвенного слоя                                         ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦- сохранение и улучшение естественных форм рельефа        ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦- характеристика источников выбросов вредных              ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

¦  веществ в атмосферу                                     ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦- комплекс мероприятий по защите атмосферного             ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

¦  воздуха от загрязнения                                  ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Решение по очистке сточных вод до поступления             ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

¦в канализацию, очистные сооружения и установки,           ¦        ¦           ¦        ¦

¦сброс сточных вод в канализационную сеть                  ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Решение по очистке наиболее загрязненной части            ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

¦поверхностного стока, образующегося в период              ¦        ¦           ¦        ¦

¦выпадения дождей, таяния снега, мусороудаление            ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Мероприятия по защите от шума, вибрации,                  ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

¦электромагнитных излучений, радиационного                 ¦        ¦           ¦        ¦

¦загрязнения и других факторов, включая:                   ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦- архитектурно-планировочные методы (расстояние           ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

¦  от источников шума, шумозащитные зеленые насаждения     ¦        ¦           ¦        ¦

¦  и т.д.)                                                 ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦- строительно-акустические методы (остекление,            ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

¦  облицовка, амортизаторы, прокладки и т.д.)              ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Санитарно-гигиенические исследования                      ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

¦продолжительности инсоляции и коэффициента                ¦        ¦           ¦        ¦

¦естественной освещенности (при необходимости)             ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦2.7. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС.           ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦Состав частей раздела разрабатывается в соответствии с    ¦        ¦           ¦        ¦

¦СП 11-107-98 "Порядок разработки и состав раздела         ¦        ¦           ¦        ¦

¦"Инженерно-технические мероприятия гражданской            ¦        ¦           ¦        ¦

¦обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных       ¦        ¦           ¦        ¦

¦ситуаций" и требованиями СНиП II-11-77* "Защитные         ¦        ¦           ¦        ¦

¦сооружения гражданской обороны", СНиП 2.01.57-85          ¦        ¦           ¦        ¦

¦"Приспособление объектов коммунально-бытового             ¦        ¦           ¦        ¦

¦назначения для санобработки людей, спецобработки          ¦        ¦           ¦        ¦

¦одежды и подвижного состава автотранспорта"               ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦2.8. Основные решения по обеспечению условий              ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

¦жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп         ¦        ¦           ¦        ¦

¦населения.                                                ¦        ¦           ¦        ¦

¦Состав раздела устанавливается в соответствии с           ¦        ¦           ¦        ¦

¦заданием на проектирование, действующими                  ¦        ¦           ¦        ¦

¦нормативными и законодательными актами                    ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦2.9. Организация строительства:                           ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Пояснительная записка с обоснованием принятых решений     ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Стройгенплан М 1:500                                      ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦2.10. Энергоэффективность:                                ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Пояснительная записка с расчетами приведенных             ¦   +    ¦     +     ¦   -    ¦

¦сопротивлений теплопередаче наружных                      ¦        ¦           ¦        ¦

¦ограждений или сертификатами испытаний                    ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Энергетический паспорт                                    ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦2.11. Сметная документация (по объектам городского        ¦        ¦           ¦        ¦

¦заказа):                                                  ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Сметы (сводный, объектные и локальные расчеты)            ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦2.12. Обоснование эффективности инвестиций                ¦   +    ¦     -     ¦   +    ¦

¦(по требованию заказчика).                                ¦        ¦           ¦        ¦

¦Состав раздела устанавливается в соответствии с СП        ¦        ¦           ¦        ¦

¦11-101-95 "Порядок разработки, согласования               ¦        ¦           ¦        ¦

¦и утверждения и состав обоснований инвестиций             ¦        ¦           ¦        ¦

¦в строительство предприятий, зданий и сооружений"         ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦2.13. Архитектурное освещение.                            ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

¦Состав раздела устанавливается по требованиям ИРД         ¦        ¦           ¦        ¦

¦и задания на проектирование в соответствии                ¦        ¦           ¦        ¦

¦с Руководством по проектированию архитектурного           ¦        ¦           ¦        ¦

¦освещения, утвержденным распоряжением Мэра Москвы         ¦        ¦           ¦        ¦

¦от 30.09.96 N 337/1-РМ                                    ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦СОСТАВ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА         ¦        ¦           ¦        ¦

¦РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА                                     ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Разрешение на осуществление градостроительной             ¦   -    ¦     +     ¦   +    ¦

¦деятельности                                              ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Задание на проектирование                                 ¦   -    ¦     +     ¦   +    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Комплект исходно-разрешительной документации              ¦   +    ¦     +     ¦   +    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Свидетельство об утверждении                              ¦   +    ¦     -     ¦   +    ¦

¦архитектурно-градостроительного решения (при наличии)     ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Ситуационный план М 1:2000                                ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Топографический план с подземными коммуникациями          ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

¦М 1:500 (со сроком действия не более 4 лет)               ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Реставрационное задание (для промышленных объектов,       ¦   +    ¦     +     ¦   +    ¦

¦а также общественных со специальной технологией)          ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Инженерно-геологическое заключение Мосгоргеотреста        ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦(в случае изготовления другой организацией необходим      ¦        ¦           ¦        ¦

¦штамп Геонадзора Москвы)                                  ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Справки по экологическим характеристикам                  ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦территории, окружающей застройки и санитарных зон         ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Обмерочные чертежи зданий, сооружений, подземных          ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦и наземных сетей и коммуникаций, подлежащих реконструкции ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Инженерное заключение Мосгоргеотреста о несущей           ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦способности фундаментов, состоянии несущих                ¦        ¦           ¦        ¦

¦и ограждающих конструкций реконструируемых объектов       ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Правоустанавливающие документы по использованию           ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦объекта недвижимости                                      ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Условия размещения временных сооружений, мест             ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦складирования строительных материалов и т.д.              ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦При необходимости:                                        ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Историко-архитектурный опорный план                       ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Историко-культурные исследования                          ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Материалы визуально-ландшафтного анализа                  ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Документация по историко-культурной оценке территории     ¦   -    ¦     +     ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Обмерочные чертежи существующих на участке                ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦строительства зданий и сооружений, подземных              ¦        ¦           ¦        ¦

¦и наземных сетей и коммуникаций                           ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Чертежи и технические характеристики продукции            ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦предприятия, данные о стоимости продукции                 ¦        ¦           ¦        ¦

¦(для промышленных объектов)                               ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Отчеты о выполнении НИР и ОКР, связанных с созданием      ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦технологических процессов и оборудования (по объектам     ¦        ¦           ¦        ¦

¦промышленного назначения)                                 ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Задание на разработку схем транспортировки тяжеловесного  ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦и негабаритного оборудования и конструкций                ¦        ¦           ¦        ¦

¦от предприятий-изготовителей до строительной площадки     ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Акты изменения красных линий                              ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Результаты обследования действующих производств,          ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦технологические планировки цехов со спецификацией         ¦        ¦           ¦        ¦

¦оборудования и сведения о их состоянии, данные            ¦        ¦           ¦        ¦

¦об условиях труда на рабочих местах и т.д. (по объектам   ¦        ¦           ¦        ¦

¦промышленного назначения)                                 ¦        ¦           ¦        ¦

+----------------------------------------------------------+--------+-----------+--------+

¦Материалы инвентаризации, оценочные акты и решения        ¦   -    ¦     -     ¦   +    ¦

¦префектур административных округов о сносе и характере    ¦        ¦           ¦        ¦

¦компенсаций за сносимые здания и сооружения               ¦        ¦           ¦        ¦

-----------------------------------------------------------+--------+-----------+---------

Примечание. Приведенное выше распределение объемов выполняемых работ является рекомендательным и может быть изменено по соглашению сторон.

СОСТАВ ПРОЕКТА НА СТАДИИ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (Р)

-------------------------------------------------------------------------------------------

¦Обозначение¦Наименование                                          ¦Иностранная¦Российская¦

¦(марка     ¦                                                      ¦фирма      ¦проектная ¦

¦раздела)   ¦                                                      ¦           ¦фирма     ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ГП1       ¦СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН                   ¦    -      ¦   +      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ГП2       ¦Вертикальная планировка, картограмма земляных работ   ¦    -      ¦   +      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ГП3       ¦Дендрология и озеленение                              ¦    -      ¦   +      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-НВС       ¦Наружные сети водоснабжения                           ¦    -      ¦   +      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТС        ¦Теплоснабжение                                        ¦    +      ¦   -      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТС1       ¦Тепловые сети                                         ¦    -      ¦   +      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТС2       ¦ДТП, ИТП                                              ¦    +      ¦   -      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ВП        ¦Водоподготовка                                        ¦    +      ¦   -      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-НВК       ¦Водоснабжение и канализация наружные                  ¦    -      ¦   +      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-НВ        ¦Водоснабжение наружное                                ¦    +      ¦          ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-НК        ¦Канализация и водостоки наружные                      ¦    -      ¦   +      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ГСН       ¦ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНОЕ                                ¦    -      ¦   +      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ДР        ¦Сеть дренажная                                        ¦    -      ¦   +      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-СС1       ¦Наружные сети связи                                   ¦    -      ¦   +      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ЭК        ¦Кабельные сети напряжением до 10 кВ внутри            ¦    -      ¦   +      ¦

¦           ¦и внеплощадочные                                      ¦           ¦          ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ЭН        ¦Наружное электрическое освещение                      ¦    -      ¦   +      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АЗ        ¦Антикоррозийная защита конструкций                    ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ПОС       ¦Организация строительства                             ¦    -      ¦   +      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-КЖ        ¦Железобетонные конструкции                            ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-КЖ1       ¦Железобетонные конструкции нулевого цикла             ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-КЖ2       ¦Железобетонный каркас. Надземная часть                ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-КЖ3       ¦Железобетонные конструкции наружных стен              ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-КЖ4       ¦Железобетонные конструкции лестниц, эскалаторов       ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-КЖ5       ¦Лифты                                                 ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-КЖ6       ¦Железобетонные конструкции для технологического       ¦    +      ¦   С      ¦

¦           ¦оборудования                                          ¦           ¦          ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-КЖ7       ¦Железобетонные элементы благоустройства               ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АС        ¦Архитектурно-строительные решения                     ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АС1       ¦Архитектурно-строительные решения нулевого цикла      ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АС2       ¦Архитектурно-строительные решения элементов надземной ¦    +      ¦   С      ¦

¦           ¦части                                                 ¦           ¦          ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АС3       ¦Архитектурно-строительные решения фасадов             ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АС4       ¦Архитектурно-строительные решения лестниц и шахт      ¦    +      ¦   С      ¦

¦           ¦лифтов                                                ¦           ¦          ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АС5       ¦Крепления отдельных элементов интерьера в особо       ¦    +      ¦   С      ¦

¦           ¦сложных случаях                                       ¦           ¦          ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АС6       ¦Архитектурно-строительные решения                     ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АС10      ¦Архитектурно-строительные решения. Реставрация        ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-КМ        ¦Металлические конструкции                             ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-КМ1       ¦Металлический каркас здания, нулевой цикл             ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-КМ2       ¦Металлический каркас здания, надземная часть          ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-КМ3       ¦Второстепенные металлические конструкции              ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-КМ4       ¦Алюминиевые конструкции                               ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-КД1       ¦Деревянные несущие конструкции                        ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-КД2       ¦Деревянные конструкции интерьеров                     ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АР        ¦Архитектурные решения                                 ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АР1       ¦Архитектурные решения нулевого цикла                  ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АР2       ¦Архитектурные решения надземной части                 ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АР3       ¦Архитектурные решения надземной части - фасады        ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АР4       ¦Архитектурные решения лестниц и лифтов                ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АР5       ¦Архитектурные решения лифтов                          ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АР6       ¦Архитектурные решения полов, кровли                   ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АР7       ¦Архитектурные решения кровли                          ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АР8       ¦Архитектурные решения благоустройства                 ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АИ        ¦Интерьеры                                             ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АИ1       ¦Интерьеры - виды и развертки внутренних               ¦    +      ¦   С      ¦

¦           ¦поверхностей стен, полов, кроме камня                 ¦           ¦          ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АИ2       ¦Интерьеры - подвесные потолки                         ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АИ3       ¦Интерьеры - облицовка камнем, включая крепление,      ¦    +      ¦   С      ¦

¦           ¦рисунки полов из камня                                ¦           ¦          ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АИ4       ¦Шаблоны                                               ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ЭС        ¦Электроснабжение                                      ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ЭС1       ¦Электрическая часть РП (РТП)                          ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ЭС2       ¦Электрическая часть ТП (КТП)                          ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ЭС3       ¦Диспетчеризация ТП (КТП)                              ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ЭО        ¦ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ                    ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ЭО или ЭМ ¦Внутреннее электрооборудование                        ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ЭМ        ¦Силовое электрооборудование                           ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ЭМ1       ¦Силовое электрооборудование технологических           ¦    +      ¦   С      ¦

¦           ¦потребителей                                          ¦           ¦          ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ЭМ2       ¦Силовое электрооборудование сансистем                 ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ЭМ3       ¦Силовое электрооборудование пищеблоков                ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ЭМ4       ¦Силовое электрооборудование моторгенераторных         ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ЭМ5       ¦Силовое электрооборудование электроприводов           ¦    +      ¦   С      ¦

¦           ¦механизмов                                            ¦           ¦          ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ЭМ6       ¦Управление электроосвещением                          ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ЭМ7       ¦Питающие сети                                         ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ЭМ2-      ¦Задание заводу-изготовителю на нестандартизированное  ¦    +      ¦   С      ¦

¦ЭМ4Н, ЭМ6Н ¦оборудование                                          ¦           ¦          ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ЭМ8       ¦Управление силовым электроприводом                    ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-СС        ¦Система связи                                         ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-СС2       ¦Канализация скрытой проводки для систем связи         ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-СС3       ¦Внутренние сети связи                                 ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-СС4       ¦Стационные устройства приводных систем                ¦    +      ¦   С      ¦

¦           ¦автоматической связи и передачи информации            ¦           ¦          ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-СС5.1     ¦Московская городская радиотрансляционная сеть (МГРС)  ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-СС5.2     ¦Радиоузел местного вещания и оповещения               ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-СС5.3     ¦Технологическое телевидение                           ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-СС5.5     ¦Система звукоусиления                                 ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-СС5.6     ¦Система перевода речи                                 ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-СС5.7     ¦Система персонального вызова                          ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-СС5.8     ¦Система звукозаписи                                   ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-СС5.9     ¦Лингафонные кабинеты                                  ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-СС6       ¦Система кабельного телевидения (СВТВ)                 ¦    -      ¦   +      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-СС7       ¦Сигнализация пожароохранная                           ¦    -      ¦   +      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-СС8       ¦Сигнализация пожарная                                 ¦    -      ¦   +      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-СС9       ¦Сигнализация охранная                                 ¦    -      ¦   +      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АСС       ¦Автоматизация пожарных насосов                        ¦    -      ¦   +      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦           ¦Автоматизация систем незадымляемости                  ¦    -      ¦   +      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦           ¦Отключение общеобменной вентиляции                    ¦    -      ¦   +      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦           ¦Удаление продуктов газового пожаротушения             ¦    -      ¦   +      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦           ¦Автоматизация огнезадерживающих клапанов              ¦    -      ¦   +      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АДС       ¦ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СИСТЕМЫ                    ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АСУ       ¦Автоматизированная система управления технологическими¦    +      ¦   С      ¦

¦           ¦процессами (АСУ ТП) инженерного оборудования          ¦           ¦          ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АОВ       ¦Автоматизация отопления, вентиляции                   ¦    +      ¦   С      ¦

¦           ¦и кондиционирования воздуха                           ¦           ¦          ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АТП       ¦Автоматизация тепловых пунктов                        ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-АВК       ¦Автоматизация водопровода, канализации, оборотного    ¦    +      ¦   С      ¦

¦           ¦водоснабжения                                         ¦           ¦          ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ВК        ¦Водопровод, канализация, водостоки внутренние         ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ВК1       ¦Водопровод внутренний                                 ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ВК2       ¦Канализация и водостоки внутренние                    ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ГСВ       ¦Газоснабжение внутреннее                              ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ВК3       ¦Оборотное водоснабжение                               ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-В-АПЖ     ¦Автоматическое водяное пожаротушение                  ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-Г-АПЖ     ¦Автоматическое газовое пожаротушение                  ¦           ¦          ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ОВ        ¦Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,    ¦    +      ¦   С      ¦

¦           ¦пылеудаление, утилизация тепла, системы               ¦           ¦          ¦

¦           ¦противодымной защиты зданий                           ¦           ¦          ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ОВ1       ¦Отопление                                             ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ОВ2       ¦Вентиляция                                            ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ОВ3       ¦Пылеудаление                                          ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ХС        ¦Холодоснабжение, холодильные установки                ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ВС        ¦Воздухоснабжение внутреннее                           ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТХ1       ¦Нестандартизированное оборудование:                   ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТХ1.1     ¦Механизмы трансформации помещений различного          ¦    +      ¦   С      ¦

¦           ¦назначения при помощи устройства убирающихся          ¦           ¦          ¦

¦           ¦перегородок, витражей                                 ¦           ¦          ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТХ1.2     ¦Устройства для обслуживания высоких помещений         ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТХ1.3     ¦Механизмы сценического обслуживания                   ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТХ1.4     ¦Ворота, специальные двери и витражи, в том числе с    ¦    +      ¦   С      ¦

¦           ¦механическим приводом и автоматизированные            ¦           ¦          ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТХ1.5     ¦Ручные механизмы и приборы для запирания дверей       ¦    +      ¦   С      ¦

¦           ¦и створок витражей                                    ¦           ¦          ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТХ1.6     ¦Грузоподъемное и грузоперемещающее оборудование       ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТХ1.7     ¦Механизмы зашторивания                                ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТХ1.8     ¦Механизмы для обслуживания флагштоков                 ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТХ1.9     ¦Устройства для обслуживания фасадов зданий            ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТХ1.10    ¦Сооружения малых архитектурных форм (стенды,          ¦    +      ¦   С      ¦

¦           ¦указатели, реклама) из стали и алюминия               ¦           ¦          ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТХ1.11    ¦Алюминиевые декоративные элементы зданий              ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТХ2       ¦Технологическая часть:                                ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТХ2.1     ¦Предприятия общественного питания                     ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТХ2.2     ¦Предприятия торговли                                  ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТХ2.3     ¦Предприятия бытового обслуживания                     ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТХ2.4     ¦Спортивные сооружения                                 ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТХ2.6     ¦Отделения связи                                       ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТХ2.7     ¦Аптеки                                                ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТХ2.8     ¦Сберкассы                                             ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТХ2.9     ¦Библиотеки и архивы                                   ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТХ3       ¦Холодильные установки для предприятий                 ¦    +      ¦   С      ¦

¦           ¦торговли и общественного питания                      ¦           ¦          ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТК        ¦Коммуникации технологические                          ¦    +      ¦   С      ¦

+-----------+------------------------------------------------------+-----------+----------+

¦-ТК1       ¦Сжатый воздух                                         ¦    +      ¦   С      ¦

------------+------------------------------------------------------+-----------+-----------

Условные обозначения:

"+" - организация-разработчик;

"-" - не принимает участия;

"С" - техническое сопровождение.

Примечание. Приведенное выше распределение объемов выполняемых работ является рекомендательным и может быть изменено по соглашению сторон.

Источник - Приказ Москомархитектуры от 26.03.2003 № 63

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/raspredelenie_obemov_proektirovaniya_po_obektu_novogo_stroitelstva_i_rekonstrukcii.htm