Рекомендуемые формы приемо-сдаточной документации. Акт приемки строительно-монтажных работ

Приложение У к Типовой инструкции по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

АКТ

приемки строительно-монтажных работ

_______________________                "__" ______________ 200_ г.

(регион)

По адресу ________________________________________________________

Работы выполнены по проекту ______________________________________

(наименование организации и N проекта)

Мы, нижеподписавшиеся:

От Заказчика                          ____________________________

(должность, фамилия)

От эксплуатирующей организации        ____________________________

(должность, фамилия)

От строительной организации           ____________________________

(должность, фамилия)

От технического надзора               ____________________________

(должность, фамилия)

От проектной организации              ____________________________

(должность, фамилия)

составили настоящий акт в том, что _______________________________

_____________________________ выполнены в соответствии с проектом.

Комиссии были предъявлены следующие узлы строительно-монтажных

работ:

1. Кабельные прокладки

а) кабель от преобразователя до АЗ марки ________ уложен в траншее

на глубине ____ м, длиной _______ м и защищен ____________________

__________________________________________________________________

(покрыт кирпичом, в трубах и т.д.)

По стене здания __________________________________________________

(способ прокладки, марка кабеля и длина)

В подвале здания _________________________________________________

(способ прокладки, марка кабеля и длина)

б) кабель от преобразователя до КУ марки ________ уложен в траншее

на глубине ____ м, длиной _______ м и защищен ____________________

__________________________________________________________________

(покрыт кирпичом, в трубах и т.д.)

По стене здания __________________________________________________

(способ прокладки, марка кабеля и длина)

В подвале здания _________________________________________________

(способ прокладки, марка кабеля и длина)

2. Анодное заземление

Выполнено по чертежу _____________________________________________

а) электроды заземления выполнены из _____________________________

(материал, профиль, сечение)

длиной _____ м, в количестве ____ шт. ____________________________

(с обсыпкой или без обсыпки)

б) внутренний электрод выполнен из _______________________________

(материал, профиль, сечение)

__________________________________________________________________

(наличие активатора или обсыпки)

в) общее сопротивление растеканию ________________________________

3. Контактные устройства

а) КУ на ________________ выполнено из ___________________________

(вид сооружения)

__________________________________________________________________

(материал, сечение, профиль)

По чертежу N _______. Контакт с защищаемым сооружением осуществлен

путем ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Антикоррозионное покрытие на защищаемом сооружении _______________

__________________________________________________________________

б) КУ на ________________ выполнено из ___________________________

(вид сооружения)

__________________________________________________________________

(материал, сечение, профиль)

По чертежу N _______. Контакт с защищаемым сооружением осуществлен

путем ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Антикоррозионное покрытие на защищаемом сооружении _______________

__________________________________________________________________

4. Электромонтажные работы

1. Установка ___________________ питается от сети переменного тока

напряжением ________ В, размещена ________________________________

__________________________________________________________________

(место, метод крепления)

2. Электропроводка переменного тока выполнена ____________________

__________________________________________________________________

(марка, сечение, длина кабеля, провод)

Монтаж проводки осуществлен ______________________________________

(по фасаду, подвале, в земле и т.д.)

Место подключения ________________________________________________

Устройство учета эл. энергии _____________________________________

3. Отключающее устройство выполнено ______________________________

4. Защитное заземление выполнено по чертежу N ____________________

5. Сопротивление растекания защ. заземления ______________________

6. Электромонтажные  работы   выполнены  в  соответствии  с  актом

приемки и сдачи электромонтажных работ ___________________________

5. Прочие устройства

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Замечания по строительно-монтажным работам

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подписи:

От Заказчика                                 _____________________

От эксплуатирующей организации               _____________________

От строительной организации                  _____________________

От технического надзора                      _____________________

От проектной организации                     _____________________

Источник - Приказ Госстроя России от 29.11.2002 № 284, Распоряжение Минэнерго России от 05.02.2003 № 5-р

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/rekomenduemye_formy_priemo_sdatochnoj_dokumentacii_akt_priemki_stroitelno_montazhnyx_rabot.htm