Ремонтный паспорт (образец)

Приложение N 10 к Положению о системе технического обслуживания и ремонта торгово-технологического оборудования

Образец

МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ РСФСР

Трест "Росторгмонтаж"

Московский специализированный комбинат

холодильного оборудования

АГРЕГАТ ФРЕОНОВЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ВС-0,7-3

_______________________________________

(наименование оборудования, тип, марка)

ПАСПОРТ N _____

19__ г.

Общие сведения об изделии

Агрегат фреоновый герметичный ____________________________________

(тип, марка)

Капитальный (средний) ремонт выполнен ____________________________

(наименование ремонтного

__________________________________________________________________

предприятия, организации, объединения)

Ремонтный номер ____________________

Основные технические данные

Объемная производительность, ккал/час ____________________________

Электродвигатель компрессора:

Тип ______________________________________________________________

Мощность, кВт ______________________

Число оборотов, об./мин. ___________

переменный, трехфазный, однофазный

Род тока: __________________________________

(ненужное зачеркнуть)

220/380; 220

Напряжение, В ____________

хладон-12 (фреон-22)

Холодильный агент: ____________________

Вес агрегата (заряженного), кг ________

в том числе: хладона-12 (фреона-22), кг ___________

масла ХФ 12-16, кг ___________________

Электродвигатель вентилятора:

Тип ______________________________________________________________

Мощность, кВт ______________________

Приборы автоматики: ______________________________________________

(наименование, номер завода-изготовителя)

Комплект поставки

1. Холодильный агрегат _________________, заполненный (фреоном-22,

(тип, марка)

хладоном-12), маслом __________ шт. 1

Паспорт, шт. __________ 1

Свидетельство о приемке

Агрегат фреоновый герметичный ____________________________________

Дата выпуска из капитального (среднего) ремонта "__" _____ 19__ г.

Ремонтный номер ____________________

Соответствует требованиям ________________________________________

(наименование нормативно-технической

__________________________________________________________________

документации (ТУ, ремонтная документация, ГОСТ))

и признан годным к эксплуатации.

Всасывающий и жидкостный вентили опломбированы.

М.П.                        Начальник цеха ___________________

Контрольный мастер _______________

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок службы изделия 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня выпуска из ремонта.

В течение гарантийного срока службы изделия ремонтное предприятие гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов ремонта, замену вышедших из строя составных частей изделия, в том числе и покупных, или изделия в целом.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований эксплуатационной документации.

Время нахождения изделия в ремонте по устранению дефектов в гарантийный срок не включается.

Примечание. При необходимости ремонтное предприятие обязано указать в Паспорте сведения об упаковке и консервации изделия. (В случае отгрузки отремонтированного изделия железнодорожным, водным транспортом, автотранспортом, не оборудованным специальными приспособлениями и т.п.)

Источник - Приказ Минторга СССР от 03.10.1980 № 264

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/remontnyj_pasport_obrazec.htm