Результаты анализа сценариев исходных событий природного и техногенного происхождения

Приложение 3 
к Требованиям к содержанию отчета 
по обоснованию безопасности 
атомных станций с реакторами 
на быстрых нейтронах

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СЦЕНАРИЕВ ИСХОДНЫХ СОБЫТИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

------------------------------------------------------------------

¦ N  ¦Наименова- ¦ Первичные  ¦ Вторичные ¦  Перечень   ¦Отметка ¦

¦п/п ¦ние        ¦воздействия ¦воздействия¦   зданий,   ¦о не-   ¦

¦    ¦исходного  ¦            ¦           ¦ сооружений, ¦обходи- ¦

¦    ¦события    ¦            ¦           ¦  систем и   ¦мости   ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦элементов, на¦анализа ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦которые может¦стойкос-¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦быть оказано ¦ти      ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦ воздействие ¦        ¦

+----+-----------+------------+-----------+-------------+--------+

¦ 1  ¦     2     ¦      3     ¦     4     ¦      5      ¦   6    ¦

+----+-----------+------------+-----------+-------------+--------+

¦                     1. Внешние воздействия                     ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦    ¦1.1. Зем-  ¦Колебания   ¦1. Колеба- ¦Все системы и¦Да      ¦

¦    ¦летрясение ¦основания,  ¦ние зданий ¦элементы АС  ¦        ¦

¦    ¦любого     ¦деформация  ¦и сооруже- ¦             ¦        ¦

¦    ¦генезиса   ¦основания   ¦ний        ¦             ¦        ¦

¦    ¦           ¦            ¦2. Летящие ¦             ¦        ¦

¦    ¦           ¦            ¦предметы   ¦             ¦        ¦

¦    ¦           ¦            ¦3. Колеба- ¦             ¦        ¦

¦    ¦           ¦            ¦ния систем ¦             ¦        ¦

¦    ¦           ¦            ¦и элементов¦             ¦        ¦

¦    +-----------+------------+-----------+-------------+--------+

¦    ¦1.2. И т.д.¦            ¦           ¦             ¦        ¦

+----+-----------+------------+-----------+-------------+--------+

¦  2. Внутренние воздействия, вызванные аварийными ситуациями    ¦

¦                         на площадке                            ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦    ¦2.1. Взрыв ¦1. ВУВ      ¦1. Повреж- ¦Отдельные    ¦Да      ¦

¦    ¦рессиверов ¦2. Летящие  ¦дение      ¦системы      ¦        ¦

¦    ¦водорода и ¦предметы    ¦зданий и   ¦и элементы   ¦        ¦

¦    ¦других     ¦3. Пожар    ¦сооружений ¦             ¦        ¦

¦    ¦взрывоопас-¦            ¦2. Летящие ¦             ¦        ¦

¦    ¦ных газов  ¦            ¦предметы   ¦             ¦        ¦

¦    +-----------+------------+-----------+-------------+--------+

¦    ¦2.2. И т.д.¦            ¦           ¦             ¦        ¦

+----+-----------+------------+-----------+-------------+--------+

¦  3. Внутренние воздействия, вызванные аварийными ситуациями в  ¦

¦пределах площадки, внешние по отношению к реакторному отделению ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦    ¦3.1. Пожар ¦Огневая     ¦1. ВУВ     ¦1. Защитная  ¦Да      ¦

¦    ¦в машинном ¦нагрузка    ¦2. Летящие ¦оболочка     ¦        ¦

¦    ¦отделении  ¦            ¦предметы   ¦2. Трубопро- ¦        ¦

¦    ¦           ¦            ¦           ¦воды         ¦        ¦

¦    +-----------+------------+-----------+-------------+--------+

¦    ¦3.2. И т.д.¦            ¦           ¦             ¦        ¦

+----+-----------+------------+-----------+-------------+--------+

¦   4. Внутренние воздействия, вызванные аварийными ситуациями   ¦

¦                  внутри реакторного отделения                  ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦    ¦4.1. Разрыв¦1. Летящие  ¦1. Повреж- ¦1. Оборудова-¦Да      ¦

¦    ¦трубопро-  ¦предметы    ¦дение      ¦ние          ¦        ¦

¦    ¦вода       ¦2. Струи    ¦конструкций¦2. Реактор и ¦        ¦

¦    ¦           ¦реактивные  ¦2. Летящие ¦т.д.         ¦        ¦

¦    ¦           ¦            ¦предметы   ¦             ¦        ¦

¦    +-----------+------------+-----------+-------------+--------+

¦    ¦4.2. И т.д.¦            ¦           ¦             ¦        ¦

-----+-----------+------------+-----------+-------------+---------

Примечание. Если в графе 5 приведены системы, важные для безопасности, в графе 6 записывается "Да". Согласно отметке, сделанной в графе 6, в соответствующих разделах и главах отчета должны быть представлены результаты количественной оценки вероятности событий, параметров воздействий на системы и элементы, подвергшиеся воздействию, и выводы о стойкости этих систем и элементов к воздействиям.

Источник - Постановление Ростехнадзора от 02.12.2005 № 9

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/rezultaty_analiza_scenariev_isxodnyx_sobytij_prirodnogo_i_texnogennogo_proisxozhdeniya.htm