Структурированный перечень должностных обязанностей на рабочем месте/должности

Примерный образец

Структурированный перечень должностных обязанностей на рабочем месте/должности

Турбинный цех

Подразделение: --------------------------------------------------------

(наименование подразделения)

Начальник отделения

Рабочее место: --------------------------------------------------------

(наименование рабочего места/должности)

начальника отделения турбинного цеха

Должностная инструкция ------------------------------------------------

(Приказ N __ от "__" 20______ г.)

---------------------------------------------------------------------------

(название, дата утверждения)

---------------------------------------------------------------------------

¦                 Наименование объекта: Оборудование цеха                 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦   Вид работы с объектом: Подготовка и техническое освидетельствование   ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ N¦                                                                      ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 1¦Составляет ежегодный график работ по техническому освидетельствованию ¦

¦  ¦оборудования, передает в службу технического надзора (до 1 декабря)   ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 2¦Контролирует подготовку аппаратов к техническому освидетельствованию в¦

¦  ¦соответствии с утвержденным графиком                                  ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 3¦Организует освидетельствование технологического оборудования и        ¦

¦  ¦проводит его совместно с техническим инспектором                      ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 4¦Производит записи в паспорта оборудования о техническом               ¦

¦  ¦освидетельствовании                                                   ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 5¦Производит ежегодно наружный осмотр сосудов, аппаратов в соответствии ¦

¦  ¦с "Правилами..."                                                      ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦                 Наименование объекта: Оборудование цеха                 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦       Вид работы с объектом: Плановая подготовка цеха на остановку      ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ N¦                                                                      ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 1¦Составляет перечень необходимых работ на время плановой остановки     ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 2¦Анализирует, планирует и согласовывает с начальником цеха и механиком ¦

¦  ¦цеха состав работ в ходе плановой остановки                           ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 3¦Определяет последовательность и ставит задачу на плановую остановку   ¦

¦  ¦оборудования сменному персоналу                                       ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 4¦Организует подготовку оборудования к плановой остановке и проведению  ¦

¦  ¦ремонтных работ                                                       ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 5¦Контролирует ход, качество и полноту выполнения подготовительных работ¦

¦  ¦при плановой остановке                                                ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦                 Наименование объекта: Оборудование цеха                 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                Вид работы с объектом: Аварийная остановка               ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ N¦                                                                      ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 1¦Анализирует ситуацию возникновения отклонений в работе оборудования,  ¦

¦  ¦готовит решение по аварийной остановке, согласует его с механиком и   ¦

¦  ¦начальником цеха                                                      ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 2¦Организует проведение аварийной остановки                             ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 3¦Анализирует причины выхода из строя оборудования, определяет          ¦

¦  ¦ответственных за аварийную остановку                                  ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 4¦Организует подготовку оборудования к ремонту после аварийной остановки¦

¦  ¦цеха                                                                  ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 5¦Организует и контролирует результаты пробного пуска оборудования после¦

¦  ¦ремонта                                                               ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦                      Наименование объекта: Персонал                     ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                  Вид работы с объектом: Все виды работ                  ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ N¦                                                                      ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 1¦Контролирует соблюдение технологическим персоналом правил техники     ¦

¦  ¦безопасности, пожарной безопасности, промышленной санитарии в         ¦

¦  ¦отделении                                                             ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 2¦Организует прохождение практики студентами, направленными в отделение ¦

¦  ¦на прохождение стажировки. Проводит с ними ознакомительные беседы     ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 3¦Организует адаптацию вновь принятых работников в цехе (знакомство с   ¦

¦  ¦коллективом, рабочим местом, правилами внутреннего распорядка,        ¦

¦  ¦оборудованием, технологическим процессом и т.п.), закрепляет нового   ¦

¦  ¦работника за мастером и аппаратчиком на время стажировки              ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 4¦Организует ежегодную проверку знаний технологического персонала:      ¦

¦  ¦составляет график проверки знаний, готовит вопросы, проводит          ¦

¦  ¦консультации и обучение                                               ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 5¦Организует комиссию по приему экзаменов по проверке знаний            ¦

¦  ¦технологического персонала                                            ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 6¦Принимает устный экзамен в составе комиссии                           ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 7¦Оформляет документы по результатам экзамена                           ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 8¦Контролирует выполнение плана доработок для технологического          ¦

¦  ¦персонала. Ставит задачу сотрудникам, пришедшим на доработку          ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 9¦Анализирует движение кадров в отделении, организует подготовку        ¦

¦  ¦персонала на смену увольняющимся сотрудникам                          ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦10¦Готовит график прохождения ежегодного медицинского освидетельствования¦

¦  ¦сотрудников отделения и контролирует его соблюдение                   ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦                 Наименование объекта: Сырье и материалы                 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                     Вид работы с объектом: Хранение                     ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ N¦                                                                      ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 1¦Контролирует и учитывает поступление/расход сырья                     ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 2¦Контролирует технологический режим хранения сырья                     ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 3¦Контролирует состояние помещения и оборудования для хранения сырья    ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦                 Наименование объекта: Ежедневные работы                 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                    Вид работы с объектом: Организация                   ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ N¦                                                                      ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 1¦Анализирует результаты работы вечерней и ночной смен по журналам 1 - 2¦

¦  ¦ступени, показатели из журнала аналитического контроля,               ¦

¦  ¦технологические журналы аппаратчиков отделения и устные доклады       ¦

¦  ¦мастеров                                                              ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 2¦Готовит предложения об устранении неполадок, возникших в течение      ¦

¦  ¦вечерней и ночной смен, и согласует вопросы с начальником цеха,       ¦

¦  ¦технологом и механиком цеха                                           ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 3¦Подписывает наряды-допуски на проведение ремонтных, строительных,     ¦

¦  ¦монтажных работ, а также при необходимости оформляет наряды-допуски на¦

¦  ¦проведение огневых и газоопасных работ                                ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 4¦Ставит задачу подрядчикам и ремонтникам, показывает место проведения  ¦

¦  ¦работ и определяет требования к условиям, ограничениям и результату   ¦

¦  ¦работ                                                                 ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 5¦Контролирует правильность заполнения и ведения сменных журналов       ¦

¦  ¦старших мастеров и аппаратчиков                                       ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦                 Наименование объекта: Ежедневные работы                 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                  Вид работы с объектом: Обход корпусов                  ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ N¦                                                                      ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 1¦Проводит визуальный осмотр сосудов, аппаратов и трубопроводов с целью ¦

¦  ¦оценки их технического состояния и выявления возможных неисправностей ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 2¦Контролирует работу технологического персонала (аппаратчиков),        ¦

¦  ¦проверяет своевременность и правильность записей в технологическом    ¦

¦  ¦журнале                                                               ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 3¦Проверяет выполнение работ подрядными организациями (по монтажу и     ¦

¦  ¦строительству) и ремонтниками цеха для оценки выполнения сроков и     ¦

¦  ¦технологии работ                                                      ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦                 Наименование объекта: Ежедневные работы                 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦             Вид работы с объектом: Оперативное планирование             ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ N¦                                                                      ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 1¦Анализирует оперативные параметры выполнения ежемесячного             ¦

¦  ¦производственного плана                                               ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 2¦Планирует работы на следующий день, согласует с механиком цеха и      ¦

¦  ¦начальником цеха перечень работ на следующий день                     ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 3¦Готовит задание следующим сменам и фиксирует их в графе "Задания" в   ¦

¦  ¦журнале старшего мастера                                              ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 4¦Вносит в журнал заданий распоряжения, которые касаются всех           ¦

¦  ¦аппаратчиков цеха                                                     ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 5¦Готовит наряды-допуски на следующий день                              ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦                  Наименование объекта: Система качества                 ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                     Вид работы с объектом: Все виды                     ¦

+-------------------------------------------------------------------------+

¦ N¦                                                                      ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 1¦Участвует в реализации политики, целей и задач компании в области     ¦

¦  ¦качества и в области управления окружающей средой                     ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 2¦Участвует в разработке целей и задач, мероприятий по системе качества ¦

¦  ¦и системе управления окружающей средой в цехе, осуществляет их        ¦

¦  ¦выполнение                                                            ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 3¦Участвует в выявлении причин несоответствий, разработке и реализации  ¦

¦  ¦предупреждающих и корректирующих действий                             ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 4¦Участвует в разъяснении и внедрении политики компании в области       ¦

¦  ¦качества и в области управления окружающей средой работниками         ¦

¦  ¦отделения                                                             ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 5¦Осуществляет внедрение и контроль мероприятий по улучшению качества,  ¦

¦  ¦мероприятий по охране окружающей среды                                ¦

+--+----------------------------------------------------------------------+

¦ 6¦Участвует во внутренних и внешних аудитах СК и СУОС                   ¦

---+-----------------------------------------------------------------------

Эксперт: _______________ _______________________ ___________ ______________

(должность)     (фамилия, инициалы)    (подпись)      (дата)

Источник - "Кадровик. Кадровое делопроизводство", 2011, № 9

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/strukturirovannyj_perechen_dolzhnostnyx_obyazannostej_na_rabochem_meste_dolzhnosti.htm