Свидетельство об изготовлении элементов трубопровода

Приложение 6 
к Правилам устройства и 
безопасной эксплуатации 
трубопроводов пара и горячей 
воды для объектов использования 
атомной энергии 
НП-045-03

(обязательное)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДА

(образец)

Разрешение на изготовление

трубопровода

N ____________________________

от ___________________ 20__ г.

Выдано _______________________

(наименование органа

______________________________

Госгортехнадзора России,

______________________________

выдавшего разрешение)

______________________________

(наименование

______________________________

организации-изготовителя)

Свидетельство N ___________

об изготовлении элементов трубопровода

______________________________________________________________________

(наименование трубопровода по назначению)

______________________________________________________________________

(наименование организации-изготовителя и его адрес)

Заказчик _____________________________________________________________

Заказ N _______________________ Год изготовления _____________________

Рабочая среда ___________________ Рабочее давление ___________________

Рабочая температура __________________________________________________

1. Сведения о трубах, из которых изготовлены элементы трубопровода.

----------------------------------------------------------------------

¦ N ¦  Наименование  ¦Количество¦Наружный диаметр¦  Марка  ¦ Трубы,  ¦

¦п/п¦    элемента    ¦          ¦и толщина стенки¦  стали, ¦ГОСТ или ¦

¦   ¦                ¦          ¦    труб, мм    ¦ГОСТ или ¦   ТУ    ¦

¦   ¦                ¦          ¦                ¦    ТУ   ¦         ¦

+---+----------------+----------+----------------+---------+---------+

¦   ¦                ¦          ¦                ¦         ¦         ¦

----+----------------+----------+----------------+---------+----------

Примечание. Для трубопроводов I категории, кроме указанных в таблице данных, к свидетельству должны быть приложены сертификаты на металл и данные контроля в объеме требований ТУ 14-3-460.

2. Сведения об основной арматуре и фасонных частях (литых, сварных или кованых) трубопровода.

----------------------------------------------------------------------

¦ N ¦Наименова-¦   Место   ¦ Условный ¦  Условное   ¦  Марка  ¦ ГОСТ,¦

¦п/п¦ние эле-  ¦ установки ¦проход, мм¦давление, МПа¦материала¦  ТУ  ¦

¦   ¦мента     ¦           ¦          ¦  (кгс/см2)  ¦         ¦      ¦

+---+----------+-----------+----------+-------------+---------+------+

¦   ¦          ¦           ¦          ¦             ¦         ¦      ¦

----+----------+-----------+----------+-------------+---------+-------

Примечание. Для фасонных частей трубопроводов, работающих с давлением 10 МПа (100 кгс/см2) и выше, помимо предусмотренных таблицей сведений, заводом-изготовителем должны быть представлены заказчику данные контроля качества металла (сертификаты) каждой фасонной части в объеме, предусмотренном НД.

3. Сведения о фланцах и крепежных деталях.

----------------------------------------------------------------------

¦ N ¦Наименование ¦Коли-¦ГОСТ на¦Услов-¦Условное ¦Материал ¦Материал ¦

¦п/п¦элементов    ¦чест-¦фланец,¦ный   ¦давление,¦ фланца  ¦ шпилек, ¦

¦   ¦             ¦во   ¦крепеж-¦про-  ¦МПа      ¦         ¦ болтов, ¦

¦   ¦             ¦     ¦ную де-¦ход,  ¦(кгс/см2)¦         ¦  гаек   ¦

¦   ¦             ¦     ¦таль   ¦мм    ¦         +---------+---------+

¦   ¦             ¦     ¦       ¦      ¦         ¦мар-¦ГОСТ¦мар-¦ГОСТ¦

¦   ¦             ¦     ¦       ¦      ¦         ¦ка  ¦ или¦ка  ¦ или¦

¦   ¦             ¦     ¦       ¦      ¦         ¦ста-¦ ТУ ¦ста-¦  ТУ¦

¦   ¦             ¦     ¦       ¦      ¦         ¦ли  ¦    ¦ли  ¦    ¦

+---+-------------+-----+-------+------+---------+----+----+----+----+

¦   ¦             ¦     ¦       ¦      ¦         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

----+-------------+-----+-------+------+---------+----+----+----+-----

4. Сведения о сварке.

Вид сварки, применявшийся при изготовлении элементов ____________

______________________________________________________________________

Данные о присадочном материале __________________________________

______________________________________________________________________

Сварка   произведена   в соответствии  с требованиями  Правил  по

трубопроводам,   НД  на  сварку  сварщиками,  прошедшими  испытания  в

соответствии   с  Правилами   аттестации   сварщиков   и  специалистов

сварочного  производства (ПБ 03-273-99),  утвержденными Постановлением

Госгортехнадзора  России  от  30.10.98  N  63  и   зарегистрированными

Минюстом России 04.03.99, рег. N 1721.

5.  Сведения  о термообработке  труб,  гибов и сварных соединений

(вид, режим) _________________________________________________________

6.   Сведения   о контроле  сварных  соединений  (объем  и методы

контроля) ____________________________________________________________

7. Сведения о стилоскопировании _________________________________

8. Сведения о гидравлическом испытании __________________________

9. Заключение.

Элементы трубопровода: __________________________________________

(наименование элементов,

______________________________________________________________________

их количество)

изготовлены   и  испытаны   в  полном   соответствии  с Правилами

устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды

Госгортехнадзора  России,  НД  на  изготовление  и признаны  годными к

работе при расчетных параметрах.

Опись прилагаемых документов ____________________________________

______________________________________________________________________

"__"_______________ 20_г.                          Главный инженер

предприятия-изготовителя

М.П.                                                     Начальник ОТК

Источник - Постановление Госатомнадзора России № 3, Госгортехнадзора России № 100 от 19.06.2003

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/svidetelstvo_ob_izgotovlenii_elementov_truboprovoda.htm