Схема блокировки объекта (приложение к акту обследования объектов, принимаемых под охрану)

Приложение Г.1 к Акту обследования объектов, принимаемых под охрану

СХЕМА БЛОКИРОВКИ ОБЪЕКТА

Схема блокировки объекта составляется поэтапно с указанием:

размеров помещений (длина, ширина и высота) в м;

трассы прокладки электропроводок (шлейфа сигнализации, электроснабжения к оповещателям, телефонам и их расстояние от приборов приемно-контрольных, оконечных устройств ПЦН);

места установки прибора приемно-контрольного, оконечного устройства ПЦН, извещателя, оповещателя;

место нахождения щита электроснабжения;

места прохода через капитальные и некапитальные стены.

Источник - Рекомендации МВД России от 21.12.2004

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/sxema_blokirovki_obekta_prilozhenie_k_aktu_obsledovaniya_obektov_prinimaemyx_pod_oxranu.htm