Схема обследования предприятий цветной металлургии по санитарной охране окружающей среды от загрязнения твердыми и жидкими отходами производства

Приложение 3 к Методическим указаниям для органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы по контролю за реализацией мероприятий, направленных на санитарную охрану окружающей среды от загрязнения твердыми и жидкими токсичными отходами промышленных предприятий

СХЕМА ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ПО САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТВЕРДЫМИ И ЖИДКИМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА

1. Название объекта.

2. Краткая характеристика технологического процесса в части образования твердых и жидких отходов.

3. Количество и химический состав твердых и жидких отходов.

4. Характеристика систем удаления твердых и жидких отходов в окружающую среду.

5. Характеристика оборотного водоснабжения.

6. Утилизация твердых и жидких отходов.

7. Наличие сооружений по очистке твердых и жидких отходов (состав и тип сооружений, их санитарно-техническое состояние, проектная и фактическая мощность, эффективность работы, кто осуществляет контроль за эксплуатацией очистных сооружений).

8. Проведена ли инвентаризация твердых и жидких отходов, поступающих в окружающую среду. Есть ли расчеты ПДВ для пылей, поступающих в атмосферный воздух, и как осуществляется санитарный контроль за его соблюдением.

9. Размещение отвалов, полигонов захоронения отходов, накопителей сточных вод по отношению к населенному пункту.

10. Наличие санитарно-защитной зоны и ее характеристика.

11. Характеристика отвалов, полигонов и накопителей (объем, сроки эксплуатации, санитарно-техническое состояние, гидрогеологическая характеристика подстилающих слоев, наличие гидроизоляции, устройств для регулирования сброса сточных вод, наличие наблюдательных скважин). Проводится ли рекультивация отработанных объектов.

12. Как организован отвод ливневых вод с территории отвалов, накопителей.

13. Возможно ли влияние этих объектов на подземные воды и открытые водоемы, источники водоснабжения.

14. Осуществление лабораторного контроля за состоянием окружающей среды ведомственными лабораториями.

15. Фактические уровни загрязнения атмосферного воздуха, почвы, водоемов и подземных вод в районе размещения обследуемого предприятия.

16. Имеются ли жалобы населения на загрязнение окружающей среды.

17. Наличие перспективных планов и ежегодных планов-графиков мероприятий по охране окружающей среды, кем они утверждены, обеспечены ли финансированием. Фактическое выполнение мероприятий согласно решениям местных партийных и советских органов.

Источник - Методические указания Минздрава СССР от 12.07.1985 № 3912-85

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/sxema_obsledovaniya_predpriyatij_cvetnoj_metallurgii_po_sanitarnoj_oxrane_okruzhayushhej_sredy_ot_zagryazne.htm