Табель оснащения ветеринарных радиологических лабораторий, радиологических отделов ветеринарных лабораторий субъектов Российской Федерации, радиологических групп зональных, межрайонных, районных ветлабораторий, ветеринарных лабораторий предприятий перерабатывающей промышленности, рынков

Приложение N 4 к Положению о системе государственного ветеринарного контроля радиоактивного загрязнения объектов ветеринарного надзора в Российской Федерации

Утверждаю 
Начальник 
Департамента ветеринарии 
Минсельхозпрода России, 
Главный государственный 
ветеринарный инспектор 
Российской Федерации 
В.М.АВИЛОВ 
12 февраля 1998 года

ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ, РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛОВ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП ЗОНАЛЬНЫХ, МЕЖРАЙОННЫХ, РАЙОННЫХ ВЕТЛАБОРАТОРИЙ, ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, РЫНКОВ

------------------------------------------------------------------

¦ N ¦     Наименование     ¦Ветеринарные¦Радио- ¦Специализирован-¦

¦п/п¦      приборов и      ¦радиологи-  ¦логи-  ¦ные радиологи-  ¦

¦   ¦     оборудования     ¦ческие лабо-¦ческие ¦ческие группы   ¦

¦   ¦                      ¦ратории     ¦отделы +----------------+

¦   ¦                      +------------+ветла- ¦рай- ¦ла- ¦мясо-¦

¦   ¦                      ¦субъек-¦рай-¦борато-¦он-  ¦бо- ¦ком- ¦

¦   ¦                      ¦тов РФ ¦он- ¦рий    ¦ных, ¦ра- ¦бина-¦

¦   ¦                      ¦       ¦ные,¦субъек-¦меж- ¦то- ¦тов, ¦

¦   ¦                      ¦       ¦меж-¦тов РФ ¦рай- ¦рий ¦моло-¦

¦   ¦                      ¦       ¦рай-¦       ¦он.  ¦ВСЭ ¦ко-  ¦

¦   ¦                      ¦       ¦он- ¦       ¦вет- ¦рын-¦заво-¦

¦   ¦                      ¦       ¦ные ¦       ¦лабо-¦ков ¦дов  ¦

¦   ¦                      ¦       ¦    ¦       ¦рато-¦    ¦     ¦

¦   ¦                      ¦       ¦    ¦       ¦рий  ¦    ¦     ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦ 1 ¦          2           ¦   3   ¦ 4  ¦   5   ¦  6  ¦ 7  ¦  8  ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦1  ¦Универсальный спектро-¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦метрический комплекс  ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦(типа "Гамма Плюс",   ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦"Прогресс") с встроен-¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦ной факс-модемной пла-¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦той, в комплекте с    ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦блоками детектирования¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦в свинцовой защите:   ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦- сцинтилляционным    ¦1      ¦    ¦1      ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦63 x 63 (гамма)       ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦- сцинтилляционным    ¦1      ¦    ¦1      ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦80 x 100 (бета)       ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦- полупроводниковым   ¦1      ¦    ¦1  1   ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦(альфа)               ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦2  ¦Гамма-спектрометр с   ¦1      ¦    ¦1      ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦полупроводниковым де- ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦тектором в защите     ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦3  ¦МКС-01Р1 с блоками    ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦детектирования:       ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦- БДКА-03Р (альфа)    ¦1      ¦    ¦1      ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦- БДКБ-01Р1 (бета)    ¦1      ¦    ¦1      ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦- БДКГ-02Р1 (гамма)   ¦1      ¦    ¦1      ¦     ¦    ¦     ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦4  ¦Дозиметр-радиометр    ¦       ¦1   ¦       ¦1    ¦1   ¦1    ¦

¦   ¦ДРБП-03 или МКС-04Н   ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦5  ¦Радиометр-спектрометр ¦1      ¦1   ¦1      ¦1    ¦1   ¦1    ¦

¦   ¦типа РСУ-01 "Сигнал", ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦"Прогресс-Спектр" или ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦радиометр типа        ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦РУБ-01П6, РКГ-01А,    ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦РКГ-02А               ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦6  ¦РУБ-01П с блоком де-  ¦2      ¦2   ¦2      ¦1    ¦1   ¦1    ¦

¦   ¦тектирования БДЖБ-06П1¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦7  ¦Измеритель мощности   ¦2      ¦1   ¦2      ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦дозы портативный с    ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦устройством определе- ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦ния географических ко-¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦ординат ДКГ-01        ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦"Сталкер"             ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦8  ¦Дозиметры типа        ¦2      ¦2   ¦2      ¦2    ¦2   ¦2    ¦

¦   ¦ДРГ-01Т1, ДБГ-06Т,    ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦ДБГ-01Н, СРП-88Н,     ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦СРП-68-01             ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦9  ¦УМФ-2000, или УМФ-    ¦2      ¦    ¦2      ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦1500Д, или УМФ-1500   ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦10 ¦Радиометр переносной  ¦2      ¦2   ¦2      ¦2    ¦    ¦2    ¦

¦   ¦для прижизненного оп- ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦ределения содержания  ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦радионуклидов в мышеч-¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦ной ткани сельхоз-    ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦животных              ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦11 ¦Дозиметр типа ДКС-04  ¦2      ¦1   ¦2      ¦1    ¦1   ¦1    ¦

¦   ¦или комплект для инди-¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦видуальной дозиметрии ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦типа АКИД-201С, КТД-  ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦02, ДТУ-01            ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦12 ¦Оснащение подразделе- ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦ний по ГО:            ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦1) ИМД-12             ¦2      ¦1   ¦2      ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦2) ДП-5В              ¦3      ¦2   ¦3      ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦3) ИД-1               ¦4      ¦2   ¦4      ¦     ¦    ¦     ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦13 ¦Спецавтомобиль на базе¦1  2   ¦    ¦1  2   ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦автомобиля УАЗ-469,   ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦УАЗ АПВ-У-01, "Газель"¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦(микроавтобус) - пере-¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦движная радиологичес- ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦кая лаборатория, осна-¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦щение автомобиля см.  ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦приложение N 1 табеля ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦оснащения             ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦14 ¦Шкаф вытяжной         ¦5      ¦2   ¦4      ¦1    ¦    ¦     ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦15 ¦Печь муфельная        ¦7      ¦3   ¦6      ¦2    ¦    ¦     ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦16 ¦Сушильный шкаф        ¦4      ¦2   ¦3      ¦1    ¦    ¦     ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦17 ¦Весы аналитические    ¦3      ¦2   ¦3      ¦1    ¦    ¦     ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦18 ¦Весы технические (типа¦3      ¦1   ¦2      ¦1    ¦1   ¦1    ¦

¦   ¦ВЛКТ)                 ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦19 ¦Центрифуга            ¦3      ¦1   ¦2      ¦     ¦    ¦     ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦20 ¦Холодильник           ¦3      ¦1   ¦2      ¦1    ¦1   ¦1    ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦21 ¦Дистиллятор           ¦2      ¦1   ¦2      ¦     ¦    ¦     ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦22 ¦Мельница              ¦3      ¦1   ¦2      ¦1    ¦    ¦     ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦23 ¦Набор аппаратуры для  ¦1      ¦    ¦1      ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦ремонта и обслуживания¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦аппаратуры и приборов ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦(осциллограф, тестер, ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦генератор импульсов)  ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦24 ¦Сейф для хранения об- ¦1      ¦1   ¦1      ¦1    ¦    ¦     ¦

¦   ¦разцовых (контрольных)¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦источников, растворов ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦радиоактивных веществ ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦25 ¦Шкаф (сейф) хозяйст-  ¦1      ¦1   ¦1      ¦ 1   ¦1   ¦1    ¦

¦   ¦венный                ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

+---+----------------------+-------+----+-------+-----+----+-----+

¦26 ¦Автономный источник   ¦1      ¦1   ¦1      ¦     ¦    ¦     ¦

¦   ¦питания               ¦       ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦

----+----------------------+-------+----+-------+-----+----+------

1 Комплектуются ветеринарные радиологические лаборатории и радиологические отделы ветеринарных лабораторий субъектов Российской Федерации, на территории которых имеются радиационно опасные объекты.

2 Оснащение спецавтомобиля:

Комплектация N I (для радиологических ветлабораторий и радиологических отделов ветлабораторий субъектов РФ, в зоне обслуживания которых имеются радиационно опасные объекты):

1) мобильный гамма-бета-спектрометр на базе AT Noteboch 586 с блоками детектирования 63 x 63 и 80 x 100 в свинцовой защите - 1 шт.;

2) РСУ-01, РКГ-01А, РКГ-02А (бета-гамма) - 1 шт.;

3) измеритель мощности дозы портативный с устройством определения географических координат ДКГ-01 "Сталкер" - 1 шт.;

4) дозиметр МКС-01 Р1 с блоками детектирования для альфа-, бета-, гамма-излучения - 1 шт.;

5) переносной радиометр для прижизненного контроля содержания РВ в тканях сельхозживотных - 2 шт.;

6) дозиметр типа ДРГ-01Т, ДБГ-06Т, СРП-88, СРП-68-01 - 2 шт.;

7) ИМД-12 - 1 шт.;

8) дозиметры индивидуальные типа ИД-1, ДКС-01 - 1 шт.;

9) весы технические - 1 шт.;

10) сосуды Маринелли - 20 шт.;

11) комплект спецодежды - 4 шт.

Комплектация N II (для прочих радиологических отделов окружных ветлабораторий):

1) РСУ-01, РКГ-01А, РКГ-02А - 1 шт.;

2) ДРГ-01Т или ДБГ-06Т, СРП-88, СРП-68-01 - 2 шт.;

3) ДКС-01 - 1 шт.;

4) ДП-5В - 1 шт.;

5) чашки Маринелли - 20 шт.;

6) ИМД-12 - 1 шт.

Помимо перечисленных в табеле оснащения приборов оборудования могут быть использованы и другие усовершенствованные и вновь разработанные приборы и оборудование, обеспечивающие чувствительность и погрешность измерения не ниже приборов, перечисленных в табеле, зарегистрированные в Госреестре или прошедшие апробацию в Центральной научно-производственной ветеринарной радиологической лаборатории и рекомендованные ею к внедрению.

Источник - Положение Минсельхозпрода России от 20.02.1998

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/tabel_osnashheniya_veterinarnyx_radiologicheskix_laboratorij_radiologicheskix_otdelov_veterinarnyx_labo.htm