Таблица оценки правильности результатов испытаний контрольных образцов в лабораториях, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания (приложение к акту проверки устранения замечаний при несоответствии лаборатории критериям аккредитации)

Приложение 1 к акту работы аттестационной комиссии

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ПРАВИЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ

-------------------------------------------------------------------------------------

¦Номер ¦Продукт,¦Контроли- ¦Значение пока-¦  Аттестованное   ¦/Х - С/¦ДЕЛЬТА ¦Оценка¦

¦конт- ¦ объект,¦руемый    ¦зателя (харак-¦     значение     ¦       ¦      М¦пра-  ¦

¦роль- ¦ среда  ¦показа-   ¦теристики),   ¦    показателя    ¦       ¦       ¦виль- ¦

¦ного  ¦        ¦тель      ¦полученное    ¦ (характеристики) ¦       ¦       ¦ности ¦

¦образ-¦        ¦(характе- ¦лабораторией  ¦                  ¦       ¦       ¦      ¦

¦ца    ¦        ¦ристика)  ¦              ¦                  ¦       ¦       ¦      ¦

¦      ¦        ¦          +--------------+------------------+       ¦       ¦      ¦

¦      ¦        ¦          ¦най-¦погреш-  ¦аттесто-¦погреш-  ¦       ¦       ¦      ¦

¦      ¦        ¦          ¦дено¦ность    ¦вано (С)¦ность    ¦       ¦       ¦      ¦

¦      ¦        ¦          ¦(Х) ¦(ДЕЛЬТА )¦        ¦(ДЕЛЬТА )¦       ¦       ¦      ¦

¦      ¦        ¦          ¦    ¦       Х ¦        ¦       С ¦       ¦       ¦      ¦

+------+--------+----------+----+---------+--------+---------+-------+-------+------+

¦  1   ¦   2    ¦    3     ¦ 4  ¦    5    ¦   6    ¦    7    ¦   8   ¦   9   ¦  10  ¦

+------+--------+----------+----+---------+--------+---------+-------+-------+------+

-------+--------+----------+----+---------+--------+---------+-------+-------+-------

Примечания:

1.  При   определении    показателей    (характеристик),    не

определяемых числовым значением, графы 5, 7, 8 и 9 не заполняются.

2. ДЕЛЬТА  - погрешность, установленная нормативным документом

М

для метода испытаний, используемого лабораторией.

3. Оценка правильности (при условии ДЕЛЬТА  <= ДЕЛЬТА ):

Х          М

хорошо /Х - С/ <= ДЕЛЬТА

М

удовлетворительно /Х - С/ <= /ДЕЛЬТА / + /ДЕЛЬТА /

М           С

неудовлетворительно /Х - С/ > /ДЕЛЬТА / + /ДЕЛЬТА /

М           С

Приложения: 1. Задания  и  протоколы   испытаний   контрольных

образцов  Центрального  органа  по Аккредитации

лабораторий.

2. Протоколы   испытаний   контрольных   образцов,

представленные аккредитуемой лабораторией.

Подписи председателя и членов аттестационной комиссии

Источник - Правила Роспотребнадзора от 01.01.2006 И 603-06

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/tablica_ocenki_pravilnosti_rezultatov_ispytanij_kontrolnyx_obrazcov_v_laboratoriyax_osushhestvlyayushhi.htm