Техническая документация на эксплуатацию компрессоров, воздухосборников и воздуховодов
Приложение 2 к Временному руководству по обеспечению безопасных условий отдыха детей и подростков в Московской области

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОМПРЕССОРОВ, ВОЗДУХОСБОРНИКОВ И ВОЗДУХОВОДОВ
1. Схемы трубопроводов.
2. Инструкция завода-изготовителя по уходу за компрессорами.
3. Сменные журналы учета параметров работы компрессора, приемки и сдачи смен.
4. Ремонтный журнал компрессорной установки.
5. Журнал по учету расхода компрессорного масла.
6. Паспорт-сертификат компрессорного масла и результаты его лабораторного анализа.
7. Производственная инструкция по безопасности эксплуатации компрессорной станции и воздухосборников (рессиверов).
8. Акты приемки оборудования после капитального ремонта.
9. Акты очистки воздуховодов между компрессором и воздухосборником.

Примечание. Все журналы должны быть прошнурованными, пронумерованы и скреплены печатью предприятия. Графики подписываются лицами, ответственными за безопасное действие котлов и сосудов, работающих под давлением, утверждаются руководителем организации. Все конструктивные изменения котлов, компрессоров, воздухосборников и холодильников могут быть выполнены по согласованию с заводом-изготовителем, с разрешения руководителя организации с занесением в паспорт установки.
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