Техническая документация на эксплуатацию компрессоров, воздухосборников и воздуховодов

Приложение 2 к Временному руководству по обеспечению безопасных условий отдыха детей и подростков в Московской области

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОМПРЕССОРОВ, ВОЗДУХОСБОРНИКОВ И ВОЗДУХОВОДОВ

1. Схемы трубопроводов.

2. Инструкция завода-изготовителя по уходу за компрессорами.

3. Сменные журналы учета параметров работы компрессора, приемки и сдачи смен.

4. Ремонтный журнал компрессорной установки.

5. Журнал по учету расхода компрессорного масла.

6. Паспорт-сертификат компрессорного масла и результаты его лабораторного анализа.

7. Производственная инструкция по безопасности эксплуатации компрессорной станции и воздухосборников (рессиверов).

8. Акты приемки оборудования после капитального ремонта.

9. Акты очистки воздуховодов между компрессором и воздухосборником.

Примечание. Все журналы должны быть прошнурованными, пронумерованы и скреплены печатью предприятия. Графики подписываются лицами, ответственными за безопасное действие котлов и сосудов, работающих под давлением, утверждаются руководителем организации. Все конструктивные изменения котлов, компрессоров, воздухосборников и холодильников могут быть выполнены по согласованию с заводом-изготовителем, с разрешения руководителя организации с занесением в паспорт установки.

Источник - Распоряжение ГУ по труду и социальным вопросам МО и Объединения организаций профсоюзов МО от 18.04.2003 № 30

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/texnicheskaya_dokumentaciya_na_ekspluataciyu_kompressorov_vozduxosbornikov_i_vozduxovodov.htm