Техническое задание на инженерное обследование строительных конструкций защитного сооружения гражданской обороны с целью определения его фактического состояния
Приложение N 2 к Методическим рекомендациям по организации подготовки и порядку рассмотрения представляемой на согласование документации на списание с учета пришедших в негодность защитных сооружений гражданской обороны

        СОГЛАСОВАНО                         УТВЕРЖДАЮ
Начальник Главного управления   Руководитель организации-заказчика
МЧС России по субъекту       __________________________________
Российской Федерации        __________________________________
______________________________  __________________________________
______________________________  __________________________________
(в/звание, подпись, фамилия,      (должность, подпись, фамилия,
инициалы)                         инициалы)
"__" ____________ 20__ г.       "__" ____________ 20__ г.

Техническое задание на инженерное обследование строительных конструкций защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по адресу: ___________________________________________ с целью определения его фактического состояния (инв. N ___, рег. N _______)
Заказчик: _________________________________________;
Исполнитель: ______________________________________.
1. Габариты обследуемого ЗС ГО:
площадь сооружения (без стен), кв. м _________________;
общий объем, куб. м __________________________________;
высота помещения (с перекрытием), м __________________.
2. В указанном габарите обследованию подлежат:
несущие наружные и внутренние стены;
конструкции перекрытия ЗС ГО.
3. Состав работы по обследованию ЗС ГО:
выполнение контрольных обмерных работ, необходимых для проверочных расчетов конструкций;
проведение анализа инженерно-геологических условий площадки строительства для определения грунтов, подстилающих подошву фундаментов (по данным предыдущих изысканий);
выполнение обследования строительных конструкций сооружения с выявлением дефектов и определением степени их опасности.
4. Проверка прочности конструкционных материалов для определения несущей способности конструкций ЗС ГО на восприятие действующих и нормативных нагрузок.
5. Проведение проверочных расчетов конструкций сооружения с целью определения максимально допустимых нагрузок и сравнение их с нормативными динамическими нагрузками для ЗС ГО.
6. Конечная цель обследования:
определение максимально допустимых нагрузок на конструкции сооружения и сравнение их с нормативными нагрузками для ЗС ГО;
технико-экономическое обоснование по доведению ЗС ГО до нормативных требований;
разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации сооружения.
7. Подготовка технического заключения о фактическом состоянии ЗС ГО.

Техническое задание составил: ____________________________________
__________________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)
"__" ____________ 20__ г.
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