Техническое задание на обследование строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловой электростанции, подлежащей реконструкции (рекомендуемая форма)

Приложение А к Методическим указаниям по обследованию производственных зданий и сооружений тепловых электростанций, подлежащих реконструкции. СО 153-34.21.363-2003

(рекомендуемое)

__________________________________________________________________

(наименование электростанции, АО-энерго)

СОГЛАСОВАНО                            УТВЕРЖДЕНО

Ответственный представитель                 Главный инженер

генпроектировщика                 ___________________________

(наименование ТЭС)

___________________ 200_ г.            ___________________ 200_ г.

(число, месяц)                          (число, месяц)

___________________________            ___________________________

(подпись)                               (подпись)

М.П.                                   М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТЕПЛОВОЙ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

1. Общая часть

Настоящее  техническое  задание  составлено   на  обследование

ПЗ и С ___________________________________________________________

(перечислить намеченные для обследования ПЗ и С)

планируемые к реконструкции в 200_ г.

1.1. Сущность реконструкции сводится _________________________

__________________________________________________________________

(дать основное содержание работ

__________________________________________________________________

по объектам и цели, намечаемые реконструкцией)

В указанные  ПЗ  и  С  планируется  внести следующие изменения

и дополнения: ____________________________________________________

1.2. Объекты обследования ____________________________________

(дать наименование объектов,

__________________________________________________________________

краткую сущность изменений и дополнений

__________________________________________________________________

по их помещениям после реконструкции)

2. Краткое описание реконструируемых зданий и сооружений

2.1. Объект обследования _____________________________________

(дать наименование объекта,

__________________________________________________________________

указать год постройки, назначение объекта, его габаритные размеры,

__________________________________________________________________

даты  проведения и характер  проведенных ремонтов,  все изменения,

__________________________________________________________________

произошедшие после ремонтов за период эксплуатации)

В прилагаемых   чертежах  или эскизах показать поэтажные планы

и  разрезы   ПЗ и С,  размещение  основных  подразделений  (цехов,

участков производства) и технологического оборудования.

2.1.1. Этажность _____________________________________________

(указать количество и высоту этажей,

__________________________________________________________________

подвалов, технических чердаков)

2.1.2. Внутрицеховой транспорт _______________________________

(указать оснащенность

__________________________________________________________________

мостовыми кранами, тельферами, прочими грузоподъемными

__________________________________________________________________

механизмами, их технические характеристики и зоны движения)

2.1.3. Конструкции здания ____________________________________

(основания и фундаменты, стены,

__________________________________________________________________

колонны, перекрытия, покрытия, кровли и т.д.; краткое

__________________________________________________________________

описание основных конструкций и примененных в них материалов)

2.1.4. Перечень   и   расположение   конструкций,   подлежащих

обследованию _____________________________________________________

__________________________________________________________________

2.1.5. Перечень   конструкций,     разбираемых    в   процессе

реконструкции по технологическим и другим причинам и не подлежащих

обследованию _____________________________________________________

__________________________________________________________________

2.1.6. Комплектность     рабочих    чертежей   по  обследуемым

конструкциям _____________________________________________________

__________________________________________________________________

2.1.7. Время   проведения   последнего   обследования   и  его

исполнитель ______________________________________________________

(дата и название организации, производившей обследование)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2.1.8. Результаты инструментальных наблюдений ________________

__________________________________________________________________

(указать даты наблюдений, организацию - исполнителя работ,

__________________________________________________________________

наличие деформаций оснований и значения осадки)

3. Цели и задачи обследования

3.1. Цель обследования _______________________________________

(указать основные цели,

__________________________________________________________________

достигаемые обследованием: повышение надежности ПЗ и С,

__________________________________________________________________

разработка рекомендаций и мероприятий по техническим условиям

__________________________________________________________________

эксплуатации ПЗ и С, подлежащих реконструкции, и т.д.)

3.2. Задачи, решаемые обследованием __________________________

(оценка технического

__________________________________________________________________

состояния ПЗ и С и их строительных конструкций для разработки

__________________________________________________________________

ТЭО реконструкции;

__________________________________________________________________

определение необходимости организации дополнительных

__________________________________________________________________

инструментальных измерений; детальное обследование узлов

__________________________________________________________________

и конструкций; при необходимости организация и проведение

__________________________________________________________________

указанных измерений и обследований)

3.3. Изменение нагрузок ______________________________________

(указать интенсивность существующей

__________________________________________________________________

нагрузки на перекрытия, кН/кв. м, приложить схемы размещения

__________________________________________________________________

существующего и нового оборудования, схемы существующих и новых

__________________________________________________________________

технологических нагрузок по данным генпроектировщика)

3.4. Конструктивные решения __________________________________

(в зависимости от технического

__________________________________________________________________

состояния существующих ПЗ и С дать рекомендации по повышению

__________________________________________________________________

надежности, разработке технических решений по усилению, замене

__________________________________________________________________

и т.п.)

__________________________________________________________________

Ответственный исполнитель

от электростанции          _______________     ___________________

(подпись)       (фамилия, инициалы)

___________________

(дата)

Примечания.

1. При замене основного оборудования перечень объектов должен охватывать все те объекты, которые будут задействованы в производстве с новым основным оборудованием.

2. При замене основного оборудования в заключении следует предусматривать рекомендации, обеспечивающие продление срока службы ПЗ и С на срок не менее 35 - 40 лет.

3. В остальных случаях в заключении должен оговариваться срок дальнейшей службы ПЗ и С при выполнении соответствующих рекомендаций.

Источник - Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 283

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/texnicheskoe_zadanie_na_obsledovanie_stroitelnyx_konstrukcij_proizvodstvennyx_zdanij_i_sooruzhenij_te.htm