Техническое заключение по обследованию (жилого, общественного) здания (рекомендуемая форма)

Приложение 6 
к ВСН 57-88(р) 
Рекомендуемое

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по  обследованию  (жилого, общественного,  указать)  здания  в

г. __________________ по _______________________  ул.  N _________

строение  ______________________  для  его  капитального  ремонта,

надстройки и реконструкции (указать необходимый вид работ).

Главный инженер института (конторы, бюро) ____________________

Главный конструктор института (конторы, бюро) ________________

Начальник отдела изысканий ___________________________________

Главный инженер отдела изысканий _____________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  производство  изысканий для установления причин  появления

деформаций   (установления  технического   состояния   и   условий

реконструкции) здания по адресу: _________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заказчик _____________________________________________________

__________________________________________________________________

1. Габарит предполагаемой к обследованию части здания ________

__________________________________________________________________

2. В указанном габарите обследованию подлежат (да, нет):

а) фундаменты и основание ____________________________________

б) стены _____________________________________________________

в) внутренние отдельно стоящие опоры _________________________

г) перекрытия ________________________________________________

временные нормативные нагрузки по этажам существующие ________

будущие ______________________________________________________

д) прочие строительные конструкции (перечислить) _____________

е) системы инженерного оборудования __________________________

3. Конечные цели обследования здания или его части: __________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подпись заказчика ____________________________________________

__________________________________________________________________

(указать должность)

______________________________________

(в скобках указать разборчиво фамилию)

Дата заполнения ____________________________

Место печати

Объемы выполненных работ

В  соответствии с полученным от заказчика техническим заданием

институтом (конторой, бюро) были выполнены следующие работы

------------------------------------------------------------------

N  ¦         Наименование работ           ¦ Основной  ¦Количество

п.п.¦                                      ¦показатель ¦

----+--------------------------------------+-----------+----------

1 ¦Изучены архивные материалы            ¦Объект     ¦

2 ¦Заложено буровых скважин глубиной, м  ¦Скважина   ¦

3 ¦Отрыто шурфов для обследования        ¦Шурф       ¦

¦фундаментов                           ¦           ¦

4 ¦Выполнено лабораторных анализов грунта¦Анализ     ¦

5 ¦Сделано испытание образцов кирпича    ¦Штука      ¦

¦То же, образцов раствора              ¦Кубик      ¦

¦То же, образцов бетона                ¦Керн       ¦

6 ¦Составлены в выборочном порядке       ¦Расчет     ¦

¦поверочные статистические расчеты     ¦           ¦

¦несущих конструкций                   ¦           ¦

7 ¦Сделано механическое исследование     ¦Место      ¦

¦кладки (железобетонных конструкций)   ¦           ¦

8 ¦Произведена нивелировка устьев скважин¦Точка      ¦

¦и шурфов                              ¦           ¦

9 ¦Сделаны выборочным порядком обмеры    ¦Фасад,     ¦

¦несущих конструкций                   ¦разрез,    ¦

¦                                      ¦план       ¦

10 ¦Произведены электрофизические         ¦Здание     ¦

¦исследования несущих конструкций      ¦           ¦

11 ¦Вырезаны образцы труб системы         ¦Образец    ¦

¦отопления                             ¦           ¦

12 ¦Вырезаны образцы труб системы горячего¦Образец    ¦

¦водоснабжения                         ¦           ¦

13 ¦Составлено техническое заключение     ¦Заключение ¦

14 ¦Кроме указанного выполнено            ¦           ¦

Описание существующего здания

__________________________________________________________________

1. Назначение существующего здания

__________________________________________________________________

2. Количество этажей

__________________________________________________________________

3. Возраст здания

__________________________________________________________________

4. Описание элементов здания

а) наружные стены

__________________________________________________________________

б) внутренние опоры

__________________________________________________________________

в) наличие внутренних поперечных стен

__________________________________________________________________

г) междуэтажные перекрытия

__________________________________________________________________

д) чердачное перекрытие

__________________________________________________________________

е) перемычки над оконными и дверными проемами

__________________________________________________________________

ж) система стропил

__________________________________________________________________

з) кровля

__________________________________________________________________

и) система отопления

__________________________________________________________________

к) система вентиляции

__________________________________________________________________

л) система горячего водоснабжения

__________________________________________________________________

м) система холодного водоснабжения

__________________________________________________________________

5. Пространственная жесткость здания

__________________________________________________________________

6. Состояние здания по наружному виду:

а) выветривание кладки

б) состояние перемычек

в) деформации

__________________________________________________________________

7. Благоустройство площадки

(планировка двора, наличие отмосток)

__________________________________________________________________

8. Прочие сведения

Геоморфология, геолого-литологическое

и гидрогеологическое описание участка

В  геоморфологическом отношении обследуемый участок расположен

__________________________________________________________________

______________________________________________________________

Вертикальная планировка участка ______________________________

Поверхность  участка характеризуется абсолютными  отметками  в

пределах _________________________________________________________

В    геологическом   отношении   площадка    сложена    толщей

четвертичных отложений, представленных следующими грунтами (сверху

вниз):

Четвертичные отложения общей мощностью _______________________

__________________________________________________________________

подстилаются _________________________________________________

В  изучаемой  толще  четвертичных  отложений  залегает  первый

основной водоносный горизонт, приуроченный к _____________________

Водоупором служат ____________________________________________

При бурении на участке в _____________________________________

_____________ 198__ г. основной водоносный горизонт

Основание и фундаменты

__________________________________________________________________

1.  Количество   отрытых  шурфов   для  выборочного   обследования

основания и фундаментов

__________________________________________________________________

2. Тип фундамента:

а) под стенами

б) под отдельными опорами

__________________________________________________________________

3. Глубина заложения фундаментов:

а) наружных стен от поверхности земли до пола

б) внутренних стен и отдельно стоящих опор от пола

__________________________________________________________________

4. Описание материалов кладки:

(камень, раствор; заполнитель в бетоне; бетонные блоки и т.п.)

5. Система кладки

__________________________________________________________________

6. Состояние кладки фундаментов

__________________________________________________________________

7. Характеристика прочности материалов кладки или бетонных блоков

__________________________________________________________________

Выводы по фундаментам

Послойное  описание  кладки  и  профили  фундаментов  см.   на

разрезах по отрытым шурфам.

Согласно  произведенному обследованию,  на  глубине  заложения

подошвы фундамента обнаружены следующие группы основания:

__________________________________________________________________

Наибольшая  мощность  активной  зоны  приближенно  принимается

равной _________________________________ м.

По   материалам   бурения  в  состав   активной   зоны   кроме

перечисленных выше входят следующие грунты:

__________________________________________________________________

Для   характеристики  физико-математических  свойств  грунтов,

слагающих   активную  зону,  были  взяты  образцы  и   подвергнуты

лабораторному исследованию.

На  основании произведенного исследования комплекса грунтов  с

ненарушенной   структурой,  слагающих  активную  зону,   расчетное

сопротивление может быть установлено МПа (кгс/см2).

Стены здания

1. Конструкция наружных и внутренних стен

__________________________________________________________________

2.  Наружное  оформление   стен  (наличие  штукатурки,   облицовка

плиткой, кладка впустошовку, кладка с расшивкой швов и пр.)

__________________________________________________________________

3. Материал стен (камень и раствор), бетон и теплоизоляция

__________________________________________________________________

4. Система кладки

__________________________________________________________________

5. Качество кладки

__________________________________________________________________

6. Гидроизоляция стен

__________________________________________________________________

7. Теплозащитные свойства стен

__________________________________________________________________

Согласно сделанному механическому исследованию кладки  бетона,

в местах установлено следующее: __________________________________

Выводы по качеству кладки: ___________________________________

Описание существующих деформаций здания

__________________________________________________________________

1. Примерный возраст деформаций

__________________________________________________________________

2. Наименование деформационных конструкций

__________________________________________________________________

3. Общее описание деформаций

__________________________________________________________________

4. Характер распространения деформаций (общий или местный)

__________________________________________________________________

5. Результаты наблюдения за деформациями

__________________________________________________________________

6. Основные причины появления деформаций

__________________________________________________________________

Результаты выполненных расчетов несущих конструкций

Для  определения  работы основных несущих  конструкций  здания

были  сделаны поверочные расчеты выборочным порядком применительно

к выданному техническому заданию.

Ниже приводятся результаты расчетов.

Таблица давлений на грунт

------------------------------------------------------------------

¦   N    ¦  N   ¦Наименование несущих¦  Давление на грунт, МПа   ¦

¦расчетов¦шурфов¦     элементов      +---------------------------+

¦        ¦      ¦                    ¦существующее ¦   будущее   ¦

---------+------+--------------------+-------------+--------------

Таблица прочности несущих конструкций

(стен и отдельных опор)

------------------------------------------------------------------

¦   N    ¦Наименование конструкций¦Расчетная нагрузка,¦Допустимая¦

¦расчетов¦       элементов        ¦      кН (т)       ¦ нагрузка ¦

¦        ¦                        +-------------------+          ¦

¦        ¦                        ¦существую-¦будущая ¦          ¦

¦        ¦                        ¦щая       ¦        ¦          ¦

---------+------------------------+----------+--------+-----------

Результаты обследования междуэтажного

перекрытия над этажом

Обследование  перекрытия  выполнено  выборочным   порядком   в

_____________________________________________________ местах.

Ниже приводятся результаты обследования.

__________________________________________________________________

1. Тип перекрытия

__________________________________________________________________

2. Прогоны и балки

__________________________________________________________________

3. Заполнение

__________________________________________________________________

4. Звукоизоляция

__________________________________________________________________

5. Дефекты перекрытия, выявленные вскрытиями  (гниль  в древесине,

коррозия металла и т.п.)

__________________________________________________________________

6. Показатели прочности материала элементов перекрытия

__________________________________________________________________

ВЫВОДЫ

Результаты обследования чердачного перекрытия

Обследование  чердачного  перекрытия  произведено   выборочным

порядком в __________________________________________ местах.

Ниже приводятся результаты обследования.

__________________________________________________________________

1. Тип перекрытия

__________________________________________________________________

2. Прогоны и балки

__________________________________________________________________

3. Заполнение

__________________________________________________________________

4. Теплоизоляция

__________________________________________________________________

5. Дефекты перекрытия, выявленные вскрытиями (гниль  в  древесине,

коррозия металла и т.п.)

__________________________________________________________________

6. Показатели прочности материала элементов перекрытия

ВЫВОДЫ

Результаты обследования системы отопления

__________________________________________________________________

1. Тип системы (однотрубная или двухтрубная, с верхней или  нижней

разводкой и т.п.)

__________________________________________________________________

2. Тип и марка отопительных приборов (радиатор, конвекторы)

__________________________________________________________________

3. Тепломеханическое оборудование системы отопления, установленное

на тепловом вводе (тепловом пункте)

__________________________________________________________________

4. Дефекты системы

__________________________________________________________________

ВЫВОДЫ

Результаты обследования системы горячего водоснабжения

__________________________________________________________________

1. Тип системы

__________________________________________________________________

2. Тип полотенцесушителей

__________________________________________________________________

3. Тепломеханическое оборудование системы горячего  водоснабжения,

установленное на тепловом вводе (тепловом пункте)

__________________________________________________________________

4. Дефекты системы

__________________________________________________________________

Результаты обследования системы холодного водоснабжения

__________________________________________________________________

1. Тип системы

__________________________________________________________________

2. Оборудование (водомерные узлы, насосные установки, регуляторы)

__________________________________________________________________

3. Дефекты системы

__________________________________________________________________

ВЫВОДЫ

Результаты обследования системы канализации

внутренних водостоков

__________________________________________________________________

1. Конструктивные особенности системы

__________________________________________________________________

2. Дефекты системы

__________________________________________________________________

ВЫВОДЫ

Общие выводы _____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Источник - Приказ Госкомархитектуры от 06.07.1988 № 191

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/texnicheskoe_zaklyuchenie_po_obsledovaniyu_zhilogo_obshhestvennogo_zdaniya_rekomenduemaya_forma.htm