Техническое заключение по результатам приемочного контроля инженерного оборудования (рекомендуемая форма)

Приложение 5 
к ВСН 57-88(р) 
Рекомендуемое

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам приемочного контроля

инженерного оборудования

дома N _________________ корпус ______________

по ул. (пер.) ___________________________________

С  "___"  по "___" группой обследования ______________________

проведен  приемочный  контроль  _______________  этажного  _______

секционного  жилого  дома  серии __________.  Средняя  температура

наружного воздуха в период приемки ________. Состояние погоды ____

_________________________________________________________________.

Заказчик _________________________

Подрядчик _______________________

Начало строительства, капитального ремонта ___________________

(нужное подчеркнуть)

Окончание строительства, капитального ремонта ________________

(нужное подчеркнуть)

В результате обследования выявлено:

1. Центральное отопление.

Температура воздуха в помещениях составила от ____ до ____ °С.

Отклонения  от  нормальных  значений  наблюдались   в _______%

случаев: квартиры N ________________________________. Максимальная

относительная  влажность  составила  ______%,  что не препятствует

(препятствует)  заселению   этих  квартир.   Замеренные   перепады

температур  в  стояках  свидетельствуют  (не свидетельствуют) о их

равномерной прогреваемости. При этом перепады температур в стояках

колебались  от  ____  °С  до  ____  °С,  а в ____% случаев имеются

отклонения   от   среднего   расчетного   значения  температурного

перепада. Стояки _____________ требуют дополнительной регулировки.

Температура  поверхности  нагревательных  приборов   характеризует

(не  характеризует)  их  сопоставимую  равномерность  прогрева   в

соответствии  с  принятой  схемой  отопления. Максимальное отличие

температур  составило  +/-____  °С,  что  соответствует ______% от

общего числа измеренных параметров. В квартирах N ________________

холлах ________________  эт.  имеет место  недогрев, а в квартирах

N ____________________, холлах ____________ эт. - перегрев воздуха

помещений.  В  соответствии с этим в указанных  местах  необходимо

принять меры по __________________________________________________

__________________________________________________________________

(утеплению   ограждающих   конструкций,  регулировке   теплоотдачи

нагревательных    приборов,   проверке    правильности    размеров

поверхности нагрева и пр.).

В   системе   отопления  установлены  следующие   значительные

дефекты оборудования и строительно-монтажных работ:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

По   устранении   отмеченных  дефектов  и  недоделок   система

отопления  рекомендуется к принятию в эксплуатацию Госкомиссией  с

оценкой ____________________.

2. Вентиляция.

Обследование  системы  вентиляции  выявило  (не   выявило)   в

___________________ случаях неисправности вентиляционных  решеток,

плохое  их крепление в квартирах N _________________________,  что

оставляет _____% от числа осмотренных.

Несоответствие проекту размеров каналов и шахт не  установлено

(установлено).  Система не имеет (имеет) нарушений  герметичности.

Засоров   воздуховодов   не  обнаружено.  Проверка   воздухообмена

показала, что в _________________________________ случаях,  или  в

_____%  от числа  замеров, воздухообмен ниже нормируемых  значений

(квартиры  N ______________________________________). Максимальное

отличие составило _________________ м3/ч, квартиры N _____________

______________________.  Опрокидывания   тяги  в   вентустройствах

верхних этажей  не установлено  (установлено). Неравномерность   в

вытяжке  при  ветре  более  5  м/с  из  квартир  с  наветренной  и

заветренной  стороны   достигла  ______%.   Система   естественной

вентиляции  (по  устранении  отмеченных  дефектов) рекомендуется к

приемке с оценкой ___________________.

3. Горячее водоснабжение.

Имеет (не имеет) следующие значительные дефекты ______________

_________________________________________________________________.

Температура  горячей  воды, в том числе в  наиболее  удаленных

местах  водоразбора, при циркуляционном режиме  составила  от ____

до ____ °С. Значений  ниже   нормируемых   СНиП   не   установлено

(установлено  в  квартирах  N  _________________________________).

Отклонение   температур  составляет  ____%   от  числа  измеренных

параметров.  Фактические замеренные секундные расходы  смесителями

ванны (мойки, умывальника) имеют значения от ____ до ____ л/с, что

соответствует нормативной величине (не соответствует, отличается в

среднем  на  _____%   и  т.п.). Завышенные расходы  установлены  в

квартирах N _____________________________. Проверка прогреваемости

полотенцесушителей  показала, что температура  их  поверхности  не

отличается более чем на 10 °С. Не прогреваются полотенцесушители в

квартирах N ___________________________________.

Для улучшения качества системы необходимо ____________________

_________________________________________________________________.

(рекомендации)

Система  горячего  водоснабжения  по  устранении  дефектов   и

доналадке   рекомендуется  к  приемке  с  оценкой   ______________

(система приемке не подлежит до устранения критических дефектов  и

проведения комплексной наладки).

4. Холодное водоснабжение.

Имеет (не имеет) следующие дефекты: __________________________

_________________________________________________________________.

Фактически  замеренный  расход воды  и  давления  на  вводе  в

здание  имеют  значения _________________________________________,

что   соответствует  нормативной  величине  (не  соответствует   и

отличается в среднем на ____%).

Завышенные расходы воды установлены в ________________________

_________________________________________________________________.

Система   холодного  водоснабжения  по  устранении  отмеченных

дефектов и нормализации давления и расхода в сети рекомендуется  к

приемке с оценкой ___________________________.

5. Канализация и внутренние водостоки.

Имеют (не имеют) следующие дефекты: __________________________

_____________________________________________________________.

Канализация   и   внутренние   водостоки   после    устранения

отмеченных   дефектов   рекомендуется   к   приемке   с    оценкой

_______________.

6. Мусоропроводы.

Обследование мусоропроводов выявило:

Приемные  клапаны  в  подъездах  N  _________________________,

этажи   ___________________   открываются   с   большим   усилием,

производят   шум,   резиновые  прокладки  плохо  закреплены   (или

отсутствуют  вовсе), что является, кроме того,  причиной  подсосов

воздуха.  Естественная вентиляция обеспечивает  (не  обеспечивает)

постоянную   тягу   из  ствола  и  однократный   воздухообмен   из

мусоросборной   камеры.   По  устранении  дефектов   мусоропроводы

предлагается     принять     в     эксплуатацию     с      оценкой

____________________________.

ВЫВОДЫ

Смонтированные  системы здания соответствуют в целом  проекту,

требованиям СНиП, ТУ и других нормативных документов. При контроле

выявлены   дефекты   и   недоделки,   подлежащие   устранению   до

государственной приемки здания в срок до "___"________ 19____ г.

Рекомендовать государственной комиссии принять в  эксплуатацию

вышеперечисленные   системы  здания   с   оценкой   ______________

(отложить приемку с наличием недоделок и критических дефектов).

Руководитель группы __________________________________________

Члены группы _________________________________________________

"___"____________ 19__ г.

Источник - Приказ Госкомархитектуры от 06.07.1988 № 191

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/texnicheskoe_zaklyuchenie_po_rezultatam_priemochnogo_kontrolya_inzhenernogo_oborudovaniya_rekomenduemaya_f.htm