Техническое заключение по результатам приемочного контроля инженерного оборудования (рекомендуемая форма)
Приложение 5 
к ВСН 57-88(р) 
Рекомендуемое

                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам приемочного контроля
инженерного оборудования

дома N _________________ корпус ______________
по ул. (пер.) ___________________________________
С  "___"  по "___" группой обследования ______________________
проведен  приемочный  контроль  _______________  этажного  _______
секционного  жилого  дома  серии __________.  Средняя  температура
наружного воздуха в период приемки ________. Состояние погоды ____
_________________________________________________________________.
Заказчик _________________________
Подрядчик _______________________
Начало строительства, капитального ремонта ___________________
(нужное подчеркнуть)
Окончание строительства, капитального ремонта ________________
(нужное подчеркнуть)
В результате обследования выявлено:
1. Центральное отопление.
Температура воздуха в помещениях составила от ____ до ____ °С.
Отклонения  от  нормальных  значений  наблюдались   в _______%
случаев: квартиры N ________________________________. Максимальная
относительная  влажность  составила  ______%,  что не препятствует
(препятствует)  заселению   этих  квартир.   Замеренные   перепады
температур  в  стояках  свидетельствуют  (не свидетельствуют) о их
равномерной прогреваемости. При этом перепады температур в стояках
колебались  от  ____  °С  до  ____  °С,  а в ____% случаев имеются
отклонения   от   среднего   расчетного   значения  температурного
перепада. Стояки _____________ требуют дополнительной регулировки.
Температура  поверхности  нагревательных  приборов   характеризует
(не  характеризует)  их  сопоставимую  равномерность  прогрева   в
соответствии  с  принятой  схемой  отопления. Максимальное отличие
температур  составило  +/-____  °С,  что  соответствует ______% от
общего числа измеренных параметров. В квартирах N ________________
холлах ________________  эт.  имеет место  недогрев, а в квартирах
N ____________________, холлах ____________ эт. - перегрев воздуха
помещений.  В  соответствии с этим в указанных  местах  необходимо
принять меры по __________________________________________________
__________________________________________________________________
(утеплению   ограждающих   конструкций,  регулировке   теплоотдачи
нагревательных    приборов,   проверке    правильности    размеров
поверхности нагрева и пр.).
В   системе   отопления  установлены  следующие   значительные
дефекты оборудования и строительно-монтажных работ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
По   устранении   отмеченных  дефектов  и  недоделок   система
отопления  рекомендуется к принятию в эксплуатацию Госкомиссией  с
оценкой ____________________.
2. Вентиляция.
Обследование  системы  вентиляции  выявило  (не   выявило)   в
___________________ случаях неисправности вентиляционных  решеток,
плохое  их крепление в квартирах N _________________________,  что
оставляет _____% от числа осмотренных.
Несоответствие проекту размеров каналов и шахт не  установлено
(установлено).  Система не имеет (имеет) нарушений  герметичности.
Засоров   воздуховодов   не  обнаружено.  Проверка   воздухообмена
показала, что в _________________________________ случаях,  или  в
_____%  от числа  замеров, воздухообмен ниже нормируемых  значений
(квартиры  N ______________________________________). Максимальное
отличие составило _________________ м3/ч, квартиры N _____________
______________________.  Опрокидывания   тяги  в   вентустройствах
верхних этажей  не установлено  (установлено). Неравномерность   в
вытяжке  при  ветре  более  5  м/с  из  квартир  с  наветренной  и
заветренной  стороны   достигла  ______%.   Система   естественной
вентиляции  (по  устранении  отмеченных  дефектов) рекомендуется к
приемке с оценкой ___________________.
3. Горячее водоснабжение.
Имеет (не имеет) следующие значительные дефекты ______________
_________________________________________________________________.
Температура  горячей  воды, в том числе в  наиболее  удаленных
местах  водоразбора, при циркуляционном режиме  составила  от ____
до ____ °С. Значений  ниже   нормируемых   СНиП   не   установлено
(установлено  в  квартирах  N  _________________________________).
Отклонение   температур  составляет  ____%   от  числа  измеренных
параметров.  Фактические замеренные секундные расходы  смесителями
ванны (мойки, умывальника) имеют значения от ____ до ____ л/с, что
соответствует нормативной величине (не соответствует, отличается в
среднем  на  _____%   и  т.п.). Завышенные расходы  установлены  в
квартирах N _____________________________. Проверка прогреваемости
полотенцесушителей  показала, что температура  их  поверхности  не
отличается более чем на 10 °С. Не прогреваются полотенцесушители в
квартирах N ___________________________________.
Для улучшения качества системы необходимо ____________________
_________________________________________________________________.
(рекомендации)
Система  горячего  водоснабжения  по  устранении  дефектов   и
доналадке   рекомендуется  к  приемке  с  оценкой   ______________
(система приемке не подлежит до устранения критических дефектов  и
проведения комплексной наладки).
4. Холодное водоснабжение.
Имеет (не имеет) следующие дефекты: __________________________
_________________________________________________________________.
Фактически  замеренный  расход воды  и  давления  на  вводе  в
здание  имеют  значения _________________________________________,
что   соответствует  нормативной  величине  (не  соответствует   и
отличается в среднем на ____%).
Завышенные расходы воды установлены в ________________________
_________________________________________________________________.
Система   холодного  водоснабжения  по  устранении  отмеченных
дефектов и нормализации давления и расхода в сети рекомендуется  к
приемке с оценкой ___________________________.
5. Канализация и внутренние водостоки.
Имеют (не имеют) следующие дефекты: __________________________
_____________________________________________________________.
Канализация   и   внутренние   водостоки   после    устранения
отмеченных   дефектов   рекомендуется   к   приемке   с    оценкой
_______________.
6. Мусоропроводы.
Обследование мусоропроводов выявило:
Приемные  клапаны  в  подъездах  N  _________________________,
этажи   ___________________   открываются   с   большим   усилием,
производят   шум,   резиновые  прокладки  плохо  закреплены   (или
отсутствуют  вовсе), что является, кроме того,  причиной  подсосов
воздуха.  Естественная вентиляция обеспечивает  (не  обеспечивает)
постоянную   тягу   из  ствола  и  однократный   воздухообмен   из
мусоросборной   камеры.   По  устранении  дефектов   мусоропроводы
предлагается     принять     в     эксплуатацию     с      оценкой
____________________________.

ВЫВОДЫ

Смонтированные  системы здания соответствуют в целом  проекту,
требованиям СНиП, ТУ и других нормативных документов. При контроле
выявлены   дефекты   и   недоделки,   подлежащие   устранению   до
государственной приемки здания в срок до "___"________ 19____ г.
Рекомендовать государственной комиссии принять в  эксплуатацию
вышеперечисленные   системы  здания   с   оценкой   ______________
(отложить приемку с наличием недоделок и критических дефектов).
Руководитель группы __________________________________________
Члены группы _________________________________________________
"___"____________ 19__ г.
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