Требования к оформлению карты метрологического обеспечения

Приложение В к Национальному стандарту Российской Федерации Продукты молочные и молокосодержащие к ГОСТу Р 52357-2005 (обязательное)

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КАРТЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------

¦                                                                   ТТИ ГОСТ Р ХХХХХ-XXX¦

¦                                                                      обозначение ТИ   ¦

¦                                                                                       ¦

¦    Карта метрологического обеспечения технологического процесса, контроля качества    ¦

¦                  и количества сырья, материалов и готовой продукции                   ¦

¦                                                                                       ¦

¦                                 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:                                 ¦

¦                                                                                       ¦

¦     НД - нормативный документ;                                                        ¦

¦                                                                                       ¦

¦ ------------------------------------------------------------------------------------- ¦

¦ ¦Наименова-¦Нормиру- ¦НД, уста- ¦Методика выполнения¦ Предел допускаемой  ¦Периодич-¦ ¦

¦ ¦ние этапа ¦емое зна-¦навливаю- ¦измерений, средства¦погрешности методики ¦ность    ¦ ¦

¦ ¦технологи-¦чение    ¦щий техно-¦    измерений      ¦выполнения измерений,¦контроля,¦ ¦

¦ ¦ческого   ¦контроли-¦логические¦                   ¦ средств измерений,  ¦форма    ¦ ¦

¦ ¦процесса и¦руемого  ¦отклонения¦                   ¦   класс точности    ¦регистра-¦ ¦

¦ ¦контроли- ¦параметра¦и этап    ¦                   ¦                     ¦ции      ¦ ¦

¦ ¦руемого   ¦с допус- ¦технологи-+-------------------+---------------------+         ¦ ¦

¦ ¦параметра ¦каемым   ¦ческого   ¦технологи-¦лабора- ¦технологи-¦лаборатор-¦         ¦ ¦

¦ ¦          ¦техноло- ¦процесса  ¦ческий    ¦торный  ¦ческий    ¦ный конт- ¦         ¦ ¦

¦ ¦          ¦гическим ¦          ¦контроль  ¦контроль¦контроль  ¦роль      ¦         ¦ ¦

¦ ¦          ¦отклоне- ¦          ¦          ¦        ¦          ¦          ¦         ¦ ¦

¦ ¦          ¦нием     ¦          ¦          ¦        ¦          ¦          ¦         ¦ ¦

¦ +----------+---------+----------+----------+--------+----------+----------+---------+ ¦

¦ ¦    1     ¦    2    ¦    3     ¦    4     ¦   5    ¦    6     ¦    7     ¦    8    ¦ ¦

¦ +----------+---------+----------+----------+--------+----------+----------+---------+ ¦

¦ ¦                                                                                   ¦ ¦

¦ +-----------------------------------------------------------------------------------+ ¦

¦ ¦                                                                                   ¦ ¦

¦ +-----------------------------------------------------------------------------------+ ¦

¦ ¦                                                                                   ¦ ¦

¦ +-----------------------------------------------------------------------------------+ ¦

¦ ¦          ¦         ¦          ¦          ¦        ¦          ¦          ¦         ¦ ¦

¦ +----------+---------+----------+----------+--------+----------+----------+---------+ ¦

¦ ¦                                                                                   ¦ ¦

¦ +-----------------------------------------------------------------------------------+ ¦

¦ ¦          ¦         ¦          ¦          ¦        ¦          ¦          ¦         ¦ ¦

¦ +----------+---------+----------+----------+--------+----------+----------+---------+ ¦

¦ ¦          ¦         ¦          ¦          ¦        ¦          ¦          ¦         ¦ ¦

¦ +----------+---------+----------+----------+--------+----------+----------+---------+ ¦

¦ ¦          ¦         ¦          ¦          ¦        ¦          ¦          ¦         ¦ ¦

¦ -----------+---------+----------+----------+--------+----------+----------+---------- ¦

¦                                                                                       ¦

¦    Подпись ответственного лица                                                        ¦

¦                                                                        -------------- ¦

¦                                                                        номер страницы ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------

Рисунок В.1. Форма карты метрологического обеспечения

Источник - Приказ Ростехрегулирования от 05.07.2005 № 178-ст (с изменениями и дополнениями на 2006 год)

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/trebovaniya_k_oformleniyu_karty_metrologicheskogo_obespecheniya.htm