Требования к помещению для работы с денежными знаками с радиоактивным загрязнением

Приложение 4 к Инструкции Банка России от 4 декабря 2007 года N 131-И "О порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением"

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕНЕЖНЫМИ ЗНАКАМИ С РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

В помещении, где проводится работа с денежными знаками с радиоактивным загрязнением, должны быть:

1. Электропитание.

2. Вытяжная вентиляция.

3. Отопление.

4. Водопровод (с подачей горячей и холодной воды) или наличие воды с прибором для ее подогрева.

5. Телефонная связь.

6. Измерительная аппаратура (радиометр-дозиметр).

7. Прибор проверки подлинности банкнот.

8. Средства индивидуальной защиты: халат, перчатки, шапочка, специальная обувь, средства защиты органов дыхания.

9. Рабочий стол, покрытый полиэтиленовой пленкой.

10. Шкафы, тумбочки и полки для хранения документации, приборов, инструментов, тары, рабочих материалов, спецодежды.

11. Аптечка и средства пожаротушения (огнетушители).

12. Сейф.

13. Пинцет.

14. Бязь, вата.

15. Спирт этиловый (ректификат).

16. Шпагат, шнуры для затягивания мешков.

17. Знаки радиационной опасности.

18. Тележка с удлиненными ручками и захваты (0,5 м, 1 м).

19. Полиэтилен листовой толщиной 0,1 - 0,2 мм (50 м2).

20. Моющие средства.

21. Уборочный инвентарь.

22. Сборники отходов - пластиковые пакеты или мешки.

Примечание. Дверь помещения должна закрываться на замок и иметь с наружной стороны табличку "Посторонним вход запрещен".

Покрытие пола выполняется из влагостойких материалов, слабо сорбирующих радиоактивность и допускающих легкую очистку и дезактивацию.

Источник - Инструкция Банка России от 04.12.2007 № 131-И (с изменениями и дополнениями на 2012 год)

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/trebovaniya_k_pomeshheniyu_dlya_raboty_s_denezhnymi_znakami_s_radioaktivnym_zagryazneniem.htm