Ведомость измерений расстояний, габаритов и стрел провеса провода на воздушных линиях электропередачи (рекомендуемая форма)

Приложение 8 к Типовой инструкции по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 - 20 кВ с неизолированными проводами. РД 153-34.3-20.662-98

(рекомендуемое)

АОЭиЭ ___________________________

ПЭС _____________________________

РЭС _____________________________

Участок _________________________

Ведомость

измерений расстояний, габаритов и стрел провеса провода

на ВЛ _______ кВ ______________________________________

(наименование)

-----------------------------------------------------------------------------------

¦Дата¦ Пролет¦Марка¦Наиме- ¦Рассто-¦Изме- ¦Темпе-¦Габарит ¦Наи-   ¦Стрела  ¦Заклю-¦

¦    ¦ между ¦про- ¦нование¦яние от¦ренный¦ратура¦с учетом¦меньшее¦провеса ¦чение ¦

¦    ¦опорами¦вода ¦пересе-¦пересе-¦габа- ¦возду-¦поправки¦допус- ¦с учетом¦      ¦

¦    ¦   N   ¦     ¦каемого¦чения  ¦рит, м¦ха, °С¦на рас- ¦тимое  ¦поправки¦      ¦

¦    ¦       ¦     ¦объекта¦до бли-¦      ¦      ¦четную  ¦рассто-¦на рас- ¦      ¦

¦    ¦       ¦     ¦       ¦жайшей ¦      ¦      ¦темпера-¦яние,  ¦четную  ¦      ¦

¦    ¦       ¦     ¦       ¦опоры, ¦      ¦      ¦туру, м ¦м      ¦темпера-¦      ¦

¦    ¦       ¦     ¦       ¦м      ¦      ¦      ¦        ¦       ¦туру, м ¦      ¦

+----+-------+-----+-------+-------+------+------+--------+-------+--------+------+

¦ 1  ¦   2   ¦  3  ¦   4   ¦   5   ¦   6  ¦  7   ¦   8    ¦   9   ¦   10   ¦  11  ¦

+----+-------+-----+-------+-------+------+------+--------+-------+--------+------+

+----+-------+-----+-------+-------+------+------+--------+-------+--------+------+

+----+-------+-----+-------+-------+------+------+--------+-------+--------+------+

-----+-------+-----+-------+-------+------+------+--------+-------+--------+-------

Производитель работ ___________________________________________ ___________________

(Ф.И.О.)                       (подпись)

Заключение составил ___________________________________________ ___________________

(Ф.И.О.)                       (подпись)

Источник - Типовая инструкция РАО "ЕЭС России" от 19.05.1998 № РД 153-34.3-20.662-98

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/vedomost_izmerenij_rasstoyanij_gabaritov_i_strel_provesa_provoda_na_vozdushnyx_liniyax_elektroperedach.htm