Ведомость измерения болтовых соединений проводов на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 - 800 кв

Приложение 5 к Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35 - 800 кв РД 34.20.504-94

Энергообъединение ____________________________________________

(наименование)

Предприятие __________________________________________________

(наименование)

Район (участок) ______________________________________________

(наименование)

Ведомость

измерения болтовых соединений проводов

на ВЛ __________ кВ _______________________________

(наименование)

Способ измерений _____________________________________________

------------------------------------------------------------------

¦Дата ¦Номер ¦Фаза, ¦Марка ¦Тип   ¦  Показания  ¦Отношение¦Заклю-¦

¦     ¦опоры ¦номер ¦про-  ¦соеди-¦   прибора   ¦падений  ¦чение ¦

¦     ¦      ¦прово-¦вода  ¦нения +-------------+напряже- ¦      ¦

¦     ¦      ¦да и  ¦      ¦      ¦на    ¦на    ¦ния на   ¦      ¦

¦     ¦      ¦соеди-¦      ¦      ¦соеди-¦прово-¦соедине- ¦      ¦

¦     ¦      ¦нения ¦      ¦      ¦нении ¦де    ¦нии и    ¦      ¦

¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦проводе  ¦      ¦

+-----+------+------+------+------+------+------+---------+------+

------+------+------+------+------+------+------+---------+-------

Примечания: 1. При измерениях в ведомость следует вписывать только неисправные соединения.

2. Соединения нумеруются в следующей последовательности: от опоры с меньшим номером к опоре с большим номером; при горизонтальном расположении проводов - слева направо по ходу ВЛ, а при вертикальном - сверху вниз.

Производитель работ ________________________________ _________

(Ф.И.О.)            (подпись)

Заключение составил ________________________________ _________

(Ф.И.О.)            (подпись)

Источник - Типовая инструкция РАО "ЕЭС России" от 19.09.1994 № РД 34.20.504-94

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/vedomost_izmereniya_boltovyx_soedinenij_provodov_na_vozdushnyx_liniyax_elektroperedachi_napryazheniem_35_.htm