Ведомость параметров качества деталей, сборочных единиц, изделий или параметров технологических процессов и готовой продукции, не обеспеченных надлежащим контролем (измерениями) на предприятии. Форма № 2

Приложение к Методике Госстандарта РФ от 01.01.1998 N МИ 2240-98

Форма 2

Предприятие __________________

ВЕДОМОСТЬ параметров качества деталей, сборочных единиц, изделий или параметров технологических процессов и готовой продукции, не обеспеченных надлежащим контролем (измерениями) на ____________________________ (наименование предприятия) по состоянию на "__" __________ 19__ г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

¦Наименова- ¦Параметры  ¦Номинальные¦    Требования к измерениям   ¦Факти-¦Характе-¦Наиме- ¦Потреб-¦

¦ние произ- ¦деталей,   ¦  значения +------------------------------+ческое¦ристики,¦нование¦ность  ¦

¦водственно-¦узлов,     ¦измеряемых ¦Диа- ¦По-   ¦Допол- ¦НД, опре-¦поло- ¦по      ¦СИ,    ¦в СИ,  ¦

¦го участка,¦изделий,   ¦параметров,¦пазон¦греш- ¦нитель-¦деляющая ¦жение ¦которым ¦отве-  ¦указан-¦

¦(процесса, ¦технологи- ¦    их     ¦изме-¦ность ¦ные    ¦требова- ¦с     ¦СИ не   ¦чающих ¦ных в  ¦

¦изделия,   ¦ческих     ¦допускаемые¦рений¦изме- ¦требо- ¦ния к    ¦изме- ¦отвечают¦требо- ¦графе  ¦

¦технологи- ¦процессов, ¦отклонения ¦     ¦рений ¦вания  ¦точности ¦рением¦предъ-  ¦ваниям ¦10     ¦

¦ческого    ¦готовой    ¦           ¦     ¦(класс¦к      ¦измерений¦пара- ¦явленным¦граф 4,¦       ¦

¦оборудова- ¦продукции  ¦           ¦     ¦точ-  ¦выпол- ¦(испыта- ¦метров¦требова-¦5, 6, 7¦       ¦

¦ния)       ¦(с их      ¦           ¦     ¦ности)¦нению  ¦ний,     ¦      ¦ниям к  ¦       ¦       ¦

¦           ¦названием),¦           ¦     ¦      ¦изме-  ¦контроля)¦      ¦измере- ¦       ¦       ¦

¦           ¦контролиру-¦           ¦     ¦      ¦рений  ¦         ¦      ¦ниям    ¦       ¦       ¦

¦           ¦емые путем ¦           ¦     ¦      ¦       ¦         ¦      ¦        ¦       ¦       ¦

¦           ¦измерений  ¦           ¦     ¦      ¦       ¦         ¦      ¦        ¦       ¦       ¦

+-----------+-----------+-----------+-----+------+-------+---------+------+--------+-------+-------+

¦     1     ¦     2     ¦     3     ¦  4  ¦   5  ¦   6   ¦    7    ¦  8   ¦   9    ¦  10   ¦   11  ¦

+-----------+-----------+-----------+-----+------+-------+---------+------+--------+-------+-------+

¦           ¦           ¦           ¦     ¦      ¦       ¦         ¦      ¦        ¦       ¦       ¦

+-----------+-----------+-----------+-----+------+-------+---------+------+--------+-------+-------+

¦           ¦           ¦           ¦     ¦      ¦       ¦         ¦      ¦        ¦       ¦       ¦

------------+-----------+-----------+-----+------+-------+---------+------+--------+-------+--------

Главный инженер предприятия (организации) ____________ М.П. Ф.И.О.

Ответственные исполнители (должность) ____________ М.П. Ф.И.О.

УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ N 2

1. В ведомость по форме N 2 следует вносить данные только по тем параметрам качества деталей, сборочных единиц, изделий в целом, параметрам технологических процессов или опасных и вредных производственных факторов (графы 2, 3), для контроля (измерения) которых:

- нет необходимых средств измерений;

- недостаточно необходимых средств измерений;

- используемые средства измерений не полностью отвечают требованиям НД по значению погрешности и пределам измерения, конструкторскому исполнению, производительности, условиям эксплуатации и т.д.

2. В ведомости должны быть указаны требования к измерениям параметров продукции (или процесса), установленные в действующей НД (графы 4 - 7), и фактическое положение с измерением параметров, т.е. основные сведения об используемых на предприятии методах и средствах для контроля этих параметров (графа 8). В графе 9 следует указать характеристики, по которым используемые на предприятии средства и методы измерений не отвечают предъявленным требованиям к точности и производительности контроля, а также последствия, к которым приводит использование таких средств измерений, например, снижение качества выпускаемой продукции, выпуск продукции, не соответствующей требованиям государственных стандартов или технических условий, перерасход сырья, материалов и т.д.

При заполнении формы N 2 в графе 3 указывают номинальное значение контролируемого параметра и допускаемые в процессе производства отклонения от этого значения в соответствии с требованиями НД, технологических регламентов или инструкций, чертежей, государственных стандартов, технических условий и т.д.; наименование НД указывается в графе 7.

Исходя из допускаемых изменений контролируемого параметра в производственных условиях, в графах 4 и 5 должен быть указан диапазон измерения (графа 5), который необходим предприятию для контроля этого параметра. В графе 6 в произвольной форме излагаются дополнительные требования к средствам контроля этого параметра (например, непрерывное измерение с записью и выходом в систему автоматического регулирования или возможность бесконтактного измерения, или устойчивость к агрессивной среде повышенной вибрации и т.д.), невыполнение которых может повлиять на достоверность результатов контроля или снизить надежность измерений, снизить эффективность внедрения АСУТП и т.д.

3. В графу 8 заносятся сведения об используемых на предприятии в настоящее время методах и средствах контроля проверяемого параметра: наименование, заводское обозначение, предел (диапазон) измерений, класс точности или основная погрешность и завод-изготовитель. В случае применения лабораторных химико-аналитических методов контроля или специальных технических средств в графе 8 приводятся основные сведения об этих методах и средствах контроля. При отсутствии возможности контроля данного параметра в графе 8 указывается: "Контроль отсутствует".

На основе анализа сведений, содержащихся в графах 4 - 9, в графе 10 должно быть указано наименование выпускаемых отечественной промышленностью средств измерений, отвечающих требованиям, указанным в графах 4 - 7, и необходимых предприятию для обеспечения контроля качества, а в графе 11 - потребность предприятия в этих средствах и ожидаемый экономический эффект от их внедрения.

В тех случаях, когда необходимые предприятию средства измерений серийно не выпускаются и должна быть рекомендована разработка новых средств измерений соответствующей точности и конструкции, в графе 11 следует это указать. В случае целесообразности закупки импортных средств измерений аналогичного назначения в графе 11 указываются сведения о соответствующих типах средств измерений (модель, фирма-изготовитель, страна-экспортер).

Источник - Методика Госстандарта России от 01.01.1998 № МИ 2240-98

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/vedomost_parametrov_kachestva_detalej_sborochnyx_edinic_izdelij_ili_parametrov_texnologicheskix_proc.htm