Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи. Форма № 10

Приложение к Инструкции по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам

Форма 10

Ассоциация "Росэлектромонтаж"

_________________________________  ________________________________________

(город)

_________________________________  ________________________________________

(Электромонтажная организация)                   (заказчик)

_________________________________  ________________________________________

(Подразделение)                            (объект)

_________________________________  ________________________________ 20__ г.

(участок)

ВЕДОМОСТЬ

ЗАМЕРОВ ПРИ КОНТРОЛЬНОМ РАЗРЯДЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

___________________, емкость ____________ А.ч, напряжение __________ В,

(тип аккумуляторов)

количество элементов ________________ шт.

Сопротивление изоляции  аккумуляторов,  замеренное  по  методике  ПУЭ-7

п. 1.8.38-1, __________________ кОм.

Температура помещения _________ °С, температура электролита _______ °С.

Таблица замеров

---------------------------------------------------------------------------

¦ Номер  ¦Напряже- ¦Плотность,¦Напряже- ¦Плотность,¦Напряжение,¦Плотность,¦

¦элемента¦ние, В   ¦г/куб. см ¦ние, В   ¦г/куб. см ¦     В     ¦г/куб. см ¦

¦        ¦заряжен  ¦заряжен   ¦разряжен ¦ разряжен ¦           ¦          ¦

+--------+---------+----------+---------+----------+-----------+----------+

¦   1    ¦    2    ¦    3     ¦    4    ¦    5     ¦     6     ¦    7     ¦

+--------+---------+----------+---------+----------+-----------+----------+

---------+---------+----------+---------+----------+-----------+-----------

Разряд производится _________________ часовым током.

Емкость аккумуляторной батареи (по разряду) составляет ___________ А.ч,

количество отстающих элементов ____________ шт., номера отстающих элементов

_____________________

Замеры выполнил                       Производитель работ (мастер)

_____________ /________________/      _____________ /________________/

(подпись)        (Ф.И.О.)             (подпись)        (Ф.И.О.)

Источник - Инструкция Ассоциации "Росэлектромонтаж" от 12.04.2007 № И 1.13-07

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/vedomost_zamerov_pri_kontrolnom_razryade_akkumulyatornoj_batarei_forma_n_10.htm