Характеристика защищаемых помещений для проектирования систем объектовой охранной сигнализации (приложение к заданию на проектирование)

Приложение 7 к Порядку Минэлектротехприбора СССР от 01.01.1991

Рекомендуемое

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОБЪЕКТОВОЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ________________________________________ (наименование объекта)

Договор: N _________________________   3. Помещения, в которых электромагнитные

1. Источники  электропитания  систем   поля  и   наводки    превышают  уровень,

объектовой охранной сигнализации:      установленный ГОСТ 23511-79 ____________

а) два независимых сетевых источника   ________________________________________

переменного тока напряжением  220 В,   4. Типы датчиков и приборов  и  приборов

50 Гц, мощностью 1 кВт;                охранной  сигнализации   определить  при

б) сетевой источник переменного тока   проектировании  с   учетом   предписания

напряжением 220 В, 50 Гц,  мощностью   органов охраны.

1 кВт, аккумуляторная батарея.         5. _____________________________________

2. Место  установки   аккумуляторной   ________________________________________

батареи и выпрямителя ______________   ________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦Наимено-¦        Характеристика защищаемого помещения          ¦    Элементы помещений, блокируемые системами     ¦Примеча-¦

¦вание   +------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ния, до-¦

¦помеще- ¦                                                      ¦ окна (форточки)  ¦ двери, люки  ¦сей-¦некапиталь-¦полни-  ¦

¦ний,    ¦                                                      ¦                  ¦              ¦фы  ¦ные стены, ¦тельные ¦

¦подлежа-¦                                                      ¦                  ¦              ¦    ¦потолки    ¦сведения¦

¦ших за- +------------------------------------------------------+------------------+--------------+----+-----------+--------+

¦щите,   ¦защи-¦вы- ¦класс¦кате-¦пре- ¦ско- ¦запы- ¦тип ¦наличие¦обоз-¦ко- ¦ма-¦на-¦обоз-¦ко- ¦ма-¦ко- ¦коор-¦мате-¦        ¦

¦оси, от-¦щае- ¦сота¦взры-¦гория¦делы ¦рость¦лен-  ¦вен-¦и коли-¦наче-¦ли- ¦те-¦ли-¦наче-¦ли- ¦те-¦ли- ¦дина-¦риалы¦        ¦

¦метки,  ¦мая  ¦по- ¦вопо-¦и    ¦тем- ¦воз- ¦ность,¦ти- ¦чество ¦ние, ¦чес-¦ри-¦чие¦ние, ¦чес-¦ри-¦чес-¦ты   ¦     ¦        ¦

¦номера  ¦пло- ¦ме- ¦жар- ¦груп-¦пера-¦душ- ¦нали- ¦ля- ¦теле-  ¦чер- ¦тво ¦ал ¦ре-¦чер- ¦тво ¦ал ¦тво ¦(оси)¦     ¦        ¦

¦чертежей¦щадь,¦ще- ¦ности¦па   ¦тур, ¦ных  ¦чие   ¦ции ¦фонных ¦теж  ¦    ¦рам¦ше-¦теж  ¦    ¦   ¦    ¦     ¦     ¦        ¦

¦        ¦кв. м¦ния,¦по   ¦взры-¦град.¦пото-¦дыма  ¦    ¦аппара-¦     ¦    ¦   ¦ток¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦     ¦        ¦

¦        ¦     ¦м   ¦ПУЭ  ¦во-  ¦C    ¦ков, ¦агрес-¦    ¦тов    ¦     ¦    ¦   ¦   ¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦     ¦        ¦

¦        ¦     ¦    ¦     ¦опас-¦     ¦м/с  ¦сивных¦    ¦(номе- ¦     ¦    ¦   ¦   ¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦     ¦        ¦

¦        ¦     ¦    ¦     ¦ных  ¦     ¦     ¦сред, ¦    ¦ров)   ¦     ¦    ¦   ¦   ¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦     ¦        ¦

¦        ¦     ¦    ¦     ¦сме- ¦     ¦     ¦элект-¦    ¦       ¦     ¦    ¦   ¦   ¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦     ¦        ¦

¦        ¦     ¦    ¦     ¦сей  ¦     ¦     ¦ромаг-¦    ¦       ¦     ¦    ¦   ¦   ¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦     ¦        ¦

¦        ¦     ¦    ¦     ¦по   ¦     ¦     ¦нитных¦    ¦       ¦     ¦    ¦   ¦   ¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦     ¦        ¦

¦        ¦     ¦    ¦     ¦ПУЭ  ¦     ¦     ¦полей,¦    ¦       ¦     ¦    ¦   ¦   ¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦     ¦        ¦

¦        ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦вибра-¦    ¦       ¦     ¦    ¦   ¦   ¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦     ¦        ¦

¦        ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ций,  ¦    ¦       ¦     ¦    ¦   ¦   ¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦     ¦        ¦

¦        ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦шума  ¦    ¦       ¦     ¦    ¦   ¦   ¦     ¦    ¦   ¦    ¦     ¦     ¦        ¦

---------+-----+----+-----+-----+-----+-----+------+----+-------+-----+----+---+---+-----+----+---+----+-----+-----+---------

Ответственный представитель

организации-заказчика           __________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта

организации-разработчика        __________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Источник - Порядок Минэлектротехприбора СССР от 01.01.1991

Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/xarakteristika_zashhishhaemyx_pomeshhenij_dlya_proektirovaniya_sistem_obektovoj_oxrannoj_signalizacii_pril.htm