Характеристика защищаемых помещений и пожароопасных материалов для проектирования автоматических систем пожарной сигнализации (приложение к заданию на проектирование)
Приложение 6 к Порядку Минэлектротехприбора СССР от 01.01.1991 
Рекомендуемое

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ _______________________________________________ (наименование объекта)
Договор: N _________________________   3. Помещения, в  которых  электромагнитные
поля   и    наводки   превышают   уровень,
1. Источники  электропитания  систем   установленный ГОСТ 3511-79 _______________
пожарной сигнализации:                 __________________________________________
а) два независимых сетевых источника   4. Для формирования командного импульса на
переменного тока напряжением  220 В,   отключение вентиляции  и  технологического
50 Гц, мощностью 1 кВт;                оборудования     предусмотреть      выходы
б) сетевой источник переменного тока   аппаратуры пожарной сигнализации:
напряжением 220 В, 50 Гц,  мощностью   а) общий;
1 кВт, аккумуляторная батарея.         б) по шлейфам.
2. Место  установки   аккумуляторной   5. _______________________________________
батареи и выпрямителя ______________   __________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Наимено-¦              Характеристика защищаемого помещения               ¦Характеристика по- ¦Требования к¦
¦вание   ¦                                                                 ¦жароопасных матери-¦системе по- ¦
¦помеще- ¦                                                                 ¦алов               ¦жаротушения ¦
¦ний или +-----------------------------------------------------------------+-------------------+------------+
¦отдель- ¦защи-¦вы- ¦кате-¦класс¦ско- ¦отно- ¦пре- ¦сте-  ¦тип ¦на- ¦запы- ¦наименование ¦пер- ¦дополнитель-¦
¦ного    ¦щае- ¦сота¦гория¦взры-¦рость¦си-   ¦делы ¦пень  ¦вен-¦ли- ¦лен-  ¦пожароопасных¦вич- ¦ные сведения¦
¦техноло-¦мая  ¦по- ¦по   ¦вопо-¦воз- ¦тель- ¦тем- ¦огне- ¦ти- ¦чие ¦ность,¦материалов.  ¦ный  ¦и требования¦
¦гическо-¦пло- ¦ме- ¦взры-¦жар- ¦душ- ¦ная   ¦пе-  ¦стой- ¦ля- ¦виб-¦нали- ¦Вид хранения ¦приз-¦отключения  ¦
¦го обо- ¦щадь,¦ще- ¦вопо-¦ности¦ных  ¦влаж- ¦ра-  ¦кости ¦ции ¦ра- ¦чие   ¦(напольное, в¦нак  ¦оборудова-  ¦
¦рудова- ¦кв. м¦ния,¦жар- ¦по   ¦пото-¦ность,¦тур, ¦строи-¦    ¦ции ¦дыма  ¦штабелях, в  ¦пожа-¦ния, уста-  ¦
¦ния (аг-¦     ¦м   ¦ной и¦ПУЭ  ¦ков, ¦% при ¦град.¦тель- ¦    ¦    ¦агрес-¦таре, на     ¦ра:  ¦новка ручных¦
¦регата),¦     ¦    ¦по-  ¦     ¦м/с  ¦град. ¦C    ¦ных   ¦    ¦    ¦сивных¦стеллажах,   ¦Т -  ¦извещателей,¦
¦подлежа-¦     ¦    ¦жар- ¦     ¦     ¦K     ¦     ¦конст-¦    ¦    ¦сред  ¦навалом), вы-¦теп- ¦экранировка ¦
¦щего за-¦     ¦    ¦ной  ¦     ¦     ¦(град.¦     ¦рукций¦    ¦    ¦      ¦сота хране-  ¦ло,  ¦и т.д.      ¦
¦щите    ¦     ¦    ¦опас-¦     ¦     ¦C)    ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦ния, м. Вид  ¦Д -  ¦            ¦
¦(оси,   ¦     ¦    ¦ности¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦упаковки     ¦дым, ¦            ¦
¦ряды,   ¦     ¦    ¦по   ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦(сгораемая,  ¦П -  ¦            ¦
¦отметки,¦     ¦    ¦ОНТП ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦несгораемая).¦пла- ¦            ¦
¦этажи,  ¦     ¦    ¦24-86¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦Возможность  ¦мя   ¦            ¦
¦номер   ¦     ¦    ¦МВД  ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦разлива ЛВЖ, ¦     ¦            ¦
¦чертежа)¦     ¦    ¦СССР ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦на какой пло-¦     ¦            ¦
¦        ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦    ¦      ¦щади, кв. м  ¦     ¦            ¦
+--------+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+----+----+------+-------------+-----+------------+
¦   1    ¦  2  ¦ 3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7   ¦  8  ¦  9   ¦ 10 ¦ 11 ¦  12  ¦     13      ¦ 14  ¦     15     ¦
---------+-----+----+-----+-----+-----+------+-----+------+----+----+------+-------------+-----+-------------

Ответственный представитель
организации-заказчика           __________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта
организации-разработчика        __________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
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